绍兴市中医院

消防安全知识测试卷

科室：                                姓名：                成绩：

一、项选择题（每题2分，共32分）

1、火警电话是（   ）

A、110     B、119   C、120   D、121

2、新《中华人民共和国消防法》自2009年（   ）起施行

A、1月1日    B、5月1日   C、6月1日  D、10月1日

3、最有利于火灾扑救的阶段是（    ）

A、初起阶段       B、发展阶段     C、猛烈阶段    D、下降熄灭阶段

4、下列物质中属于A类火灾中的有（  ）

A、丙烷       B、石蜡        C、棉      D、乙醚

5、消防工作的方针是（    ）

A、“专门机关与群众相结合 ”      B、“预防为主、防消结合”    C、履行防火安全责任制

6、消防安全重点单位对每名员工应当至少每（    ）进行一次消防安全培训。

A、半年       B、1年    C、2年   D、季度

7、下列(     )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A、二氧化碳灭火剂  B、干粉灭火剂   C、泡沫灭火剂     D、水

8、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(    )。

A、上部    B、中部    C、根部

9、人员密集场所发生火灾时,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务情节严重,尚不构成犯罪的,(    )。

A、处500元罚款

B、处5日以上10日以下拘留

C、不对其做任何处理

10、电脑着火了,应(    )。

A、迅速往电脑上泼水灭火

B、拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火

11、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是：（   ）

A、用鼻子嗅      B、用火试   C、用肥皂水涂抹   D、用试剂试

12、高层建筑发生火灾时，人员可通过（   ）渠道逃生。

A、疏散楼梯  B、普通电梯   C、跳楼    D、货梯

13、任何单位、（    ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、义务消防队员    B、个人    C、成年人

14、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（     ），并严格遵守消防安全操作规程。

A、持证上岗    B、经过培训     C、具有相应学历

15、 火灾中引起人员大量死亡伤亡的主要原因是（   ）。

A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或踩踏致死

16、使用然气灶具时,(    )。

A、应先开气阀后点火,即"气等火"

B、应先点火后再开气,即"火等气"

C、先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的

二、多项选择题（每题2分，共16分）

1、灭火的基本原理有              。

A、冷却      B、窒息     C、隔离       D、化学抑制

2、下列哪些人员应当接受消防安全专门培训             。

A、消防安全管理人员    B、消控室的值班、操作人员    C、单位的消防安全责任人     D、专、兼职消防安全管理人员  E、厨房工作人员

3、燃烧必须具备的基本条件是                 。

A、可燃物       B、助燃物       C、着火源

4、下列属于消防工作原则的是               。

A、政府统一领导       B、部门依法监管      C、单位全面负责   D、公民积极参与

5、任何单位、个人都有（     ）的义务。

A、维护消防安全　B、保护消防设施    C、预防火灾   D、报告火警

6、当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办？（     ）

A、首先关闭气瓶角阀，并开窗通风，使可燃气体散开；

B、严禁动用电器和一切火源；

C、立即找燃气公司、液化石油站及时修理或更换。

7、假如你身上的衣服着火了，应该怎么办？（     ）

A、尽快脱去着火的衣物；B、就地翻滚把火压灭；C、赶快用手拍打；D、快速奔跑。

8、单位发生火灾时应采取哪些措施？（      ）

A、立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员；

B、邻近单位应当给予支援；

C、任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警；

D、单位应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

三、填空题（每空2分，共16分）

1、对建筑消防设施每年至少进行       次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

2、                 是本单位的消防安全责任人。

3、因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的          ；作业人员应当遵守消防安全规定。

4、单位发现火灾后      分钟内形成第一灭火力量；立即启动灭火和应急疏散预案，在     分钟内形成第二灭火力量。

5、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起           ，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

6、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和

7、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所      与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

四、判断题（每题2分，共20分）

1、根据火灾燃烧物质的特征，火灾划分为A、B、C三类。（    ）

2、物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（     ）

3、泡沫灭火器可用于带电灭火。（    ）

4、当家中的液化石油气瓶口或煤气管道、厨房灶具泄漏起火，可以将湿毛巾盖住起火部位，然后迅速关闭阀门。（    ）

5、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（    ）

6、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（    ）

7、发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。（     ）

8、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。（     ）

9、电加热设备使用时必须有人员在场，离开时要切断电源 。（    ）

10、单位新进人员或调动到新工作岗位上，必须进行消防安全培训。（    ）

五、简答题（共16分）

1、干粉灭火器怎么使用？

2、家里发生火灾后，您有几种方法逃生？