## Sheet1
绍兴市中医院消防应急疏散演练方案
时间：2011年9月15日（周四）下午3:00
地点：门诊住院医疗楼五楼（七病区）
内容：新门诊住院医疗楼五层（七病区）发生模拟火灾后，如何组织本楼层病人、家属及工作人员安全疏散，组织火灾扑救等工作。
演练流程:
演练顺序 | 演练步骤及内容
1 | 发出演练信号 | 3:10总指挥在消控中心通过消防广播发令：“绍兴市中医院消防应急疏散演练现在开始！”
保安在七病区走廊配电箱（710床病房前）点燃灭蟑烟炮，制造模拟火灾烟雾。
2 | 演练科室（七病区）发现火情后 | 立即按动报警按钮、消火栓远程报警按钮报警。立即打电话报告消控中心。
报告总值班。
通知病人、家属因火灾需疏散。
3 | 消控中心（2人值班）接到报警后 | 根据七病区报告及火灾自动报警系统报警，立即派其中1人赶到七病区查看。
确定火情后报119，说清门诊住院医疗楼五层配电柜起火、火势大小。利用就近的消防设施进行灭火。
4 | 消控中心确定火情后 | 报119,立即报告总值班。 | 总值班接到报警后立即赶往火灾现场七病区，确认消控中心已拔打119。消控中心报警时说清：火灾发生地址绍兴市中医院在人民中路641号，门诊住院医疗楼五层，配电箱起火，火势较大。
|  | 通过消防广播发布火警，说清：门诊住院医疗楼五层（七病区）发生火灾（配电箱起火）。各楼层所有人员需疏散。 | 总值班通知火灾扑救组（组长徐华）、疏散引导组（组长何芬琴）、安全保障组（组长倪国强）、医疗救护组（组长俞竹青）、联络宣传组（组长陈晓文）立即到达火灾现场，义务消防队员听到消防广播后，立即带上就近的灭火器赶往火灾现场，服从队长陈雄指挥开展相应灭火战斗工作。
做好准备在接到命令后立即启动消防联动器。
5 | 各演练组接到警报后 | 1、火灾扑救组接到警报后，立即赶赴火灾现场，切断起火现场电源（王德胜），检查是否存放有易燃、易爆物品；各组员及义务消防队成员用携带灭火器及就近配置的灭火器、消火栓进行扑救，直至消防队到达。
2、疏散引导组接到火灾警报后，立即赶赴火灾现场，组织病人、家属紧急疏散，先疏散病人家属及职工，再疏散危险品及物资。被疏散人员统一集中在一楼大厅。
3、联络宣传组接到警报后，立即赶赴火灾现场，保持通讯畅通，做好联络工作，同时派2名人员到医院大门外路口指引消防车进入火灾现场。
4、安全保障组接到警报后，立即派员维护疏散秩序。对现场实行警戒（拉三角旗作为警戒线），防止无关人员进入现场，保证消防车畅通无阻。
5、医疗救护组接到警报后，立即随带担架、急救箱等物品，对现场负伤人员进行抢救，将1名烟熏严重受伤的病人护送到抢救室抢救。（事先确定伤员）
6 | 报告结果
确定所有疏散人员都已安全疏散到达门诊大厅，疏散组长清点人数（与疏散前人数一致），汇报现场指挥，并做好安抚工作。
火灾扑救组组长向现场指挥报告火情已控制。
7 | 宣布演练结束 | 现场指挥向总指挥报告：七病区火情已控制，全部人员疏散完毕。总指挥宣布：“疏散演练到此结束，请所有人员回各自岗位工作”。
8 | 演练后环境设施安检复原 | 七病区对演练过程中使用或损坏的设施设备情况进行自查，并整改，总务科协助科室做好相应工作，确保日常工作安全。
演练要求： 1、七病区要事先告之病人演练方案，避免病人家属产生恐惧心理，动员病员陪人共同参与疏散演练，把参加人员数报告疏散组长。 2、演练时保持病区安静，不大声喧哗，服从指挥，注意安全，疏散过程中互不推拉。 3、本次演练名额分配：行政科室1名，各病区4名、中西药剂科各2人，北海门诊2人，医技科室各2名，门诊部2人。疏散引导组要事先统计好参加疏散人员的数量。演练前被疏散人员在七病区病房内等待医护人员通知。 4、疏散要点：用湿毛巾捂住口鼻，用半蹲姿势顺走廊墙面及楼梯往下撤离。先疏散病人及家属，后疏散工作人员。 5、演练结束，请总务做好演练总结，联络宣传组做好演练的摄影及宣传报道工作。