急救设备故障紧急预案流程

急救设备故障

本部门是否有备用设备？

无

有

更换备用设备

请求院内调配

白天（工作日）电话：2268报设备科

晚上（节假日）电话：613320报总值班

打电话7150或2268向设备科报修

设备科维修

相关院内急救设备配置明细：

| 设备名称 | 使用科室 | 配置数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有创呼吸机 | ICU | 8台 | 9929 |
| 有创呼吸机 | 急诊科 | 1台 | 2210 |
| 无创呼吸机 | ICU | 1台 | 9929 |
| 便携式呼吸机 | 急诊科 | 1台 | 2210 |
| 便携式呼吸机 | ICU | 1台 | 9929 |
| 除颤仪 | ICU | 1台 | 9929 |
| 除颤仪 | 急诊科 | 3台 | 2210 |
| 除颤仪 | 麻醉科 | 1台 | 9971 |
| 除颤仪 | 血透室 | 1台 | 9940 |
| 心肺复苏机 | 急诊科 | 1台 | 2210 |
| 简易呼吸囊 | 各病区 | --- | --- |
| 急救吸引器 | 急诊科 | 1台 | 2210 |
| 全自动洗胃机 | 急诊科 | 1台 | 2210 |