附图二：

中心吸引站设施应急处理流程

事件发生，产生报警

通知负压值班668429

应急处理，手动开机，切换机组

了解情况

1、检查电源是否正常；

2、空压机是否正常；

3、电磁阀是否正常；

4、压力是否正常；

5、真空设备、各线阀门、管道故障；

通知厂家

汇报设备科

通知相关科室

汇报设备科长  2268

启动《应急预案》

排除故障，确认正常后，回复正常使用

紧急及意外事件处理上报