附图一：

液氧站设施应急处理流程

异常事件发生

通知氧气间(668429)

关闭、开启相关阀门

启用备用瓶氧供气

了解故障情况

通知设备科2268

联系维修单位

查找故障原因

通知分管院长2283

排除故障

切换阀门

恢复正常供氧，状况解除

告知相关受影响科室，正常供氧