消防安全知识测试题

一．单项选择题：（每题1.5分，共75分） 
1.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（    ） 
A.可燃材料    B.难燃材料和不燃材料   C.易燃材料   D.钢筋混凝土 
2.下列(     )物质是点火源?  
A.电火花         B.纸           C.空气 
3.大型油罐应设置（    ）自动灭火系统。  
A.泡沫灭火系统  B.二氧化碳灭火系统  C.囱代烷灭火系统  D.喷淋灭火系统 
4.以下对报警电话描述不正确的是(     )。  
A.119报警电话是免费的      B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119 
C.为了演练,平时可以拨打119 
5.下列( A )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。  
A.二氧化碳灭火剂       B.干粉灭火剂        C.泡沫灭火剂 
6.公安消防队扑救火灾, (      )向发生火灾的单位、个人收取费用。  
A.不得          B.可以            C.按照一定标准 
7.使用然气灶具时,(      )。  
A.应先开气阀后点火,即"气等火"   B.应先点火后再开气,即"火等气" 
C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 
8.在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（     ）。  
A.20米      B.25米     C.30米       D.35米 
9.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(      )。  
A.上部          B.中部           C.根部 
10.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指(      )。  
A.定专人、定时间、定整改措施       B.定时间、定地点、定专人 
C.定人、定岗、定编制 
11.依据公安部第61号令,企业应当至少(      )进行一次防火检查。  
A.每月             B.每星期           C.每季度 
12.发生火灾时,不得组织(     )扑救火灾。  
A.女青年          B.未成年人         C.军人 
13.下面（   ）火灾用水扑救会使火势扩大。  
A.油类           B.森林          C.家具; 
14.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(      )。  
A.就地打滚           B.用厚重衣物覆盖压灭火苗       C.迎风快跑 
15.发现燃气泄漏,要速关阀门,打开门窗,不能(      )。  
A.触动电器开关或拨打电话     B.使用明火          C.A和B都正确 
16.液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为(      )。  
A.爆炸       B.蒸发       C.闪燃 
17.依据《高层居民住宅楼防火管理规则》,下列(      )单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。  
A.居民委员会           B.派出所.           C.街道办事处 
18.室内不得存放超过(     )公斤的汽油。  
A.1.5         B.1          C.0.5 
19.液化石油气的残液应该由(      )负责倾倒。  
A.燃气供应企业        B.使用者个人           C.燃气供应企业或个人 
20.单位在营业期间,下列(      )做法是错误的。  
A.遮挡消防安全疏散指示标志         B.在安全出口处设置疏散标志 
C.当营业场所人数过多时,限制进入人数 
21.《消防法》规定,举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,具有火灾危险的,主办单位应当制定(     ),落实消防安全措施,并向公安消防机构申报,经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后,方可举办。  
A应急疏散计划          B.安全保卫计划        C.灭火和应急疏散预案 
22.发现液化石油气灶上的导气管有裂纹,应(       )。  
A.用燃着的打火机查找漏气地方           B.用着的火柴查找漏气地方 
C.把肥皂水涂在裂纹处,起泡处就是漏气的 
23.公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少多长时间一次：（    ）  
A. 每4小时    B. 每5小时    C. 每2小时    D. 每3小时 
24.下列(      )火灾不能用水扑灭?  
A.棉布、家具        B.金属钾、钠      C.木材、纸张 
25.依据《消防法》,公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要,决定(       )。  
A.使用各种水源     B.划定警戒区,实行局部交通管制      C.A和B都对 
26.依据《城市燃气安全管理规定》,不能在 (      )安装和使用燃气。  
A.厨房          B.客厅          C.卧室 
27.电脑着火了,应(       )。  
A.迅速往电脑上泼水灭火          B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 
C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 
28.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,(      )。  
A.处500元罚款         B.处15日以下拘留      C.不对其做任何处理地方 
29.燃烧是一种放热发光的(      )反应。  
A.物理    B.化学    C.生物 
30.火灾初起阶段是扑救火灾(      )的阶段。  
A.最不利    B.最有利    C. 较不利 
31.采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作(      )。 
A. 窒息灭火法    B.隔离灭火法    C.冷却灭火法 
32.凡是在特级动火区域内的动火必须办理(      )。  
A.相关手续    B.许可证    C.特级动火证     D.动火证 
33.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成(      )。  
A.纵火罪　  　B.失火罪     C.玩忽职守罪　  　D.重大责任事故罪 
34.单位的消防档案，一般由 (      )部门管理。  
A.行政     B.保卫      C.工会       D.办公室 
35. 烟头中心温度可达(      )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱 扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。  
A．100～200℃    B．200～300℃    C．700～800℃ 
36.消防安全重点单位的消防工作，实行(      )监督管理。  
A.分级     B.分类      C.统一 
37.公安消防人员在灭火过程中，应当(      )。  
A.优先救人   B.优先抢救财物    C.优先灭火 
38.新闻媒体应当(      )宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。  
A.有偿      B.免费     C.有条件 
39.单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意(     )。  
A.湿度    B.温度     C.通风 
40.公共娱乐场所安全出口的疏散门应（    ）。  
A.自由开启     B.向外开启     C.向内开启 
41.燃放礼花时以下(     )行为是正确的。  
A.捂耳靠近点火   B.在空旷处支撑牢固再点燃    C.点着后注意观察 
42.据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于(     )  
A.被火直接烧死      B.烟气窒息致死      C.跳楼或惊吓致死 
43.公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（    ）。  
A.迅速撤离   B.抢救贵重物品    C.组织引导在场群众疏散 
44.干粉灭火器多长时间检查一次（    ）。  
A. 半年    B.一年    C.三个月    D.两年 
45．《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（    ）米。  
A.3    B.4    C.5 
46.公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，(      )事先通知当地公安消防机构。  
A.必须      B.可以     C.不必 
47.当打开房门闻到燃气气味时，要迅速(     )，以防止引起火灾。  
A.打开燃气灶具查找漏气部位    B. 打开门窗通风 
48.建筑工程施工现场的消防安全由（    ）负责。  
A.建筑单位   B.施工单位   C.设计单位 
49.当液化气罐内的气量不足时，应(     )。  
A.放在热水中加热      B.换气     C.把气罐横放 
50.家庭装修未经（   ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。  
A.消防部门     B.物业部门     C.燃气部门 
  
二．问答题（每题8分，附加1分，共25分） 
1.拨打“119”报火警时,应讲清哪些事项? 
答:

2.就寝前和外出前、下班前应做那些检查？  
答：

3. 干粉灭火器的使用方法？  
答：