消防安全知识测试题

一．单项选择题：（每题1.5分，共75分） 
1.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（ B ） 
A.可燃材料    B.难燃材料和不燃材料   C.易燃材料   D.钢筋混凝土 
2.下列( A )物质是点火源?  
A.电火花         B.纸           C.空气 
3.大型油罐应设置（ A ）自动灭火系统。  
A.泡沫灭火系统  B.二氧化碳灭火系统  C.囱代烷灭火系统  D.喷淋灭火系统 
4.以下对报警电话描述不正确的是( C )。  
A.119报警电话是免费的      B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119 
C.为了演练,平时可以拨打119 
5.下列( A )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。  
A.二氧化碳灭火剂       B.干粉灭火剂        C.泡沫灭火剂 
6.公安消防队扑救火灾, ( A )向发生火灾的单位、个人收取费用。  
A.不得          B.可以            C.按照一定标准 
7.使用然气灶具时,( B )。  
A.应先开气阀后点火,即"气等火"   B.应先点火后再开气,即"火等气" 
C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 
8.在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ A ）。  
A.20米      B.25米     C.30米       D.35米 
9.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( C )。  
A.上部          B.中部           C.根部 
10.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指( A )。  
A.定专人、定时间、定整改措施       B.定时间、定地点、定专人 
C.定人、定岗、定编制 
11.依据公安部第61号令,企业应当至少( A )进行一次防火检查。  
A.每月             B.每星期           C.每季度 
12.发生火灾时,不得组织( B )扑救火灾。  
A.女青年          B.未成年人         C.军人 
13.下面（ A ）火灾用水扑救会使火势扩大。  
A.油类           B.森林          C.家具; 
14.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的( C )。  
A.就地打滚           B.用厚重衣物覆盖压灭火苗       C.迎风快跑 
15.发现燃气泄漏,要速关阀门,打开门窗,不能( C )。  
A.触动电器开关或拨打电话     B.使用明火          C.A和B都正确 
16.液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为( C )。  
A.爆炸       B.蒸发       C.闪燃 
17.依据《高层居民住宅楼防火管理规则》,下列( A )单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。  
A.居民委员会           B.派出所.           C.街道办事处 
18.室内不得存放超过( C )公斤的汽油。  
A.1.5         B.1          C.0.5 
19.液化石油气的残液应该由( A )负责倾倒。  
A.燃气供应企业        B.使用者个人           C.燃气供应企业或个人 
20.单位在营业期间,下列( A )做法是错误的。  
A.遮挡消防安全疏散指示标志         B.在安全出口处设置疏散标志 
C.当营业场所人数过多时,限制进入人数 
21.《消防法》规定,举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,具有火灾危险的,主办单位应当制定( C ),落实消防安全措施,并向公安消防机构申报,经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后,方可举办。  
A应急疏散计划          B.安全保卫计划        C.灭火和应急疏散预案 
22.发现液化石油气灶上的导气管有裂纹,应( C )。  
A.用燃着的打火机查找漏气地方           B.用着的火柴查找漏气地方 
C.把肥皂水涂在裂纹处,起泡处就是漏气的 
23.公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少多长时间一次：（ C ）  
A. 每4小时    B. 每5小时    C. 每2小时    D. 每3小时 
24.下列( B )火灾不能用水扑灭?  
A.棉布、家具        B.金属钾、钠      C.木材、纸张 
25.依据《消防法》,公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要,决定( C )。  
A.使用各种水源     B.划定警戒区,实行局部交通管制      C.A和B都对 
26.依据《城市燃气安全管理规定》,不能在 ( C )安装和使用燃气。  
A.厨房          B.客厅          C.卧室 
27.电脑着火了,应( B )。  
A.迅速往电脑上泼水灭火          B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 
C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 
28.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,( B )。  
A.处500元罚款         B.处15日以下拘留      C.不对其做任何处理地方 
29.燃烧是一种放热发光的( B )反应。  
A.物理    B.化学    C.生物 
30.火灾初起阶段是扑救火灾( B )的阶段。  
A.最不利    B.最有利    C. 较不利 
31.采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作( A )。 
A. 窒息灭火法    B.隔离灭火法    C.冷却灭火法 
32.凡是在特级动火区域内的动火必须办理( C )。  
A.相关手续    B.许可证    C.特级动火证     D.动火证 
33.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( B )。  
A.纵火罪　  　B.失火罪     C.玩忽职守罪　  　D.重大责任事故罪 
34.单位的消防档案，一般由 ( B )部门管理。  
A.行政     B.保卫      C.工会       D.办公室 
35. 烟头中心温度可达( C )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱 扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。  
A．100～200℃    B．200～300℃    C．700～800℃ 
36.消防安全重点单位的消防工作，实行( A )监督管理。  
A.分级     B.分类      C.统一 
37.公安消防人员在灭火过程中，应当( A )。  
A.优先救人   B.优先抢救财物    C.优先灭火 
38.新闻媒体应当( B )宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。  
A.有偿      B.免费     C.有条件 
39.单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意( C )。  
A.湿度    B.温度     C.通风 
40.公共娱乐场所安全出口的疏散门应（ B ）。  
A.自由开启     B.向外开启     C.向内开启 
41.燃放礼花时以下( B )行为是正确的。  
A.捂耳靠近点火   B.在空旷处支撑牢固再点燃    C.点着后注意观察 
42.据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于( B )  
A.被火直接烧死      B.烟气窒息致死      C.跳楼或惊吓致死 
43.公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ C ）。  
A.迅速撤离   B.抢救贵重物品    C.组织引导在场群众疏散 
44.干粉灭火器多长时间检查一次（ A ）。  
A. 半年    B.一年    C.三个月    D.两年 
45．《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（ B ）米。  
A.3    B.4    C.5 
46.公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，( A )事先通知当地公安消防机构。  
A.必须      B.可以     C.不必 
47.当打开房门闻到燃气气味时，要迅速( B )，以防止引起火灾。  
A.打开燃气灶具查找漏气部位    B. 打开门窗通风 
48.建筑工程施工现场的消防安全由（ B ）负责。  
A.建筑单位   B.施工单位   C.设计单位 
49.当液化气罐内的气量不足时，应( B )。  
A.放在热水中加热      B.换气     C.把气罐横放 
50.家庭装修未经（ C ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。  
A.消防部门     B.物业部门     C.燃气部门 
  
二．问答题（每题5分，共25分） 
1.拨打“119”报火警时,应讲清哪些事项? 
答: 
(1)要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码; 
(2)要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品、危险化学品、是否有人员被围困; 
(3)要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码;(4)清楚、简洁地回答消防队的询问。 

  
2.就寝前和外出前、下班前应做那些检查？  
答：检查电气、煤气是否关闭、烟火是否熄灭。 
  
  
3. 干粉灭火器的使用方法？  
答：将干粉灭火器提到可燃物前，站在上风向或侧风面，上下颠倒摇晃几次，拔掉保险销或铅封，一手握住喷嘴，对准火焰根部，一手按下压把，干粉即可喷出。灭火时，要迅速摇摆喷嘴，使粉雾横扫整个火区，由近及远，向前推进，将火扑灭掉。同时注意，不能留有遗火，油品着火，不能直接喷射，以防液体飞溅，造成扑救困难。