绍  兴  市  卫  生  局

关于切实加强今冬明春消防安全工作的通知

市直各医疗卫生单位：

近期随着气温变化，已进入冬季火灾多发期。为确保今冬明春市直卫生系统消防安全形势总体稳定，根据11月8日市政府召开的全市今冬明春消防安全工作电视电话会议精神，结合实际，现就市直卫生系统今冬明春消防安全工作有关事项通知如下：

一、思想高度重视，认清做好冬季消防工作的重要性

冬季历来是火灾事故多发期，同时各级医院人员高度聚集，一旦发生火灾，极易造成重大人员伤亡和财产损失。市直各医疗卫生单位应充分认识做好冬季消防工作对于服务经济社会发展、保障人民群众和医务人员生命安全及维护社会稳定的重大意义，充分认清当前面临的严峻火灾形势，认真研判本单位影响火灾形势稳定的突出问题，研究制定今冬明春消防工作具体方案，将各项工作措施落实到位，形成群防群治的良好工作局面。

二、突出工作重点，深入开展冬季火灾隐患排查整治

市直各医疗卫生单位应结合冬季火灾特点，深入开展消防安全大检查行动，整治突出火灾隐患，全力预防和降低火灾发生机率：

（一）要加强对人员密集场所的安全检查。督促各医疗单位门诊、病房等人员密集地开展隐患自查整改，全面落实消防安全责任，完善各项消防安全规章制度及应急预案，配足消防灭火器材，提高自身抗御火灾的能力，重点要督促各单位在解决火灾逃生问题上下功夫，时刻保持安全门和疏散通道的畅通，同时应加强对各级医务人员的消防安全教育。对检查发现有存在严重威胁公共安全的重大火灾隐患的场所，应及时与公安消防部门沟通协调，在他们指导下做好落实整改。

（二）要加强对重点重点部位的监管力度。市直各医疗卫生单位要加强对自身消防安全的重点科室、易燃易爆、以及电器使用、安全通道等的监督检查力度。同时要对本单位火灾隐患进行全面梳理，对已整改设施设备，要组织突击检查，防止隐患反复或擅自恢复，对尚未整改到位的要加强督促指导，逐项定责任、定措施、定时限进行整改。

（三）要突出抓好重大节日和重大活动消防安全。今冬明春，圣诞、元旦、春节、元宵等节日集中，消防安全保卫任务十分艰巨。要及时深入开展节日期间防火检查，加强重大活动监督，督促各岗位整改火灾隐患，落实消防安全责任和各项应急救援措施，确保重大节日和重大活动消防安全。

市直各医疗卫生单位在消防安全检查行动中发现的火灾隐患，可以当场整改的一定要督促立即进行整改；不能当场整改的，要督促明确整改计划、措施和责任，落实资金，限期整改；暂时不能整改的火灾隐患要督促落实专人死看死守，对存在重大火灾危险的场所，应及时向我局和公安消防部门报告，依法采取临时查封等强制措施。

三、开展宣传教育，进一步增强职工的消防安全意识

市直各医疗卫生单位应针对冬季火灾特点，开展经常性的消防安全教育，通过发放宣传资料和消防宣传画、组织灭火逃生演练等形式，努力提高医务人员的防范意识、广泛宣传火灾防范措施，大力普及安全用火、用电、用气、用油、等防火常识和逃生自救知识，同时也要利用局域网、短信、电子屏幕等现代传媒手段，提醒医务人员注意消防安全，切实增强消防宣传的针对性、扩大消防宣传的覆盖面。切实提高扑救初起火灾和疏散逃生自救的技能。

四、做好应急准备，杜绝重特大火灾事故的发生

市直各医疗卫生单位要及时掌握自备消防器材装备建设情况，对缺少的器材装备能迅速添置、损坏的器材装备能及时维护，确保达到应急灭火的必备需要，同时还要严格巡查制度，加强灭火演练，进一步提高灭火救援的能力，确保在火灾发生后能快速反应、有效处置，努力把火灾损失降到最低程度。

绍兴市卫生局

二Ｏ一二年十一月十五日