2013年5月紫外线灯管强度监测

| 科室 | 紫外线灯管位置 | 紫外线灯管强度 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 紫外线车1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 五病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 四病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 三病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 二病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 供应室 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 十四病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 十三病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 十二病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 十一病区 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 血透室 | 紫外线车1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 血透室 | 紫外线车2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车3 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车3 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车4 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车4 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车5 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车5 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车6 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车6 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车7 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车7 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车8 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车8 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车9 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车9 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车10 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车10 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车11 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车11 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车12 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车12 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车13 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车13 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| ICU | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 急诊EICU | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞70μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 门诊注射输液室 | 紫外线车1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 门诊注射输液室 | 紫外线车2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车3 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车3 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |

| 放射科CT室 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 放射科介入室 | 紫外线 灯管1 | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管2 | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管3 | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管4 | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 伤科换药室 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 外科换药室 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 小儿科 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 胃镜室 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 贮镜柜内 紫外线 灯管 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 检验科 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 3 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车3 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车4 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车4 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车5 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车5 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车6 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 检验科 | 紫外线车6 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车7 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车7 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车8 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车8 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车9 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车9 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 生物安全柜 紫外线灯管2 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 超净工作台 紫外线灯管1 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | HIV生物安全柜紫外线灯管1 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 针灸科 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 口腔科 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管1 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管2 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管3 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管4 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管5 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管6 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 眼科 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 妇科 | 紫外线车 灯管A | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＜70μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 皮肤科 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管 B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2灯管 A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管 B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |

| 耳鼻喉科 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 七病区 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 八病区 | 紫外线车 1 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 1 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 2 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 发热门诊 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 肠道门诊 | 紫外线车 灯管A | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线车 灯管B | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 制剂室 | 紫外线 灯管1 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管2 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管3 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管4 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管5 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管6 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管7 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管8 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管9 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管10 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管11 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管12 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管13 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管14 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管15 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
| 制剂室 | 紫外线 灯管16 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管17 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管18 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管19 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管20 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管21 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管22 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管23 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管24 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管25 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |
|  | 紫外线 灯管26 | ＞90μw/cm2 | 阮淑珍 |