总院集体宿舍安全检查存在问题与整改要求

一、存在的问题：①215室、301室还有在使用大功率电器现象；②普遍存在宿舍内人离未及时切断电脑、电吹风等电器电源，接线板、电脑线等盘根错节，301室有2只电吹风机长时间插在多功能接线板上；③大部分宿舍地上、床上、桌上杂乱无章，纸板、衣物等易燃物品摆放无序；④2楼消防疏散通道上放置2只凉衣架，211室宿舍门口堆满杂物；⑤宿舍走廊通讯线和网线裸露，杂乱无章；⑥203室、204室、205室、206室208室、211室、212室、213室、303室、311室私自更换锁具；⑦指纹门禁系统安装后，形同虚设。

二、为进一步加强集体宿舍防火、防盗安全管理，确保总院集体宿舍职工生命和财产安全，结合本次检查情况，特提出几点整改要求：

1、总务（基建）科及信息中心宿舍楼通讯线和网线梳理及整改工作。

2、总务后勤中心负责将凉衣架放置到1号楼6楼北首阳台处及驾驶员宿舍门口清理，确保走廊无凉衣架，安全通道宽敞、无障碍。

3、保卫科对居住职工加强安全教育，增强安全意识，保持宿舍内整洁有序，及时清理无用物品，同时做到人离开宿舍，电灯、电脑、电吹风、空调等电器切断电源，减少不必要电能消耗，做到节约用电，同时消除因电器使用不当引发的安全问题。