- 绍兴市中医院银医合作项目监控设备

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: SZY2014-18

| 采购单位： | 中信银行股份有限公司绍兴分行 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴市中医院 |
| 二○一四年九月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市中医院受中信银行股份有限公司绍兴分行委托，就绍兴市中医院银医合作项目监控设备进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：SZY2014-18                   招标方式：公开招标

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量（详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| SZY2014-18 | 监控设备 | ￥220000.00 | ￥2200.00 |

三、投标供应商的资格要求

1. 符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2. 具有建筑智能化工程专业承包三级及以上或建筑智能化工程设计施工三级及以上；

四、资格审查方式：资格后审。

五、报名：

1、报名时间：2014年9月9日 至 2014年9月12日 上午 8:30 — 11:30 ； 下午 14:30 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）。

2、报名地点：绍兴市中医院1号楼7楼招标办 (不接受电话报名)。

现场踏勘、咨询联系：绍兴市中医院总务基建科  陈科长，电话：0575-89107222

3、采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为2014年9月15日16:30时之前。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2014年 9月  18日14:30时以前将投标文件密封送交到绍兴市中医院1号楼7楼会议室，逾期送达作无效标处理。

七、开标时间及地点：2014年 9 月 18 日14:30时在绍兴市中医院1号楼7楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标文件资料递交截止前交纳投标保证金2200元(以保证金到户时间为准)交至绍兴市中医院财务科（医院开户行：中信银行绍兴越城支行，账号：7334410182600041810）。保证金不计息，未中标者在投标工作结束后5个工作日内无息退还；中标者将投标保证金自动转为履约保证金。

九、招标公告发布：http://www.sxzyy.cn

联系方式：绍兴市中医院             招标办：郑老师         89107189

总务科：陈科长         89107222

绍兴市中医院

二○一四年九月五日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：银医合作监控设备项目 项目的实施规模、范围：进行监控设备项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金：投标人应在投标文件资料递交截止前交纳投标保证金2200元(以保证金到户时间为准)交至绍兴市中医院财务科。 收款单位：绍兴市中医院 开户银行：中信银行绍兴越城支行，账号：7334410182600041810 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴市中医院 投标文件送达地址：绍兴市中医院1号楼7楼会议室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2014年 9 月 18 日14:30时整。 |
| 7 | 开标时间：2014年 9 月 18 日14:30时整。 开标地点：绍兴市中医院1号楼7楼会议室 |
| 8 | 联系方式：绍兴市中医院 招标办：郑老师 89107189 总务科：陈科长 89107222 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |

注：

- 供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在投标截止时间之前书面提出。

- 为维护招投标正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取。如对采购文件有异议应该按浙财采监[2012]18号和〔2007〕2号文件规定的时间要求提出，逾期提出的，不予受理、答复。

- 报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，采购人将采用竞争性谈判或以单一来源方式。如投标人超过10家时，先用抽签方式确定10家投标单位。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件4）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，格式见第六部分附件2)；

2.2.2 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.3相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

2.2.4技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.5优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括产品价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.6投标产品的图文资料（如有）；

2.2.7提供2013年1月－至今相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）（如有/格式自拟）；

2.2.8投标承诺书(格式见第六部分附件5)；

2.2.9招标文件评审办法中涉及的需提供的资料、材料。

- 2.2.10投标人情况介绍；

- 2.2.11有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

4.2 保证金形式：电汇至绍兴市中医院账户或现金缴纳至绍兴市中医院财务科。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭招标人出具的收款收据退还。

4.4中标人的投标保证金转为履约保证金，安装、验收合格后无息退还。

4.5保证金不计息。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的；

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标标段名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）或授权代表非本单位正式职工（以社保交纳凭证原件为准）；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

9.9投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标产品技术规格未详细应答或未能说明投标产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

9.13投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

9.14投标报价超过预算金额或上限价的；

9.15评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.16其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为投标无效）必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由绍兴市中医院招标办主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行符合性评审。

4.5主持人宣布技术标符合性评审结果，评标委员会对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验，授权代表必须到场。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低排序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用技术符合性评审后，最低价中标法。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期3个工作日。公告期内如无异议，采购人向中标供应商签发中标通知书。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物（如管芯）到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字网络存储服务器 | ★磁盘数目：24 ★单机容量：3TBx24 ★单机可存储：90路D1或45路720P存储30天 扩展能力：支持 ★可接入视频路数：150路D1或80路720P或50路1080P ★硬盘类型：独立硬盘支架，支持硬盘热插拔，防震结构设计，SATA/SATAII/SAS硬盘 ★网络接口：标配两个Intel 10/100/1000千兆位以太网接口 ★RAID级别： RAID0、1、5、10、50、6、JBOD with 1 Spare ★处理器支持：Intel/AMD等x86系列CPU。 ★网卡支持：Intel/ Broadcom/Realtek/Atheros/3com/Marvell等PCI/PCI-e/PCI-x接口的主流网卡。 ★网络接口速度:10M/100M/1000M/2500M/10000M。 ★SCSI控制器支持:Intel/Adaptec/Nvidia/LSI/Qlogic等主流SCSI控制器。 ★万兆网卡支持:支持Intel/Broadcom/Chelsio 万兆网卡，用于实现万兆IPSAN和万兆NAS ★机箱环境监控:支持4路风扇检测，4路温度检测，24路硬盘错误指示灯，蜂鸣器报警，LCD显示，冗余电源状态监测(需配合环控板使用)。 操作系统支持:Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008等系列操作系统;Linux操作系统;HP-UX/AIX/Solaris/OpenSolaris等UNIX操作系统;Mac OS/Mac OS X操作系统。 ★网络传输协议支持:CIFS(SMB)文件共享协议及打印机共享协议;NFS协议;AFP文件共享协议;FTP协议;rsync文件备份协议;iSCSI协议;WebDAV协议;光纤协议。 ★IP地址分配::固定IP/DHCP，多块网卡支持负载平衡和主备模式，支持MTU巨帧。 ★日志支持:完善的日志，Email事件通知，磁盘掉盘报警。 ★加密:支持双因子加密，或者AES,DES加密 （磁盘级加密）。 ★备份:自带文件备份软件;;支持的专业备份Agent，包括：Veritas/Backup Exec, Dantz/Retroclient, CA/BrightStor;支持爱数文件/数据库/操作系统备份软件;支持梭子鱼备份软件。 ★软件iSCSI Initiator:自带iSCSI Initiator模块，可以使用已有IP SAN，也可以进行叠加。 ★内置数据库:内置MySQL、PostgreSQL数据库。 ★文档管理:内置GroupDOC文档管理。 ★配置漂移:配置保存到系统介质，支持导入导出配置，支持配置保存到磁盘，从已导出的配置或磁盘中恢复配置。 ★存储双机:支持NAS/iSCSI双机，Active-Standby方式。 ★快照:对逻辑卷支持手动和定期快照。 ★快照回滚：可以从指定时间点的快照恢复逻辑卷数据。 ★逻辑卷大小：NAS/IPSAN均支持超过16TB的逻辑卷；32位XP下支持超过2TB的iSCSI lun。 ★视频存储：支持VSP视频存储管理。 ★管理方式:基于前面板的管理方式(通过面板上的按键设置和查看系统配置，环控信息)；基于 显示器/串口/网络 的前端管理方式；基于Web浏览器的远程管理方式(基于SSL的安全连接)；支持集中管理。 ★功能模块:系统基本设置、网络配置、负载平衡、CIFS/NFS/AFP/FTP/rsync/HTTP/iSCSI/光纤服务器设置、存储系统管理(卷组、逻辑卷、快照、用户配额)、账户管理、远程认证、CIFS/NFS/AFP/FTP/rsync/iSCSI用户权限管理、事件日志、联机用户、RAID控制卡管理、维护更新，FC initiator/target管理，双机，万兆，出厂检测，文件系统修复，ACL,WORM,快照回滚。 | 海康/ 大华 | DS-A71024Z/ DH-ESS6024D | 台 | 1 |
| 2 | 300W像数日夜型红外半球 | ★ 采用TI达芬奇系列高性能DSP。 ★ 采用1/3〃高性能CMOS传感器，捕捉运动图像无锯齿，图像清晰度高。 ★ 高清晰度图像信号输出，图像分辨率最高达2048X1536像素，满足不同项目需求。 采用 标准H.264 main profile 5.0 视频压缩技术，智能化检测图像，自动调整录像码流，压缩比高，码流控制准确、稳定。 ★ 采用 G.726 音频压缩方式，实时监听与视频同步。 1 路报警输入，1 路报警输出。 ★ 移动侦测功能。 支持丰富的网络协议，支持双码流,支持手机进行监控。 ★ 支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控。 ★ 内置H.LED高能红外灯（军工级）：高亮度、低功耗、寿命长。夜视效果出众。 阵列灯发光角度大，亮度强，照射距离远，且可以防止红外线影响图像。 客户端软件进行实时访问和参数设置、手动录像、报警录像、移动侦测录像。 | 海康/ 大华 | DS-2CD4332FWD/ DH-IPC-HDBW8301 | 台 | 31 |
| 3 | 300W高清高速球 | ★高性能1/2.8″CMOS传感器 室外球达到IP67 防护等级； DC12V，室内吸顶安装。 ★手动控制速度：水平最大速度：240°/秒；垂直最大速度：80°/秒 ★水平预置点速度最高可达540°/s,垂直预置点速度最高可达400°/s，垂直方向旋转-5°-90°； ★轨迹巡航：16条 ★预置点巡航：16条 ★花样扫描：4条 ★隐私遮罩：24块 | 海康/ 大华 | DS-2DE5194-A/ DH6583A-HN | 台 | 3 |
| 4 | 200万红外防水网络枪式摄像机 | - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 视频压缩标准：H.264/MJPEG，最大图像尺寸：1920×1080，最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR - 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 - 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 - TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour - 通迅接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 ★ 电源供应：DC12V±10% / PoE（802.3af） - 防暴等级：IEC60068-2-75测试，Eh，50J；EN50102，IK10 - 红外照射距离：20～30米 | 海康/ 大华 | DS-2CD2620FD-IS/ DH-IPC-HFW3200S | 台 | 3 |
| 5 | 高清网络解码服务器 | ★1、超强的解码能力，最高可支持16路720P或8个1080P同时解码。 2、支持高清解码、高清显示、同时兼容标清。 ★3、支持8个VGA、HDMI或DVI输出接口，最大分辨率1920X1080 ★4、配合数字矩阵模块软件可支持实时视频、报警视频及报警联动视频上墙显示，支持多机堆叠，统一管理。 ★5、支持2个Intel Xeon四核/六核处理器，数据传输率最高可达6.4GT/s，最高主频3.3Ghz,单颗CPU三级缓存最高支持12MB；支持32位扩展、I/O加速、Turbo、超线程技术，系统应用性能较上代产品提高3倍。 6、采用先进的工程和散热设计，支持长时间使用英特尔睿频加速技术，显著提高单线程和多线程应用程序的性能。 7、提供2个PCI-E 2.0 x16全速插槽，可同时安装1片视频输出卡，可支持单机4屏上墙显示，最大输出分辨率可达1920*1080 ★8、12个内存插槽，最大支持192GB DDR3 1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered DIMM / 48GB Unbuffered DIMM 9、集成Intel®双千兆网口，支持I/OAT技术，支持链路汇聚以及绑定冗余功能。 10、CPU处理器：支持2个Intel Xeon 5600系列六核处理器，芯片组：Intel 5600系列高性能芯片组，内存：12个内存插槽（最大可扩展到192GB），硬盘位：6个内置非热插拔硬盘位，支持3.5寸SATA/SAS硬盘，显卡插槽：2个PIC-Ex16全速插槽。 | 海康/ 大华 | DS-6408HD-S/DH-SNVD4008 | 台 | 1 |
| 6 | 智能综合管理平台软件 |  | 海康/ 大华 | iVMS-4100/DH-DSS7716-D | 套 | 1 |
| 7 | 千兆交换机 | 24口千兆交换机 | H3C | SMB-S1224V2 | 台 | 2 |
| 8 | 千兆交换机 | 8口千兆交换机 | H3C | S1208-CN | 台 | 10 |
| 9 | 电源线RVV2*1 | 国标 | 成钢/ 天帝 |  | 米 | 3100 |
| 10 | 超5类线 | 全铜超5类线 | 国产 |  | 箱 | 12 |
| 11 | 摄像机电源 | 12V/2A | 四岭/宏泰 |  | 个 | 31 |
| 12 | 智能箱 |  | 国产 |  | 个 | 10 |
| 13 | 硬盘 | 2T | 希捷 |  | 块 | 24 |
| 14 | 显示器 | 19寸 | 三星 |  | 台 | 1 |
| 15 | 光纤 | 2芯皮线光缆 | 国产 |  | 米 | 4000 |
| 16 | 光纤终端盒 |  | 国产 |  | 个 | 11 |
| 17 | PVC20管子 |  | 同正 |  | 米 | 1000 |
| 18 | 光纤溶接 |  | 国产 |  | 批 | 44 |
| 19 | 光纤收发器 | 与交换机一个品牌 | 国产 |  | 对 | 10 |
| 20 | 电脑 | 联想 | 联想 | M2610N-00 | 套 | 1 |
| 21 | 辅材 | 包括光纤以及管路线缆接插件及其它零星材料等 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 22 | 施工费 |  | 国产 |  | 批 | 1 |

- 9、投标其他要求：

（1）为确保整体系统建设的性能和可靠性，打“★”号为设备基本性能要求，不准有负偏离情况，否则按无效标处理。

（2）投标人对工程中涉及到的设备安装、管路预埋需自行勘察现场确定施工方案，出具详细工程费用预算及投标总价。

（3）所有线缆需穿管敷设：场外需穿尼龙管地埋施工，破路需穿镀锌钢管地埋施工，接头处需焊接；室内需穿KGB电线管和PVC管，横平竖直美化施工。所有施工管材须满足穿线后预留一半截面的要求，所有管路须使用国产优质产品，需提交产品质检报告。长距离管路、转弯管路、立杆位等需配置手孔井，具体数量及规格由投标方自行计算，费用含在投标报价中。

（4）线缆必须严格使用国标规格电缆，不允许采用厂标，导电介质采用铜质，绝对不允许采用铜、铁混合介质。

（5）招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。但是设备正常使用所需的跳线、BNC头、电源线、电源插座等附件材料已包含在中标价格中，如有不足，由中标单位予以补足，不再另行结算。

（6）所有设备、施工材料必须严格按照用户要求供货不弄虚作假。所有中标设备都是原厂3年保，中标后七天内签订合同，签合同前必须提供主要设备（摄像机和硬盘录像机）的原厂家三年质保承诺书（原件），无法提供相关原件的按无效标处理。要求所有设备原包装到场，并由招标方专业人员认可并清点后可拆封。

（7）安装调试工期：合同签订后第二日起30天内完成所有设备的安装调试，如延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的0.1%作为违约金。

（8）系统验收：本系统安装调试完成后，应按照相应的国际标准，并进行测试，测试工具及测试工作由中标方负责，测试完毕后提供测试报告3份，并经招标单位认可，如双方有异议，可申请技术监督局进行测试，费用由中标方承担。

（9）付款方式：中标人在签订货到校方经安装调试完毕且经整体验收合格后付至合同价的总额。

中标人在在设备验收合格后需缴纳合同总额的10%至招标人（绍兴市中医院）开立的履约保证金账户。在设备、工程无质量问题1年后付总额5%、2年后付总额5%，不计息。

（10）售后服务要求：要求从验收合格之日起三年内免费包修，三年内免费维护。出现故障30分钟响应， 2小时现场服务，12小时解决问题。12个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用(供应商可根据自身实力作出更优的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市中医院指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：中标人在签订货到校方经安装调试完毕且经整体验收合格后付至合同价的总额。

中标人在在设备验收合格后需缴纳合同总额的10%至招标人（绍兴市中医院）开立的履约保证金账户。在设备、工程无质量问题1年后付总额5%、2年后付总额5%，不计息。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给招标人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

在满足招标文件实质性要求前提下， 最低价中标。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴市中医院(招标文件编号：SZY2014-18 ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．     标：                投标总价为（大写）：           元人民币；

……。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：授权代表必须是本单位正式职工，并提供社保缴纳证明原件，否则作无效标处理。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件4：投标报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴市中医院银医合作监控设备（编号：SZY2014-018）采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日