绍兴市中医院检验科管理文件

科室管理文件　 　编号：JYK-ZD-20　 　版本：2010-B/0    启用日期：20101001

输血管理制度      第 1 页  共 2 页

- 严格执行卫生部、采供血机构和血液管理办法及有关规定。输血工作纳入本地区血液三统一管理，不自找血源、自采、自供血源。

- 临床需要输血、配血，应由医师逐项填写好申请单，连同受血者的血样2毫升提前一天送交血库。需要新鲜或成份血，应提前三天通知血库。抢救用血随即定型、配血。

- 对受血者采血样时详细核对病人姓名、性别、床号、严防采错血标本。血样在输送到血库的过程中严防损坏或污染。

- 血库工作人员具有高度的责任心和良好的业务素质，严格按照《血库操作规范》开展工作，保证本院的用血安全。

- 临床医师严格掌握输血适应症，并做到合理用血和成份输血。病人如有输血反应，立即分析原因。

- 血库必须逐项核对输血申请单、受血者和供血者血样，复查受血者和供血者ABO血型（正、反定型），并常规检查患者Rh(D)血型（急诊抢救患者紧急输血时Rh(D)检查可除外），正确无误方可进行交叉配血。血型鉴定及交叉配合试验完成后，仔细填写检验报告单并详细核对结果，如疑血型定型及交叉配血问题，应及时进行复查、处理。标本保留三天以上。

- 血库或输血室定期用紫外线消毒，严防输血感染。

- 血库有职责和义务向临床医师提供输注血液和血液成份的咨询意见或建议，参与指导和协助临床的输血和对输血反应的处理。

- 全血、血液成分入库前认真核对验收。核对验收内容包括：运输条件、物理外观、血袋封闭及包装是否合格，标签填写是否清楚齐全（供血机构名称及其许可证号、供血者姓名或条型码编号和血型、血液品种、容量、采血日期、血液成分的制备日期及时间，有效日期及时间、血袋编号／条形码，储存条件）等。

- 按A、B、O、AB血型将全血、血液成分分别贮存于血库专用冰箱不同层或不同专用冰箱内，并有明显的标识。

- 贮血冰箱内严禁存放其他物品，冰箱内空气培养每月一次，无霉菌生长或培养（90mm）细菌生长菌落<8CFU/10分钟或<200CFU/m3为合格。

- 贮血冰箱的温度始终处于良好的控制中。

绍兴市中医院检验科管理文件

科室管理文件　 　编号：JYK-ZD-20　 　版本：2010-B/0    启用日期：20101001

输血管理制度      第 2 页  共 2 页

- 凡输注全血、浓缩红细胞、红细胞悬液、洗涤红细胞、冰冻红细胞、浓缩白细胞、手工分离浓缩血小板等，应进行交叉配血试验。

- 受血病人在输血前必需检查乙肝标志物5项、肝功能谷丙转氨酶(ALT)、丙肝、梅毒和HIV等项目。

- 凡遇有下列情况必须按《全国临床检验操作规程》有关规定作抗体筛选试验：     交叉配血不合时；有输血史、妊娠史或短期内需要接受多次输血者。

- 取血与发血的双方必须共同查对患者姓名、性别、病案号、门急诊/病室、床号、血型、血液有效期及配血试验结果，以及保存血的外观等，准确无误后，双方共同签字后方可发血。

- 血袋凡有下列情形之一的，一律不得发出：

1.标签破损，字迹不清

2.血袋有破损、漏血

3.血液中有明显凝块

4.血浆呈乳糜状或暗灰色

5.血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒

6.未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界上出现溶血

7.红细胞层呈紫红色

8.过期或其他须查证的情况

- 按义务献血法和有关规定，认真登记和收取用血互助金。

- 做好各项室内质控工作，维护血库冰箱的良好运行状态，确保血液的质量。

- 认真做好血库所有资料的登记与保存，有关资料需保存十年。