绍兴市中医院检验科管理文件

科室管理文件　 　编号：JYK-ZD-02　 　版本：2010-B/0    启用日期：20101001

急诊检验制度      第 1 页  共 1 页

- 本科急诊检验的工作方针是“及时与准确”。

- 急诊检验由各科临床医师根据急诊病情需要提出申请，申请单上需注明“急”或盖“急诊”字样章，急诊检验申请单由护士、工人或病人家属急送化验室，也可先用电话申请，在事后尽快补填申请单。

- 接到急诊标本后，检验人员要迅速及时进行检验，在规定时限内 (一般在30分钟内，特殊项目按有关规定) 准确报告检验结果。

- 夜间的急诊检验由检验科急诊值班人员处理，白天的急诊检验由检验科当班检验人员按急诊程序处理。

- 急诊检验结果报告及时送至送检医师，发出的报告单上有急诊检验标本采集时间、检验时间、和结果报告时间标识。

- 对相当紧急的急诊检验结果可以先在网上发送或电话告知送检病区，报告时作好接收报告的确认与记录。先电话报告的于当日或次日早上将正式检验报告单发给送检病区。

- 急诊检验的范围、基本项目和操作按本科的《急诊检验操作规程》执行。

- 急诊检验人员必须坚守岗位，如需要短暂离岗时，应有明显标志指明去处。

- 交接班时填好交接班记录，记录应完整清晰。

- 急诊检验的范围

10.1  急诊病人。

10.2  门诊中的急、危、重病人。

10.3  急诊室观察病人病情突然变化者。

10.4  住院病人中病情突变者。

10.5  临床医生需要尽快了解某些实验室指标时