绍兴市中医院检验科管理文件

科室管理文件　 　编号：JYK-ZD-05　 　版本：2010-B/0    启用日期：20101001

标本管理制度      第 1 页  共 1 页

- 标本管理是检验科质量管理的一项重要内容，全科同志重视标本管理的重要性，熟知并掌握本制度的内容，严格执行有关的规定。

- 检验标本送检

  - 有处方权的各级医师，可根据诊治需要提出检验申请。

  - 检验申请单应认真清晰地用墨水笔逐项填写或医生工作站认真录入。

  - 住院病人检验标本由病房护士负责采集和标识。标本的采集和标识应严格按要求操作（参见标本采集规程），并按规程要求及时安全地将标本输送到检验科。

  - 住院病人的常规检验标本应在每天九时前把标本以及申请单一起送检，特殊情况下可按急诊标本处理。

  - 门诊病人常规检验标本由本科室采集，特殊检验标本由门诊护士协助采集。

  - 急诊病人的检验标本由急诊科负责采集和送检。

- 标本接收

  - 检验科设专人负责对住院病人检验标本的接收，接收时间上午8：00~9：00。

  - 在接收送检标本时应按标本接收规程操作。核对申请单的规范性、核对标本的符合性，核对住院号与病人资料的符合性，初检标本的质量是否达到要求。

  - 对接收的标本签名确认，并有接收时间标识。做好标本的接收记录。

  - 对接收的标本编号，并作必要的预处理后，转送至各专业组。

  - 对姓名、住院号、检验项目不清楚，送检标本不贴标签或标本标签上姓名与申请单不一致的标本，以及其他不符合标本质量要求的情况（如抗凝血有凝固、溶血、标本量不当、放置时间过长等），应作拒收标本处理。对拒收标本填写标本拒收记录单，并通知有关科室重新采集。

- 向外单位送检的标本有专人负责，并有专门的记录。

- 接收外单位送检的标本也有专人负责，并有专门的记录。

- 检测后的各种标本，规定有一定的保存期，以备复查和核对。临检标本保存七天，生化检验标本保存一周，免疫检验标本一般保存一周，微生物检验标本一般留样三天。