绍兴市中医院检验科管理文件

科室管理文件　 　编号：JYK-ZD-15　 　版本：2010-B/0    启用日期：20101001

检验结果审核制度      第 1 页  共 1 页

- 为保证分析后的质量，本室所有的检验结果在发出报告前，都应经过审核。

- 审核者与检验者不是同一人。审核者应是具较高职称的技术骨干，一般由各专业组长负责审核，或其他经科主任授权的人员即授权签字人审核。

- 检验结果在审核前，已由检验操作者确认仪器的运行状态和测定的参数是良好的，室内质控已经通过，提交的是正确的原始数据。

- 审核内容：

  - 核对检验项目、病人资料（如姓名、住院号、送检标本类型、性别、年龄、床号、诊断等）等基本内容，电脑显示是否检验单申请一致。

  - 核对检验项目与仪器分析项目数是否一致，有否漏项目。

  - 审核当天质控情况，标本项目结果总体情况是否有特殊异常（高或低）的现象，是否有结果成批现象，如有必须与以前检验结果核对分析复检后，方可出报告。

  - 分析每一标本的相关项目是否有矛盾情况，或有无任何值得注意的情况。

  - 对每一个值得注意的异常结果，查问与核对该病人的历史记录。

  - 如有“危及生命”的检验结果，在报告前应先与临床核实病人的状况。具体按《检验项目危急值报告制度》处理。

  - 核对收费是否与检验申请单一致。

  - 核对检验人次与报告单张数是否相符、报告单的打印是否清晰。

- 审核时发现任何问题，审核者应认真分析和追查，并有权要求部分或全部复检。对重大问题应及时向科主任和质量主管报告，并作出书面记录。

- 审核通过后由审核者签发报告单，不能由别人代签或冒签。签发后的报告单结果如有问题，则根据具体情况对检验者、审核者分别处理。

- 各专业实验室根据仪器与标本的情况灵活安排结果审核的时间，以快、准为原则。

- 门诊检验尤其是血液与尿液或粪便标本的常规检验为保证报告时间的承诺，一般不作集中审核，由检验人员及时发报告。但对有疑问的结果，检验人员必须报告专业组长或授权签字人审核。

- 夜间急诊检验报告可不经审核先由值班人员签发，第二天由专业主管复核。