## 标1-手术室
标段1--手术室
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
1-1 | 一次性中性电极板 |  | 片 | 700 |  |  | ▲
1-2 | 手术电极 |  | 把 | 2000 |  |  | ▲
1-3 | 非吸收线针（编）（单） | 0#(4-0) △1/2 6*14 | 包 | 500 |  |  | ▲
1-4 | 非吸收线针（编）（单） | 1#(3-0) △6*14 | 包 | 300 |  |  | ▲
1-5 | 非吸收线针（尼）（双） | (8-0) 针▼铲形3/8 2*5 | 包 | 50 |  |  | ▲
1-6 | 胸骨针(非吸收线针) |  | 包 | 100 |  |  | ▲
1-7 | 组合套针 |  | 支 | 500 |  |  | ▲
1-8 | 胸腔针(胸腔穿刺针) | 12# 改型70mm | 支 | 100 |  |  | ▲
1-9 | 胸腔针(胸腔穿刺针) | 16# 改型70mm | 支 | 50 |  |  | ▲
1-10 | 灭菌刀片 | 各型号 | 片 | 9600 |  |  | ▲
1-11 | 医用真丝编织线(线团) | 5M灭菌线团 3-0 | 包 | 200 |  |  | ▲
1-12 | 医用缝合针 | 圆1/2 3*8 | 包 | 40 |  |  | ▲
1-13 | 医用缝合针 | 角1/2 5*17 | 包 | 80 |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标2-止血纱布
标段2--止血纱布
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
2-1 | 可吸收性止血纱布 | 5*8cm | 片 | 144
2-2 | 可溶性止血纱布 | 6*8cm | 片 | 240
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。
3、所投产品需大于或等于表内所列规格型号。

## 标3-手术包
标段3--手术包
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
3-1 | 一次性手术包 |  | 只 | 60 |  |  | ▲
3-2 | 一次性手术敷料包 | 膝关节包 | 只 | 128 |  |  | ▲
3-3 | 一次性介入包 |  | 只 | 50 |  |  | ▲
3-4 | 一次性手术衣 |  | 件 | 405 |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标4-眼科材料
标段4--眼科材料
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
4-1 | 医用透明质酸钠凝胶 |  | 支 | 196
4-2 | 进口缝线 | 眼科 10-0 | 根 | 99 |  |  | ▲
4-3 | 荧光条 |  | 盒 | 5
4-4 | 泪液测试纸 |  | 盒 | 5
4-5 | 泪道扩张引流管 |  | 枚 | 5
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标5-缝线缝针类（进口品牌）
标段5--缝线缝针类（进口品牌）
编号 | 名称 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
5-1 | 可吸收性外科缝合线 |  | 1# | 根 |  |  |  | ▲
5-2 | 可吸收性外科缝合线 |  | 0# | 根 |  |  |  | ▲
5-3 | 可吸收性外科缝合线 |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-4 | 可吸收性外科缝合线 |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-5 | 可吸收性外科缝合线 |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-6 | 可吸收性外科缝合线 |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-7 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 1# | 打 |  |  |  | ▲
5-8 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 0# | 打 |  |  |  | ▲
5-9 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 2-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-10 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 3-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-11 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 4-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-12 | 幕丝线束 |  | 1# | 包 |  |  |  | ▲
5-13 | 幕丝线束 |  | 0# | 包 |  |  |  | ▲
5-14 | 幕丝线束 |  | 2-0 | 包 |  |  |  | ▲
5-15 | 幕丝线束 |  | 3-0 | 包 |  |  |  | ▲
5-16 | 幕丝线束 |  | 4-0 | 包 |  |  |  | ▲
5-17 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 1# | 根 |  |  |  | ▲
5-18 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-19 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-20 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-21 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-22 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-23 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-24 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-25 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 8-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-26 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 9-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-27 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 10-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-28 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 5# | 根 |  |  |  | ▲
5-29 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 2# | 根 |  |  |  | ▲
5-30 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 0# | 根 |  |  |  | ▲
5-31 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-32 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-33 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-34 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-35 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-36 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 8-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-37 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 10-0 | 根 |  |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。
3、不同品牌按名称要求注明品名。

## 标6-缝线缝针类（国产品牌）
标段6--缝线缝针类（国产品牌）
编号 | 名称 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
5-1 | 可吸收性外科缝合线 |  | 2# | 根 |  |  |  | ▲
5-2 | 可吸收性外科缝合线 |  | 1# | 根 |  |  |  | ▲
5-3 | 可吸收性外科缝合线 |  | 0# | 根 |  |  |  | ▲
5-4 | 可吸收性外科缝合线 |  | 1-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-5 | 可吸收性外科缝合线 |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-6 | 可吸收性外科缝合线 |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-7 | 可吸收性外科缝合线 |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-8 | 可吸收性外科缝合线 |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-9 | 可吸收性外科缝合线 |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-10 | 可吸收性外科缝合线 |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-11 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 2# | 根 |  |  |  | ▲
5-12 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 1# | 根 |  |  |  | ▲
5-13 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 0# | 根 |  |  |  | ▲
5-14 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 1-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-15 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-16 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-17 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-18 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-19 | 带针缝合线（真丝编织线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-20 | 线束 |  | 1# | 打 |  |  |  | ▲
5-21 | 线束 |  | 0# | 打 |  |  |  | ▲
5-22 | 线束 |  | 1-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-23 | 线束 |  | 2-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-24 | 线束 |  | 3-0 | 打 |  |  |  | ▲
5-25 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 1-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-26 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-27 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-28 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-29 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-30 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-31 | 带针缝合线（尼龙线） |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-32 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-33 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-34 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-35 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-36 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-37 | 带针缝合线（聚丙烯线） |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-38 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 2# | 根 |  |  |  | ▲
5-39 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 1# | 根 |  |  |  | ▲
5-40 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 0# | 根 |  |  |  | ▲
5-41 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 1-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-42 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 2-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-43 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 3-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-44 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 4-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-45 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-46 | 带针缝合线（聚酯线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-47 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-48 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-49 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-50 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 8-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-51 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 9-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-52 | 眼科可吸收外科缝合线 |  | 10-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-53 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 5-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-54 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 6-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-55 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 7-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-56 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 8-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-57 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 9-0 | 根 |  |  |  | ▲
5-58 | 眼科带针缝合线（尼龙线） |  | 10-0 | 根 |  |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。
3、不同品牌按名称要求注明品名。

## 标7-导管穿刺类
标段7--导管穿刺类
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
7-1 | 一次性中心静脉导管 | 16G | 套 | 560 |  |  | ▲
7-2 | 一次性中心静脉导管穿刺包 | 单腔8FR-20CM | 套 | 60 |  |  | ▲
7-3 | 一次性中心静脉导管穿刺包 | 双腔7FR-20CM | 套 | 60 |  |  | ▲
7-4 | 一次性中心静脉导管穿刺包 | 三腔7FR-20CM | 套 | 25 |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标8-自体回输材料
标段8--自体回输材料
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
8-1 | 一次性使用血细胞分离器(血细胞回输仪一次性使用附件) |  | 套 | 492
8-2 | 一次性使用贮血滤血器 |  | 套 | 497
8-3 | 一次性使用血细胞分离器(围手术期自体血回输仪一次性使用附件) | 1150H | 套 | 5
8-4 | 骨科围手术期自体血回输仪一次性使用附件管路 | 1500-SP | 套 | 5
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、本标段产品需与美国血液公司自体血回输仪配套使用。
3、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标9-导管引流
标段9--导管引流
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
10-1 | VSD负压引流 |  | 套 | 10
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标10-柯惠电刀电极板
标段10--柯惠电刀电极板
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
6-1 | 成人负极板 | E7507 | 支 | 200 |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、本产品需与柯惠电刀配套使用。
3.标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标11-一次性血氧饱和传感器
标段11--一次性血氧饱和度传感器
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
12-1 | 一次性血氧饱和传感器 | 指夹型 | 支 |  |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。

## 标12-镍钛合金髌骨爪
标段12--镍钛合金髌骨爪
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 生产单位 | 备注
13-1 | 镍钛合金髌骨爪 | B5-34-B5-4O | 支 |  |  |  | ▲
说明：1、作▲标注的条目需提供样品，所提供样品不同型号规格只需提供其中一个品种即可。
2、标段内标项产品必须100%符合，缺项作无效标处理。