2015年绍兴市 设备  质控中心县以上医院

检查标准

（总分100分）

| 检查内容 | 评分标准 | 分数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、大型医用设备配置与使用管理规范 | 1、大型设备配置许可证（10分） 具有放射诊疗许可和辐射许可证在有效期内，各设备项目齐全。（10分） 2、上岗证在有效期内，不符合每本扣1分，扣完为止。（5分） 3、具有停机应急预案（5分） | 30 |  |
| 二、有规范的医疗器械使用操作规程，严格按操作规程操作。 | - 检查使用操作规程制定 是否规范（主要检查生命支持与急救医疗设备）。缺1台扣2分（14分） - 现场考核操作人员是否 按规范操作。（抽查使用人员对急救设备操作是否规范，三台）。不规范操作每种扣2分（6分） 注1：现场指定临床科室值班人员抽查 注2：检查范围：呼吸机、除颤仪、监护仪. | 20分 |  |
| 三、医学装备使用环境符合安全要求 | 1.检查电源插头、插座是否安全完好、是否有破损，接地是否良好，有否安全隐患。（10分） 2.放射设备是否符合卫生行政部门和环保部门的要求（查放射设备年检报告与环评报告）（10分） | 20分 |  |
| 四、建立医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告制度，并定期进行考核和评估。 | - 有不良事件报告制度（10分） - 有不良事件记录（10分） - 有不良事件分析报告（10分） | 30分 |  |