绍兴市卫生和计划生育委员会

绍卫计发函〔2015〕98号

绍兴市卫生计生委关于下发2015年全市医疗

质量控制联合检查反馈意见书的通知

各区、县（市）卫生计生局，各市级医院，市直民营医院：

为进一步加强医疗质量管理，落实各项医疗核心制度，确保医疗质量和医疗安全，我委于2015年10月-11月组织17个市级质控中心，对全市所有三级医院及市直二级以上医院、市直民营医院共20家医疗单位进行了质控联合检查。现将有关检查情况以反馈意见书的形式下发给你们。

请各医疗单位结合本次检查情况反馈及医院实际，认真分析问题，通过“医疗质量持续改进”逐条落实整改，同时举一反三，对检查中未发现的问题与未检查的其他医疗环节定期进行自查自纠，排除隐患与漏洞。

请各区、县（市）卫生计生局积极做好督促整改工作，汇总辖区内受检医院的整改报告，于12月30日前报我委医政医管处。市直医院直接报送我委医政医管处。联系人：邬彬，联系电话：85080574。

附件：1.绍兴市2015年医疗质量控制联合检查反馈意见书

2.绍兴市2015年医疗质量控制联合检查量化评分表

绍兴市卫生计生委

2015年12月7日

附件1

绍兴市2015年医疗质量控制联合检查

反馈意见书

绍兴市人民医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度根据法规、卫生行政部门的要求及时修订和完善，可操作性强；

2.手术分级管理按制度进行动态管理，建立完整手术人员准入制度和准入流程；

3.建立完善的病历管理制度，质量评价标准和考核流程，每月有全院病历质控小结、分析及整改意见。

存在问题：

1.既往史书写中有重要脏器漏缺情况；

2.首次病程录中需鉴别疾病考虑欠全面。

建议：

在病历书写中注意细节方面的问题，如既往史中的重要脏器描述等。

二、护理

亮点：

医院各项护理管理制度完善，护理管理到位，优质护理措施落实扎实、细致。

存在问题：

1.转运设备直流电使用时间监测无记录。

2.氧饱和度探头佩戴不符合规范。

建议：

转运设备直流电状态使用时间建议定期检测并记录。

三、院感

亮点：

1.医院感染管理组织健全，院感专职人员配备到位，院感工作扎实有序开展。

2.开展形式多样的院感培训，精心编制的医院感染管理宣传图册图文并茂、直观明了，值得全市推广。

存在问题：

血透室对陪人进出的管理有欠缺。

建议：

1.改进血透室的工作人员与病人通道布局，加强陪人进出的控制与管理。

2.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实贯彻落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告制度非常完善，不良事件分析报告特别详细，分析充分。

存在问题：

个别大型医用设备上岗证过期。

建议：

及时参加换证培训考核。

五、放射

亮点：

1.近一年来成立介入病房，开始独立收治病人，介入事业发展获得新突破；

2.亚专业细化，建立了以放射科为中心的MDT读片制度和临床各科联系人制度，藉此加强放射科与临床各科的沟通和交流，持续改进诊疗质量，有效提升诊疗水平；

3.采取各种措施多层次、多方位加强人才培养和学科梯队建设。

存在问题：

1.设备数量不足，病人预约检查时间过长，部分设备档次不高，难以满足病人需求；

2.科室工作人员数量不足，人均工作量过大，存在明显医疗安全隐患；

3.作为绍兴地区的龙头学科，其规模和实力在全省地市级医院中具有优势，但还没有成为省级重点专科。

建议：

1.加快核心影像诊断设备的购置和更新换代速度；

2.加快科室人才引进和培养的力度和速度；

3.对照省级重点学科的标准，切实采取行动，加快省级重点学科的创建步伐。

六、麻醉

亮点：

1.各项制度健全，管理规范，尤其是药品由药剂师进驻麻醉科管理。

2.质量持续改进PDCA及不良事件上报落实到位。

3.血液保护工作开展有声有色，比例达50%。

4.疑难危重病人有创监测、诊断与处理及时、准确。

5.恢复室管理及手术室外麻醉开展进步大。

6.教育、科研工作开展好，上档次论文多。

存在问题：

1.按等级医院标准，根据外科床位数：手术床：麻醉医生数，需麻醉医师80名，现仅有44名，人员严重不足。工作负荷量大，为了医疗安全着想，请领导重视，积极引进人才。

2.恢复室床位数及护士人数缺编。

3.疼痛门诊出诊不足5天。

建议：

1.大力引进人才，尤其是疼痛诊疗方面的人才，在条件允许的情况下开设疼痛病房。

2.增添恢复室护士人数，延长恢复室开放时间。

七、药事

亮点：

1.药事管理工作规范，各项管理制度健全、完善。

2.麻醉药品、抗菌药物、处方管理等各项工作管理有序，并有效落实。

3.临床用药检查全面认真，除日常点评外，开展中成药注射剂、质子泵抑制剂、止血药、辅助用药等各种专项点评，并考核公示。

4.临床药学工作开展全面深入，各种参与临床工作的记录详细，真正参与到了临床药物治疗中，发挥了药师的作用。

存在问题：

抽查Ⅰ类切口手术病历，其中有1份用药时间超长，不符合规范(颈部肿瘤摘除术，术后使用头孢呋辛针6天)。

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置规范，专职细胞学诊断医师配备充足，资职符合规范。

2.细胞学样本种类多样，细胞学专职医师承担巨大工作压力。

3.有较完善的细胞学工作规章制度并上墙。

4.细胞学档案资料管理规范。

存在问题：

1.无专职细胞学技术员；

2.细胞学质控PDCA相关记录欠完善。

建议：

1.进一步完善细胞学质控指标的监测与评价。

2.创造条件配备专职细胞学技术员。

3.完善病理切片借阅押金管理手续。

- 肿瘤

亮点：

1.科室设置合理、诊治技术全面；

2.多学科诊疗（MTD）规范。

存在问题：

肿瘤科床位不足，病人收治分散各病区不利于管理。

点评：

a．肿瘤防治工作组织机构健全，制度完善，科室设置

合理，诊疗技术和设备设置在绍兴市属最高标准。

b.专科专治多学科协作开展很好，MTD有组织有记录，且针对性强，收到较好效果。

c.肿瘤诊治严格执行指南和规范，积极开展单病种管理和临床路径，充分理解NCCN和卫生部指南，并制定了自己的诊治规范和流程，可操作性强。

d.非常重视人才培养和人才梯队建设，人员结构合理，专业发展后劲足，积极引进人才提高技术水平。

e.病历书写规范，有准确的TNM分期和较全面的知情同意及谈话记录。

十、急诊

亮点：

1.制度齐全，诊室设备齐全，流程规范，预检分诊24小时。

2.胸痛中心，特别针对低危人群起到很好防范医疗纠纷作用。

存在问题：

1.缺1台床边超声。

2.EICU缺感应式龙头（洗手设施）1-2套。

3.急诊大厅拥挤，急诊床位数少，不能满足目前绍兴地区急诊需求的要求。

建议：

1.引进床边超声，进行相关人员培训。

2.增加急诊大厅的床位数，改善急诊就诊环境。

十一、重症医学科

亮点：

1.ICU病房布局规范，设备先进，四通道明确

2.ICU医师对5C资质认证考核非常重视

3.医护团队合作好，技术全面

存在问题：

1.床位平均使用率超过85

2.医师与床位数之比为0.46:1

3.护士与床位数之比1.9:1

建议：

1.充实重症专业的医护力量，以不断提高医疗质量。

2.建议扩充床位，确保危重患者有所住。

3.保证转出口通畅，在重症医学资源紧张的情况下更应有奖惩制度保障透析。

十二、透析

亮点：

手卫生：两患者之间用快速消毒剂；

护士业务：对问题回答正确、流畅；

医生：移动查房、认真负责；

护士长管理到位，创新意识强；

严格的交接班制度。

存在问题和建议：

某些检查（血常规、特殊检查）患者因费用问题拒绝，部分腹透随访病人小结及下一步诊疗计划过于简单。

十三、骨科

亮点：

1.骨科耗材使用管理软件系统好。

2.骨科耗材均为省标产品，未发现医院单独审批产品。

未发现有明显不足。

十四、临床检验

亮点：

1.管理体系和文件完善、齐全，质量管理措施具体到位，实行常态化管理；

2.质控工作重投入、抓实效；

3.科研、论文、继教成绩显著。

存在问题：

1.存在个别血液检测项目在病理科开展，但不能提供质室内质控结果的情况。

2.急诊检验场所过小，不适合工需求。

建议：

1.血液标本检测应集中在检验科进行或由检验科进行质量监督，避免同类项目重复检测。

2.急诊检验工作场所应扩大。

3.LIS功能有待优化。

十五、输血

亮点：

1.注重质量改进，修改SOP，质控小组每月交叉检查、考核。

2.每周举办讲座，注重分析总结，论文、课题多。

3.室内质量控制改进提高，开展试剂确认。

存在问题：

1.输血科流程不尽合理，三区划分不清楚。

2.部分设备不符合使用，如标本保存冰箱失控。

3.酶免实验室内气味重。

4.全自动酶免设备尚未配置。

建议：

1.建议对输血科进行适当改造。

2.更换更新设备。

3.酶免实验室增加通风设施。

4.加紧落实采购全自动酶免设备。

十六、口腔

亮点：

1.口腔门诊已完全采用电子病历，格式规范、项目齐全。

2.口腔门诊知情同意书种类较齐全，内容规范、简洁易懂。

3.种植手术室设施齐全、布局合理，医师资质符合要求，各项登记资料完整。

4. 清洗消毒设施完备，布局合理。

存在问题：

门诊实际诊疗过程中，知情同意书的实际落实情况还不够全面。

建议：

建议在门诊实际诊疗过程中，克服主客观因素，切实做好知情同意书的落实工作。

绍兴市立医院

一、病历

亮点：

1.建立符合本院实际的健全医疗核心制度和质量考核标准；

2．手术分级与手术准入资格实行动态管理。

存在问题：

1.入院记录中现病史与既往史对病史描述不一致；

2.病程记录中未记录会诊意见执行情况；

3.手术知情同意书填写不完整，医疗替代方案中未说明主要缺点；

4.重大手术缺医务处审核意见；

5.出院诊断不确切；

6.出院医嘱注意事项交待不全。

建议：

1.加强病历书写规范培训；

2.加强风险意识，重视手术风险和出院注意事项的告知；

3.严格执行重大手术审批制度。

二、护理

亮点：

在医院领导重视下，今年护理队伍注入了新的活力，激发出新的热情，特别在人员培训、服务创新、质量改进、文化建设等方面做了许多工作，成绩有目共睹。

存在问题：

1.引流液统计不够严谨。

2.用药安排欠合理，上午开具BID，全天仅执行一次。

3.一级护理病人生命体征测量记录不符要求，仅每班记录生命体征波动范围，不够具体，不够严谨。

4.危急值管理不符要求，一病例二次出现生化CO2大于40mmol/L，未将二级护理更改为一级护理，未及时复查血气等。

建议:

1．引流液测量应使用量杯。

2．细化医嘱制度，明确各类医嘱执行要求。

3．一级护理病人生命体征每次测量后记录。

4．医护加强危急值管理。

5．建议调整检验系统各接点时间。

三、院感

亮点：

1.医院领导重视医院感染管理工作，重视感控文化的建设，举办感控周系列活动，院长亲自任手卫生形象大使。

2.口腔科的医院感染控制工作较去年质量改进较大。

不足：

1.消毒供应中心未一体化管理。

2.重点科室的布局不够合理。

建议：

1.手术室和供应室进行一体化管理，有效减少院内感染发生率和手术室护士的工作强度，并优化了手术器械的管理。手术室物品由消毒供应中心集中处理，物品处理的整个过程由专业人员规范化操作，从而减少污染扩散机会，利于感染管理和无菌物品质量控制；减少人员及设备投入，达到资源共享，提高工作效率。建议手术室和供应室进行一体化管理。

2.由于国家卫生计生委相继出台一系列医院感染管理相关法律、法规、规范，医院由于建造年份较久，一些硬件条件不够，导致几个重点科室的布局流程不合理，建议新院设计规划时对这些重点科室进行梳理，使其符合院感要求。

四、设备

亮点：

在设备管理方面领导重视、制度健全，大型设备配置许可、辐射安全许可齐全；应急预案完备、可行。抽查ICU、放射科、血透室等科室设备，操作熟练、规范。不良事件制度完善，记录认真，评估分析合理。

存在问题：

设备科技术人员短缺。

建议：

建议设备科增加相应技术人员，以适应新院建设需要

五、放射

亮点：

1.去年检查发现的问题在科室层面能处理的，已全部整改完成。

2.与呼吸科一起参加联合读片。

存在问题及建议：

1.设备陈旧，缺64排CT、1.5TMRI、DSA、乳腺机、数字胃肠机。

2.未开展介入诊疗工作。

3.人才缺乏。

4.危急值报告只有电话告知，需完善网络直报。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行麻醉医师资格审查与分权管理制度，各种制度健全、管理规范。

2.开展了自血回输技术。

3.术后随访工作做得较好。

4.不良事件能做到PDCA。

存在问题：

疼痛门诊工作有待进一步加强。

建议：

疼痛门诊与疼痛治疗室分开设置。

七、药事

亮点：

1.药事管理规范，深入开展处方点评工作，抗菌药物进行全处方点评，同时开展多项医嘱专项点评并进行有效干预。

2.注重合理用药宣教，今年创建了“绍市医药学部公众微信平台”，拓宽宣传渠道。

3.重视抗菌药物应用管理，连续三年开展抗菌药物知识竞赛，提高医务人员抗菌药物合理使用水平。

存在问题：

临床药师编制不足，临床药师在临床相关工作时间未到达80%以上。

八、病理

亮点：

1.科室管理氛围较好，科内人员团结协作性强；

2.在较为简陋的条件下积极开展了包括细胞蜡块在内的各项常规细胞病理学检测工作；

3.科室规章制度齐全，落实到位，在较小的工作用房条件下，生物安全管理工作做得相当好。

存在问题：

1.科室工作用房条件过于简陋，细胞学工作用房是由一废弃走廊隔离而来，仅面积要求上就难以达到三级医院细胞病理学工作用房要求；

2.仪器设备配置上欠完善，三位诊断医师的工作条件下仅有二台显微镜；

3.无专职细胞学诊断医师和技术员配置；

4.细胞病理学相关质控活动记录需进一步完善。

建议：

1.新医院搬迁时请考虑好病理科工作用房的面积大小、功能分区等相关配套规划工作；

2.创造条件，争取医院领导支持，积极引进病理相关专业技术人员，尤其的按照三级医院要求必须配置的细胞学专职医师；

3.进一步完善细胞病理学质控相关指标的测评，做好实时记录工作。

九、肿瘤

亮点:
1.肿瘤患者癌痛治疗规范。
2.病历书写记录较详细，均有肿瘤分期。
3.对出院肿瘤患者进行登记随访。
4.开展肿瘤（MTD）多学科诊疗。
存在问题：
1.晚期肿瘤患者多，制约科室诊治技术发展。
2.无肿瘤单病种诊疗规范。

建议:

1.建立肿瘤单病种诊疗规范

2.加强以病人利益为中心的肿瘤MDT讨论

3.进一步加强肿瘤肿瘤新技术、新进展方面的学习

十、急诊

亮点：

医院领导重视急诊，已设有相对专职的急诊科主任及护士长，人才正在积极培训储备中，急诊护理人员培训到位。

存在问题：

1.限于专科医院特色及地理位置等，急诊量极少，无真正意义的急诊，无入抢及留观患者（急诊登记45人次，入抢0，留观0）。

2.无急诊药房、B超等                                     3.急诊内外科医师不固定                                   4.无急诊观察室、抢救床位不足                             5.急诊抢救、留观人次等急诊指标增长不足，急诊抢救病

历缺。                                    -8

建议：

加强急诊医护人员储备及外送培训等，为新医院急诊科奠定基础。

十一、重症医学科

亮点：

1.重症医学质量指标监控到位，评估、原因分析、改进评细等逐渐规范发展，逐年改进。

2.院领导重视，ICU已单独值班，其他兄弟科室已不参与，迈出很大一步，对ICU规范化发展奠定了基础。

存在问题：

1.ICU病房改三通道不符合院感控制要求                             2.每床使用面积不足15平方米                                       3.没有医生取得5C证                                              4.重症医学质量指标目标设定过高                                    5.理论知识掌握欠佳

建议：

1.业务专业、分析解决能力需提升，多参加培训、学习

2.科室可开展针对实例的讨论、学习

十二、血透

亮点：

医院领导重视，透析管理规范，整体环境干净整洁。

存在问题和建议：

1.物表、手培养按规定需＜10 cfu/cm2，但报告＜20cfu/cm2，建议改进。

2.反渗水和透析液细菌培养方法建议改为TGEA法。

3.数据上报部分不完整。

4.建议开展铁结合力和转铁蛋白饱和度检测。

5.目前硬度、余氯检测是每周一次，但省质控血液透析设备检查时要求至少每周2次，建议可参照。

十三、临床检验

亮点：

1.科研学术氛围较好，主持课题、发表论文较多。

2.微生物实验室有特色，特别是结核菌的检测和研究做得较好。

3.管理有序，重视问题的整改。

存在问题：

1.失控的分析欠具体。

2.SOP的质量、工作日志的完整性可进一步提高。

3.需保存室内质控原始数据。

建议：

1.加强失控分析，做到更规范、分析原因更到位。

2.SOP的形式、工作日志的填写有待进一步提高。

十四、血液安全

亮点：

1.实施5S管理，科室内部管理工作有序。

2.问题整改及时。

存在问题：

1.区域面积不足，流程不合理。

2.输血前检测的室内质控欠完善，灰区无法自动设置。

建议：

1.在新院区建设中科学规划科室用房和流程；

2.改进输血前检测室内质控方法，加强比对，规范操作。

十五、口腔

亮点：

1.医院重视，口腔科有专职消毒护士。

2.病历书写比较规范、部分开展知情同意。

存在问题：

1.没有开展四手操作；

2.知情同意数量不足；

3.口腔种植没有开展。

建议：

1.切实做好知情同意书的落实工作。

2.逐步采取四手操作工作模式。

3.做好与新院的衔接工作。

绍兴市妇幼保健院

一、病历

亮点：

1.建立健全医疗核心制度，各项制度切合本院实际；

2.有完善的质量考核体系和监管部门，严格按照考核标准进行日常管理。

存在问题：

1.病历首页中入院病情一栏填写不确切；

2.手术知情同意书上的手术名称与手术记录单不一致；

3.手术风险告知不完善；

4.入院记录缺修正诊断；

5.病历排序有误。

建议：

1.加强病历书写规范培训；

2.进一步加强病历质量日常考核；

3.重视风险告知。

二、护理

亮点：

1.在人事处的支持下在稳定护理队伍方面的举措值得借鉴；

2.开展了富有专科特色的主题活动，既丰富了内涵，又拓展了外延；

3.质量管理方面改进明显，如手腕带打印、便携式吸痰器与除颤仪的配备等。

存在问题：

1.心电监护有关护理措施不符要求，如心率报警范围不妥，未打开心电波形无法观察心电活动。

2.生化检验项目未空腹抽取，护士随意在医嘱后增加“随机”。

3.护士对除颤仪是否双向波、低钾处理流程等不熟悉。

4.ADL未体现具体细项目。

建议：

1.加强护士业务培训。

2.护理记录体现ADL具体细项目。

3.生化、血糖等检验项目空腹抽取，并对改进标本转运、接收流程，提高工作效率。

4.进一步加强信息化工作，提高护士工作效率。

三、院感

亮点：

1.空气净化系统由设备科专人维护，动态空气消毒器由总务负责维护、保养、清洁，资料完善。

2.病房的保洁人员由护士长管理，外围公共区域门诊由总务管理，分工明确，管理有序。

3.重点科室的医院感染管理风险评估事项措施落实好。

存在问题：

1.由于条件限制，手术区域建筑布局不够合理。

2.医疗废物管理中利器的收集不规范。

建议：

1.根据2009年《医院手术部管理规范》要求，手术部的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制原则，做到布局合理、分区明确、标识清楚，符合功能流程合理和洁污区域分开的原则。

2.加强医疗废物管理，从收集、分类、进行院科两级规范管理，责任落实到人。

四、设备

亮点：

设备管理规范，资料准备完整，各项制度健全，重视各类急抢救设备培训，操作规范，大型设备环境和上岗证均符合要求，不良事件监测工作规范，上报及时，分析合理。

存在问题：

医用耗材使用不良事件上报例数较少。

建议：

关注医用耗材临床使用安全监测。

- 放射

亮点：

1.对病人、孕妇、儿童的辐射防护一流，检查前说明辐射危害性，请受检者或陪人签字。

2.科室管理有序，机房整洁，病人预约检查有序，就诊环境良好。

3.图像质量、诊断报告质量、诊断与手术病理对照符合率均达到指南要求。

4.危急值通报率100%。

存在问题：

1.缺CT、DSA大型设备。

2.需加强重点学科建设。

3.未开展介入诊疗工作。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行麻醉医师资格审查与分权管理制度，各种制度健全、管理规范。

2.使用血液保护技术，自体输血比例46.2%。

3.无痛分娩工作做得好。

4.药师进驻麻醉科，使麻醉药品的管理更加规范。

存在问题：

1.按质控要求，335张外科床，需13张外科床，29名麻醉医师，麻醉人员严重不足。

2.未开设疼痛门诊。

建议：

1.引进麻醉人员

2.开设疼痛门诊

七、药事

亮点：

1.门诊处方实行收费前审核，大大提高处方合格率和患者取药效率。

2.临床药师跟踪参与门诊哮喘儿用药指导，具有一定的创新性。

存在问题：

门诊处方中部分药品用量没有单位：如贝特令，用法为1 qd，存在一定隐患，建议进一步改进电脑程序。

八、病理

亮点：

1.科室搬迁后，场地及设施设备上（尤其是PCR实验室的建立）达到甚至超过了三级医院配备要求；

2.科室管理规范，细胞学质量控制上管理体系完善，制度落实，各项细胞学统计数据规范，齐全；

3.科室内部布局合理，生物安全防范及环境保护措施符合质控要求规定。

存在问题：

1.三级医院要求的专职细胞学诊断医师和技术员配备需进一步落实到位；

2.作为绍兴地区开展细胞学业务较早且较为健全的科室，细针穿刺细胞学业务上有下降趋势。

建议：

1.争取临床配合、支持，拓展细针穿刺细胞学检查业务；

2.加强分子检测方向的病理技术人员的引进力度，适时开展细胞蜡块的分子病理检测项目。

九、肿瘤

亮点:

1.本次检查的科室为乳腺肿瘤外科，有放疗指征的病人能够与绍兴市人民医院及绍兴第二医院积极合作

2.承担大量乳腺肿瘤早诊早治筛查工作，门诊根治量达到16671人次

3.I类切口围手术期做到不预防使用抗生素

存在问题：

1.临床路径管理欠完善

2.乳腺癌患者术前谈话内容欠全面，如早期乳腺癌的保乳手术、局部晚期乳腺癌术前新辅助化疗

3.无放疗设备

建议：

1.进一步完善临床路径管理；

2.加强乳腺癌诊疗进展学习，尤其是手术术式+辅助放疗方面需要与时俱进；

3.放射治疗适应征的患者加强与兄弟医院之间的合作。

十、急诊

亮点：

急诊设施设备齐全，岗前培训到位，急诊医生相对固定，留观、抢救病历书写符合规范。

存在问题：

1.急诊留观及抢救人次基本与去年持平，急诊指标增长未达标。

2.对照标准（留观床不少于核定床位数的2%），留观床相对不足,无独立的急诊药房、B超等。

建议：

急诊科正在改建中，建议适当增加留观室床位，增设急诊B超、药房等。

十一、重症医学科

亮点：

1.收治病人范围广，床位使用率70%

2.APACHEII评分规范，有具体的动态评估，病程有记录

3.平时呼吸机应用较少，但医务人员对呼吸机操作理论知识掌握佳

存在问题:

1.医生与床位数之比3：7，即0.42：1

2.护士与床位数之比10：7，即1.43：1

3.只有1位医生取得5C证

4.设备不齐全

5.理论知识略欠缺

建议:

1.增加医护人员

2.参加5C培训

3.进一步引进设备

十二、临床检验

亮点：

1.医院和科室重视前一年问题的整改，有明显改观，如医用冰箱的购置、场地的增加。

2.医院重视质量保证的必要投入，如检测试验不一味要求最低价，允许科室充分考虑性价比。

3.危急值、标本管理较规范。

存在问题：

1.失控的分析规则应用不够规范（只要 求13S、22S），SOP中写的与做的一致性有待提高。

2.实验室布局的生物安全要求有待提高。

3.工作日志填写有缺项，完整性有待提高。

建议：

1.进一步提高SOP写与做的一致性。

2.失控规则应全面启用。建议趁实验室改造之机，调整布局，尽可能达到生物安全要求。

十三、血液安全

亮点：

1.人员、设施设备等资源配置到位。

2.SOP全面改版，可操作性较强，输血管理务实有效。

3.自体输血工作有成效，自体输血率达47.1%。

4.新安装温湿度监控和摄像监控系统，血液贮运过程冷链控制环节监控有提高。

5.输血前检测室内质控增加阴性质控，符合要求。

存在问题：

1.生物安全分区、流程不符合要求。

2.输血前检测室内质控处置方式有待改进。

建议：

1.改进工作场所划分，规范生物安全分区；

2.对室内质控失控处置相关内容进行明确和细化。

十四、口腔

亮点：

在没有四手操作及护士的情况下，病历书写比较规范、部分开展知情同意。

存在问题：

1.没有开展四手操作；

2.知情同意数量不足；

3.口腔种植没有开展。

建议：

1.切实做好知情同意书的落实工作。

2.逐步采取四手操作工作模式。

3.切实做好口腔器械清洗消毒工作。

绍兴市中医院

一、病历

亮点：

1.医院重视医疗核心制度的落实；

2.医疗质量管理有新举措；

3.病历质量日常考核力度大。

存在问题：

1.病历首页填写不完整；

2.现病史记录不全；

3.抢救记录欠详细；

4.重要辅助检查报告结果有异常，病程录中无记录与分析

5.手术知情同意书医疗替代方案中未说明主要缺点

6.化验单页码重复

建议：

1.加强病历书写规范培训，重视病历内涵质量；

2.进一步规范知情告知，重视医疗替代方案告知，充分履行知情选择。

二、护理

亮点：

医院领导十分重视护理工作，各部门对护理工作支持力度也非常大，今年根据一线护士意见建议改进工作达70多条；护理团队积极进取，持续改进质量，取得较好效果。

存在问题：

1.《静脉治疗护理技术操作规范》落实有距离：如不合理的钢针使用率较高；护士对外周静脉留置时间要求不熟悉；外周静脉无菌敷贴固定不符要求；三通等附加装置更换不符要求。

2.护士不熟悉镇痛泵使用要求。

3.危急值管理不符要求，一病例8月27日8时14分氧分压47．3mmHg，护理记录时间为8点，且未将二级护理更改为一级护理，未密切观察相应病情，未复查。

4.快速血糖仪未校正时间。

5.抢救车高危药品标识不规范，未统一。

建议:

1.加强《静脉治疗护理技术操作规范》的培训与落实。

2.医护加强危急值管理。

3.加强设备仪器管理。

三、院感

亮点：

1.消毒供应中心一体化管理，手术室的器械全部放到消毒供应中心集中处理。

2.医院所有小毛巾都实行下收下送，集中清洗消毒更换。

存在问题：

1.多重耐药菌医院感染预防与控制技术需加强。

2.多名医务人员的口罩佩戴错误，暗访医生手卫生依从率低。

建议：

1.根据2011年《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南》，应针对多重耐药菌医院感染的诊断、监测、预防和控制等各个环节，落实多重耐药菌感染管理的防控措施。

2.根据2009年《医务人员手卫生规范 》要求，洗手与卫生手消毒应遵循以下原则：当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时，应用肥皂（皂液）和流动水洗手。手部没有肉眼可见污染时，宜使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

四、设备

亮点：

设备科管理专业、规范，资料准备完整、充分，抽查ICU的呼吸机、监护仪，均按操作规程操作，熟练、规范。检查放射科的设备使用环境，均符合卫生行政部门和环保部门的要求。抽查部分不良事件报告，制度完备，登记完整，分析合理。

存在问题：

部分设备的辐射安全许可证可失效。

建议：

及时办理辐射安全许可证。

五、放射

亮点：

1.每周一～五举行早会读片。

2.参加全市放射技能比武，2人均获得三等奖。

3.碘过敏抢救演练，急诊科医生护士接电话后2分钟到场。

存在问题及建议：

1.缺64排CT、1.5TMRI、乳腺机。

2.危急值报告只有电话告知，需完善网络直报。

3.报告书写欠规范，肺部结节、肝脏肿块均不测量大小，增强扫描未写明对比剂名称、含碘量、剂量，不测量CT值。

4.加强重点学科建设。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行麻醉医师资格审查与分权管理制度，各种制度健全、管理规范。

2.有SCI论文发表。

3.开展超声技术。

4.术后随访工作做得好。

5.开展病例讨论竞赛。

存在问题：

1.按质控要求，220张外科床，需9张外科手术床，21名麻醉医师，麻醉人员严重不足。

2.疼痛门诊与治疗室分开设置。

建议：

1.增加麻醉科医护人员。

2.疼痛门诊与疼痛治疗室分开。

3.建议药师进驻麻醉科，使麻醉药品的管理更加规范。

七、药事

亮点：

1.医院对用药管理较重视，特别是对中成药制剂使用，采取多种措施进行控制，如：口服中成药每月限量2.5万；出院带药只能带1只中成药；一个患者只能同时使用一只中药注射剂等。

2.对不合理用药情况较严重和用药较集中的医生，由监察室进行诫勉谈话。

3.临床药学积极开展科研项目，利用双休日在社区开展患者用药教育。

存在问题：

1.处方质量：①处方大地址；②抗菌药物使用不合理，如急性胃炎使用头孢克肟；上呼吸道感染感染使用依替米星+左氧氟沙星；阿洛西林一天一次使用等。

2.抽查Ⅰ类切口病历，两份病历存在问题：大隐静脉剥脱术术前两天使用美洛西林舒巴坦，术后使用哌拉西林舒巴坦+依替米星6天，用药时机不正确，选药不正确，用药疗程过长；头皮肿物切除术术前不用药，术后使用拉氧头孢8天。

3.临床药师配置不足，目前只有1名专职，按要求应配置5名专职人员。

建议：

1.加强对医生抗菌药物合理使用的培训

2.Ⅰ类切口病历大多选药头孢硫脒，此药性价比不高，建议选药头孢唑啉。

3.建议进一步加强信息化建设。

八、病理

亮点：

1.医院领导重视，科室虽小，规章制度健全；

2.王宁发表SCI论文一篇，申报市级课题一项。

存在问题：

1.专职细胞学诊断医师与技术员配备欠缺；

2.细胞病理学用房未能独立，与同级别同类医院相比有较大差距，科室布局欠合理；

3.细胞学质控活动相关记录欠全面，因病理信息管理软件老化原因，细胞学检查假阴性率、假阳性率等数据统计欠缺。

建议：

1.增加科室用房面积，创造条件设立单独细胞学工作用房，争取达到三级医院细胞学工作用房面积要求；

2.加大细胞病理学方面的人员引进力度，按三级医院标准增加配备病理专业技术人员和辅助工作人员；

3.尽快购置新的病理图文报告管理系统软件，加强细胞病理学质控相关指标的管理和落实，并按要求做好质控指标测评工作。

九、肿瘤

亮点:

1.中西医结合治疗肿瘤病人

2.肿瘤科医生工作积极性高

3.有相应的诊疗规范、制度

存在问题和建议

1.肿瘤科成立不久，在医院、医生中的影响力有待进一步加强；也需要医院落实相应的政策，让全院的肿瘤患者集中在肿瘤科治疗，有助于推动学科的发展

2.进一步加强癌痛规范化治疗的学习，积极创建癌痛规范化示范医院

3.加强病历书写规范管理。

4.建议院内建立肿瘤内科会诊制度，其它科室发现的肿瘤患者及时请肿瘤科会诊，有助于肿瘤内科学科的发展；

十、急诊

亮点：

较去年，急诊主要指标包括急诊人次、抢救人次等有较大增长，已设有专职科主任，急诊考核培训、抢救病历等亦较前明显进步。

存在问题：

1.无急诊观察室。

2.急诊分诊台位置离急诊入口有一定距离，故分诊有一定困难。

3.急诊内科医师不足，排班困难，外科医生不固定。

4.呼吸机相对不足。

建议：

增设急诊留观室，增添呼吸机1台，适当增加急诊内科医生人数，外科医生能相对固定，并由急诊科负责考核。

十一、重症医学科

亮点：

1.短短两年内，在领导支持下，医生、护士与床位数之比基本达标。

2.去年的检查项目镇痛镇静规范执行，今年更进一步。

存在问题：

1．医师与床位数之比6：9，即0.67：1

2．只有1位医生取得5C证

3．APACHEII评分有，缺动态，表格设计需改进

4．监护仪中有创血压监测模块缺少

5．二管分析原因，质量指标：24/48小时重返率，三管感染发生率，死亡率等不到位

6．理论知识医护均有待提高

建议：

1.增加医生人员

2.参加5C培训获得证书

3.建议APACHEII评分规范化

4.增加有创血压监测模块

5. 进一步规范质量控制指标

十二、血液透析

亮点：

医院领导和科室重视，血透管理规范，布局合理，对去年检查中发现的问题及时整改落实，KT/V已开展，专职工程师到位，护士长及时跟进2014版血透护理操作指南，下机后对透析器采用膜内排液，对减少医疗废物等方面很有帮助。

存在问题和建议：

1.数据上报部分项目欠完整，有些和患者依从性、经济因素有关。

2.建议升级透析质控软件，便于管理。

3.化验单部分手写，建议打印或软件管理。

4.反渗水和透析液细菌培养方法建议改为TGEA法

十三、骨科

亮点：

1.手术室建有二级库

2.按照招标文件要求招标、使用

3.手术记录对耗材的记录大部分较具体并同标签一致

4.中标公司三证全

存在问题：

部分手术记录对所用耗材记录不全，标签不齐。

建议：

加强对手术记录、病历书写的督查，根据要求详细记录耗材使用情况。

十四、临床检验

亮点：

1.管理有序，较整洁。

2.重视前一年存在问题的整改，室内质控项目增加。

3.坚持定期的科内业务学习。

存在问题：

1.SOP写与做的一致性有待进一步提高。

2. 未保存室内质控的原始结果。

3. 凝血不合格标本的发现和退回欠规范。

建议：

- 进一步提高SOP写与做的一致性。

- 做好质控原始结果的保存。

- 加强凝血不合格标本的管理。

十五、血液安全

亮点：

1.新修订相关文件，制度规程齐全，汇订成册。

2.每月对临床用血情况进行点评。

3.对冷链环节监控到位。

4.自体输血率达40%以上。

存在问题：

1.区域面积较小，各分区不能完全独立，不符生物安全要求。

2.输血前检测的室内质控欠完善，对每批试剂进货后未确认，每批试剂未设质控框架，未参加HCV项目室间质评。

建议：

1.适时改善输血科环境、流程；

2.配置并完善输血前传染病检测相关设施设备，改进输血前

检测室内质控方法；参加室间质评项目。

十六、口腔

亮点：

1.有专职护士，口腔器械清洗消毒较规范；

2.病历书写较规范,开展知情同意。

存在问题：

1.没有开展四手操作；

2.口腔种植没有开展。

建议：

1.切实做好知情同意书的落实工作。

2.逐步采取四手操作工作模式。

绍兴市第七人民医院

一、病历

亮点：

1.建立完善的病历管理制度、质量评价标准、质量考核体系；

2.病历管理严格实行院科两级管理，病历质量考核要求严

格。

存在问题：

- 部分核心制度内容未及时更新和完善，如手术分级目录、

手术审批、安全核查制度等；

2.需进一步提高病历质量：

（1）病历首页填写不完整；

（2）入院记录诊断不全；

(3)体格检查与实际不符，记录不完整；

（4）病情变化病程记录无具体分析意见，采取重要诊疗措施后无效果评估；

（5）知情同意书填写不完整；

（6）非患者本人签署的医疗文书缺授权委托书；

（7）抢救记录格式不规范、记录内容欠详细；

建议：

1.进一步完善医疗核心制度；

2.加强病历书写规范培训，进一步提高病历质量；

3.重视和规范体格检查；

4.重视知情告知和授权委托的规范性。

二、护理

亮点：

注重护理质量持续改进，针对老年患者突出的压疮防范问题今年以来做了许多工作，培养了伤口治疗师，配置了压疮相关材料，落实了患者安全目标。

存在问题：

1.护理记录危急值早产，10点45分报告，9点40分记录。

2.电脑系统时间误差23分钟。

3.高危药品标识未到位。

4.病情观察与记录不到位，如胃管置入长度，患者是否为阵发性房颤等。

建议:

1.加强护理病历书写管理，做到真实、规范。

2.加强高危药品管理。

三、院感

亮点：

医院感染管理重点科室的布局、流程等合理。

不足：

内镜中心的吸痰管和口腔科的器械在各自科室清洗消毒。

建议：

供应室实行一体化管理，物品由消毒供应中心集中处理，整个过程由专业人员规范化操作，从而减少污染扩散机会，利于感染管理和无菌物品质量控制；减少人员及设备投入，达到资源共享，提高工作效率。

四、设备

亮点：

在设备管理方面制度健全，管理到位，经检查，大型设备三证齐全，且均在效期之内，停机预案完备。抽查急诊设备，均有明晰的操作规程，操作规范、熟练。抽查特检科设备，均符合医学装备使用安全要求。

存在问题：

医疗设备不良事件上报例数不多，报告不详细。

建议：

增加医疗设备不良事件上报例数，细化不良事件分析报告。

五、放射

亮点：

1.图像质量、诊断报告质量、诊断与手术病理对照符合率均达到指南要求。

2.科室管理有序，工作氛围好，对病人服务态度好。

存在问题：

1.科室梯队结构不合理，无高级职称人员。

2.缺64排CT、1.5TMRI、DSA、乳腺机、移动C形臂机。

3.未开展介入诊疗工作。

4.危急值报告只有电话告知，需完善网络直报。

5.缺专职登记人员，病人检查流程不规范。

六、麻醉

亮点：

1.能按省、市质控要求规范开展工作。

2.麻醉业务量有一定程度地提高。

3.手术室外麻醉（电休克）做得较好。

4.疼痛门诊有一定影响力。

存在问题：

手术室外麻醉后复苏室无护理人员

建议：

1.手术室外麻醉应建立麻醉后恢复室，要有抢救及监护设备，并配有护理人员。

2.麻醉药品建议由药师或护理人员管理。

3.手术间要有有创动脉监测。

4.手术间配可视喉镜，以增加手术室及全院气管插管成功率。

七、药事

亮点：

药剂科克服人员紧张，加班加点，完成日常药事管理工作，科主任工作敬业勤恳。

存在问题：

1.临床药师编制严重不足，目前只有1名兼职临床药师，按要求应配备5名专职人员。

2.抽查Ⅰ类切口病历，两份病历使用克林霉素（患者未做头孢菌素试验），存在选药不合理的问题。

3.麻醉药品、第一类精神药品专用病历封面未注明有效期。一分病历首页未填写。

建议：

增加药学人员配置。

八、急诊

亮点：

医院领导重视急诊，急诊设施设备较齐全，制度健全，培训、应急演练等也较规范。

存在问题：

1.无专职的急诊科主任。

2.无急诊收费、急诊药房、B超等。

3.急诊抢救、留观室利用不足（2015年入抢仅8人，留观0）。

4.急诊岗位培训证书不足。

建议：

加强急诊内外科医护人员培养，在专科特色基础上吸引普通患者就诊，使医院内外科急诊急救能力也有提高。

九、临床检验

亮点：

1.医院和科室重视前一年问题的整改。

2.重视SOP质量，工作日志的规范性有提高。

存在问题：

1.部分项目CV值过大，输血前检查的试剂质量一般。

2.室内质控的分析欠到位。SOP写与做的一致性有待提高。

3.实验室布局的生物安全合理性有待提高。

4.工作日志填写有缺项，完整性有待提高。

建议：

1.进一步提高SOP写与做的一致性、规范性。

2.加强室内质控真实性的管理，失控规则和分析应更科学合理。

3.实验室流程和布局需合理改造。

十、血液安全

亮点：

1在用血量少、无专职人员的情况下能开展室内质控。

存在问题：

1.场所流程欠合理，设备设施不全。

2.输血前检测的室内质控欠完善，室间质评项目不全。

建议：

1.配置必需的设备。

2.规范输血前检测质控和室间质评。

十一、口腔

亮点：

1.医院重视，职能科室支持，口腔科有专职消毒护士，器械清洗消毒较规范；。

2.病历书写比较规范、部分开展知情同意。

存在问题：

1.未开展四手操作；

2.知情同意数量不足；

3. 未开展口腔种植。

建议：

1.切实做好知情同意书的落实工作。

2.逐步采取四手操作工作模式。

绍兴市第五医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际。

2.病历管理制度健全，每月有病历质控考核。

3.手术安全管理有手术分级管理制度，手术人员资格准入制度。

存在问题：

1.质控科为完全独立，且为兼职人员，职责分工不够明确。

2.病历质控小结欠缺。

3.部分知情同意书为设置医师签字及时间。医嘱有涂改。

4.缺全院知情同意书汇编。

建议：

1.质控科需有专职人员，职责分工明确。

2.每月病历质控要有小结及持续改进措施。

3.规范设置知情同意书。

4.病历医嘱修改要符合规范

5.制订全院知情同意书汇编。

二、护理

亮点：

强化护理服务工作，实行“首问首接负责制”，对新病人实施“一张笑脸、一个亲切的称呼”“八个一”等 服务，拉近了护患距离。

存在问题：

1.科室未配备除颤仪、转运蓄电吸引器。

2.小儿未使用儿科跌倒评分量表。

3.喉镜使用不熟练，科室未开展专科疾病应急演练。

4.疼痛评分与实际病情不符合。

5.26床口服药作用未掌握，低血糖宣教不足。

建议:

1.科室应配备除颤仪、转运蓄电吸引器，建议配一台带记录功能心电监护仪。

2.小儿使用儿科跌倒评分量表。

三、院感

亮点：

口腔科院感管理较规范。

存在问题：

1.院感科未独立设置。

2.手卫生设施不符要求（水龙头手柄装反了），影响医务人员手卫生的准确率；快速手消毒剂过效期；医务人员手卫生依从性低。

3.消毒供应中心清洗带管腔器械未配备专用刷子。

4.氧气湿化瓶的消毒不够规范。

建议：

1.院感科独立设置。

2.完善医院手卫生设施，加强对医务人员手卫生知识培训，依从性督查。

3.氧气湿化瓶统一集中到消毒供应中心清洗消毒。

四、设备

亮点：

大型设备配置许可证、辐射安全许可证、放射诊疗许可证、上岗证齐全。

存在问题：

急救医疗设备配置不齐。医疗器械不良事件没有分析报告。

建议：

增添急救设备，加强不良事件分析报告。

五、放射

亮点：

质控组织结构健全，制度完善，人员紧缺的情况下较好完成质控工作

存在问题：

1.人员不足，目前6名正式编制工作人员，1名返聘人员，相对工作量大，存在安全隐患；

2.无床边机；

3.	PACS系统功能欠完善：不能查看临床资料及医技资料，无电子申请；

4.急救器械配备欠完整，药品标记欠清晰，简易呼吸器、血压计等无配备；

5.危机值报告制度欠规范，无详细时间记录及被通知人员记录；

6.无介入项目开展。

建议：

1.增加工作人员，登记人员；

2.引进床边机；

3.升级PACS系统，做好与HIS系统对接；

4.完善急救药品及器械；

5.增加危急值记录内容。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，麻醉与镇痛操作实行分级与授权。

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案，并记录于术前访视单上

3.无痛人流麻醉在手术室内实施，设备齐全提高了麻醉的安全性。全年无麻醉并发症和医疗事件的发生。

存在问题：

1.麻醉人员和麻醉护士人员不足。

2.未开展疼痛治疗和术后镇痛工作。

建议：

1.配足麻醉人员和麻醉护理人员。

2.开展手术室外无痛治疗和术后镇痛工作。

七、药事

亮点 :

1.处方管理严格认真，从处方审核、调配、发药到用药指导均严格执行标准操作规程，及时对门诊处方进行点评、分析与考核。

2.医院领导高度重视抗菌药物和基本药物的使用管理，强化考核，细化职责，使抗菌药物使用率也有较大幅度下降 。

存在问题：

1.临床药师配备不足。

2.Ⅰ类切口手术抗菌药物选用品种不够规范，如选用头孢替安、头孢西丁等，偏高档。

建议：

1.适当增加专职临床药师的配备。

2.进一步加强抗菌药物管理，促进合理用药。

八、急诊

亮点：

精神面貌比较好

存在问题：

1.无急诊独立医疗区域，无固定人员，无专职科主任；

2.夜间无灯光，标志不醒目，无急诊通道；

3.设备保养不健全；

4.无急诊上岗证。

建议：

1.固定急诊人员；设急诊区域，配专职科主任；

2.加强设备保养。

3.参加急诊上岗证培训。

九、临床检验

亮点：

1.工作场所整洁。

2.有相对完善的信息系统。

存在问题：

1.人员偏少。

2.室间质量评价和室内质控失分偏多。

3.对室内质控失控的评价比较简单。

4．SOP文件格式不一。

5.错用定量质控图。

6.POCT血糖比对仅采用了厂家的质控品。

7.报告单格式不统一。

8.条形码的信息欠详细。

9.PDCA计划和执行没有实际案例。

建议：

1.增加人员。

2.加强质理管理意识。

3.加快PDCA管理模式的实际应用。

十、血液安全

亮点：

1.用血量小，但输血科交叉配血等操作规范。

2.对存在问题能较好改进。

存在问题：

1.输血科必需设备欠缺，必需SOP文件欠缺。

2.输血前检测项目质控和报告项目不规范，未室间质评。

3.输血前评估、输血后评价欠缺。

建议：

1.配置必要的设备，完善SOP文件。

2.加强输血前检测室内质量，规范室内质控和室间质评。

3.规范输血文书，落实临床输血前评估，输血后评估工作。

十一、口腔

亮点：

1.消毒灭菌工作规范，科室整体环境整洁。

2.科室管理规范，规章制度完善。

3.门诊知情同意书方面较为齐全、规范。

4.病历书写字迹清楚，项目齐全。

存在问题：

1.因缺少口腔种植专业医生，已停止口腔种植治疗工作。

2.只配备部分四手操作护士，未能在全科室普及。

建议：

1.人材梯队有待于完善，老中青医师脱节较为明显，特别是对口腔种植医生的培养。

2.个人防护意识有待进一步加强。

十二、产科

亮点：

- 医院领导重视，制度、职责规范。

- 无产后出血并发症发生。

- 新生儿窒息发生率低。

- 重视医护人员培训和进修。

- 母乳喂养宣教工作开展较好。

存在问题及建议：

- 产科业务萎缩，建议提高产妇收住率。

- 未开展临床路径。

- 无隔离分娩室。

- 无新生儿科。

- 知情告知欠详细，缺乏针对性（如多次人流，分娩谈话

应针对产后出血）。

6.建议及时组织产科新指南、诊疗规范的培训和学习。

十三、骨科

亮点：

在只有一位骨科医师的情况下，能坚持不懈地开展手术实在难能可贵。

存在问题：

仅有一位骨科医师，日常工作开展有困难。

建议：

1.建议手术室内尽快采购C—臂机，骨科手术牵引床

2.增加骨科医师人数

绍兴文理学院附属医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际，人手一册。

2.病历管理制度健全。

3.院科两级管理网络健全。

4.手术安全管理有手术分级管理制度，手术人员资格准入制度。

存在问题：

1.医疗核心制度培训只进行新职工岗前培训。

2.全院病历检查欠缺全院性病历质控小结及持续改进措施。

3.三级查房有部分欠缺，主治医师和副主任医师在同一次查房中完成。

4.未建立全院知情同意书汇编。

5.输血病历缺输血前后的评价。

建议：

1.医疗核心制度培训需进行全院培训。

2.全院性病历质控每月需有小结及持续改进措施。

3.落实三级查房制度。

4.制订全院知情同意书汇编。

5.加强输血病历质控。

二、护理

亮点：

重视护理专科建设，设立了多个护理专科小组；积极创新，获多项专利。

存在问题：

1.科室未配备除颤仪。

2.护士对ADL评分掌握不熟练。

3.氯化钾、高浓度电解质未单独存放。

4.病情与级别护理不符，6床已用监护仪生命体征不稳定病人未开一级护理。

5.压疮评分20分，开立高危压疮护理医嘱，护理措施未跟进。

建议:

1.科室常规配备除颤仪，有利于突发情况急救。

2.高浓度电解质应单独存放。

3.建议转运监护仪配有记录仪。

三、院感

亮点：

1.院感管理组织健全，职责明确，制度落实。

2.院感科重视对医务人员院感知识的培训。

存在问题：

1.消毒供应中心手术衣打包间通风口积尘较多。

2.纸塑包装的口腔诊疗器械、手术器械未放或只放半张灭菌指示卡。

3.实验室生物安全存在隐患：无门禁系统。

建议：

1.多重耐药菌管理需做到过程可追溯。

2.常态化督查，提高医务人员手卫生依从性。

3.医疗废物暂存点内墙面需粉刷一下，保持整洁。

四、设备

亮点：

辐射安全许可证、放射诊疗许可证、大型设备上岗证齐全。操作人员对急救设备的操作比较熟练。

存在问题：

磁共振于2010年装机，已使用5年，但配置许可证还没有。医疗器械不良事件上报不够重视，没有上报记录和分析报告。

建议：

尽快补磁共振配置许可证。完善医疗器械不良事件上报机制。

五、放射

亮点：

1.学科建设成绩突出，成功创建绍兴市重点学科，高校重点学科；

2.学术上有建树，今年编写教材数量达4本，明年2名同志参加本科教材编写；

3.质控组织健全、质控制度完善，技术质控落实到位。

存在问题：

1.人员不足，目前16名工作人员，两个院区，工作量大，存在安全隐患；

2.部分设备陈旧需要更新，如DR；

3.PACS系统功能欠完善：不能查看临床资料及医技资料，无电子申请；

4.综合介入项目开展数量偏少，无卫生行政部门颁发神经介入资质准入。

建议：

1.增加工作人员，培养合理的人才梯队；

2.尽快新设备引进；

3.升级PACS系统，做好与HIS系统对接；

4.加大对综合介入扶持力度，向卫生行政部门审批综合介入准入资质。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，麻醉与镇痛操作实行分级与授权。

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案，并记录于术前访视单上

3.建立镇痛治疗管理的规范与流程，开展疼痛门诊治疗工作无痛内镜麻醉。

4.开展了B超技术在麻醉操作中应用，提高了麻醉的安全性。

存在问题：

自体血液回输工作欠加强。

建议：

积极开展自体血液回输工作，提高用血安全性。

七、药事

亮点 :

1.医院领导高度重视抗菌药物使用管理，有健全的管理组织和完善的动态用药检查机制，大大提高了抗菌药物使用的合理性，抽查的15份Ⅰ类切口病历抗菌药物使用均合理。

2.麻醉、精神药品、高危药品管理规范，严格执行国家的相关规定 。

3.引进高学历的药剂人员担任专职临床药师。

存在问题：

1.信息化支撑不够，处方点评等未实行信息化。

2．处方质量方面：使用抗菌药物无指证，如白内障、胃肠功能紊乱使用抗菌药物；无指证使用两联抗菌药物。

建议：

1．加大信息化支持，配备处方点评软件等。

2．严格处方管理，提升处方质量。

八、病理

亮点：

1.在人员严重缺编情况下能完成病理常规工作。

2.开展细胞蜡块制作工作。

存在问题：

1.用房面积不够。

2.人员严重缺编，500张床位配一个医生一个技术员。

3.细胞学质量管理体系文件不全，管理过程有记录缺评价，缺季度内部审核和年度管理评审。

4.诊断假阴性和假阳性率统计欠规范。

5.病理切片借阅不符合财务管理要求。

6.缺每年病理科二甲苯、甲醛有毒气体浓度测定。

建议：

1.增加病理科工作人员。

2.增加病理科工作用房。

3.加强病理数量控制。

4.医院领导协助处理病理科档案借片规定。

5.医院请当地疾控中心对病理科工作间进行有毒气体浓度测定，保证病理工作人员的身体健康。

九、肿瘤

亮点:

1.多学科团队精准医学（综合治疗）合作好

2.肿瘤病人随访登记完善

3.教学医院三级查房制度完善及学习沙龙完善

存在问题：

1.临床路径管理欠完善

2.无肿瘤数据库

3.无肿瘤内科病房及放疗设备（放疗病人与绍兴二院合作）

十、急诊

亮点：

1.有较完善的急诊培训制度及诊治流程；

2.急诊病种齐全。

存在问题：

1.EICU缺失。不利于急诊人员的培养教育。

2.内科人员不固定，无急诊医师上岗证。

建议：

1.尽早建立EICU，及急诊大厅改造。

2.参加上岗证的培训。

十一、重症医学科

亮点：

床位使用率80-85%，符合要求

存在问题：

1.医生：在编人员只有一人，医生床位比极不符合要求

2.护士床位比1.65：1

3.重症医学科医师负责管理不统一

4.设备不齐全

5.ICU部分用药单一

建议：

1.增加医护人员，尤其是医生人数，兼固定床位

2.增加ICU用药的品种

十二、骨科

亮点：

1.手术记录与手术标签完全符合

2.电子记录收费完整，可查询

存在问题：

1.目前骨科耗材招标仅一家公司在做

2.骨科耗材有注册证过期，没有通知对方公司

3.手术记录书写有的太简单，没有实质性内容

建议：

1.骨科耗材增加1—2家公司，便于竞争及保证手术需要

2.手术记录的描述书写欠详细，要有实质性描写

十三、临床检验

亮点：

1.室间质量评价成绩较好。

2.资料准备充分。

3.各种日常记录整理成册，方便使用和管理。

4.仪器维护保养良好。

存在问题：

1.定性项目用了定量的质控图。

2.有些项目的室内质控没有做到三个浓度。

3.室内质量控制的分析没有细化。

4.室间质评有失分现象。

5.危急值报告没有信息化。

建议：

1.加强质量控制知识学习。

2.采用多水平的质控品。

3.完善信息系统功能。

十四、血液安全

亮点：

加强了输血科建设和对临床用血的管理。

存在问题：

1.自体输血比例未达标。

2.冷链系统未全覆盖。

3.血型试剂未批批检。

4.输血前评估，输血后评价部分病例缺。

5.输血前检测室内质控不够规范。

建议：

1.升级冷链系统，覆盖所有冰箱。

2.加强血型试剂管理，加强输血前检测室内质量，规范室内质控和室间质评工作。

3.落实临床输血前评估，输血后评估工作。

十五、口腔

亮点：

1.科室管理规范，各类规章制度齐全。

２.门急诊病历书写项目齐全、规范、字迹清楚。

3.具有口腔门诊小手术、复杂拔牙、种植等知情同意书。

4.开展种植手术前传染病筛查及其他相关检查。

存在问题：

1.无四手操作护士。

2.诊室空间较小，设备相对陈旧。

3.洁牙病例无传染病筛查等项检查。

建议：

1.口腔门诊设计建设中需加强硬件投入，配置必要的牙片机，更新牙科综合治疗机，条件允许的前提下可以考虑引入口腔CT（CBCT）。

2.增加科室护士配置。

3.个人防护意识有待于加强。

4.要调动员工积极性，在诊疗项目的开展上有较大的上升空间。

绍兴市口腔医院

一、病历

亮点：

重视去年质控检查反馈意见，整改效果明显。

存在问题：

1.种植风险评估表欠规范；

2.病历质量需进一步提高：

（1）既往史记录不规范；

（2）现病史有空白现象；

（3）病程记程欠规范，无具体时间、内容过简；

（4）医疗替代方案中未说明主要缺点。

建议：

1.进一步完善种植风险评估、规范记录；

2.加强病历书写规范培训，重视病历书写；

3.重视患者的知情选择权。

二、护理

亮点：

能根据专科医院特点开展优质护理工作，特别是四手操作较

好地提高了医生的工作效率。

存在问题：

1.一盒器械效期不明，其中含高危物品。

2.血压计计量检测不符要求。

3.抢救车硝酸甘油清点登记不符要求。

建议:

进一步规范医疗器械的处置。

三、院感

亮点：

1.医院领导重视医院感染管理工作。

2.能物理高压灭菌的已取消化学消毒浸泡灭菌。

存在问题：

- 有三位医生在进行有创操作的时候未进行自我防护，未佩

戴防护面屏。

2.医院自行洗涤织物间小，功能区域未划分。

建议：

- 加强医务人员自我防护意识，在进行有创操作的时候进行

自我防护，佩戴防护面屏。

- 加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，院感科、护理部、

总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

属专科医院，无乙类大型设备。检查工作人员的上岗证均在效期之内，停机预案完。现场检查牙椅等设备，设备符合安全使用规范和操作要求。

存在问题：

辐射安全许可证不完善。

建议：

建议及时变更变理辐射安全许可的设备名称。

五、放射

亮点：

1.科室制度完整，工作人员2名，都具有上岗证。

2.有设备3台，口腔CT机、全景机、牙片机。影像设备与医院服务功能相匹配，能满足临床需求。

建议：

完善图文报告内容

（说明：该院为单纯门诊口腔牙病防治，放射质控检查标准不很适宜对照检查，故未打分。）

六、药事

存在问题：

1.药剂人员不足，窗口单独发药人员为药剂士，药剂士无复核发药的资质。

2.药品确标等重要药品决议事项未通过医院药事委员会。

3.未成立药剂科质量监督管理小组。

4.未开展抗菌药物处方专项点评工作。

5.未开展临床药学相关工作。

建议：

1.窗口发药必须保证有一名药剂师。

2.重大药品决议事项需通过药事委员会。

七、口腔

亮点：

1.基本普及四手操作。

2.器械清洗消毒工作规范。

3.病历书写、知情同意书较规范，特别是种植病历资料齐全。

存在问题：

各科室病历书写不够均衡、知情同意书的实际落实情况还不够全面。

建议：

切实做好病历书写规范和知情同意书的落实工作。

绍兴第二医院

一、病历

亮点：

1.建立健全的医疗核心制度和完善的质量体系；

2.病历质量院科两级管理到位，每月有详细的全院病历质控分析和整改意见。

存在问题：

1.手术分级管理较粗放（按职称、按类别）；

2.特殊检查、治疗和手术知情同意书医疗替代方案中未说明主要缺点

3.手术方式记录欠规范；

4.重要辅助检查报告结果有异常病程录中无分析意见

建议：

1.进一步加强手术分级管理，与职称、实际操作能力结合；

2.加强病历书写培训，提高病历内涵质量。

二、护理

亮点：

在医院领导下已启动信息化护理管理工作；积极开展护理创新服务；开展护理安全信息季报工作。

存在问题：

1.危急值管理欠规范，登记无单位。

2.特殊用药如地高辛、甲强龙等未在护理记录上体现，也未评价效果。

3.用药护理不够到位，使用洋地黄、倍他乐克等需测量脉搏的药物无脉搏或心率记录。

4.护士对专科用药知识掌握欠缺。

建议:

1.完善危急值管理制度。

2.加强特殊药物使用管理。

3.建议深静脉穿刺由医生承担，以规避风险；规范医嘱管理，特别是临时医嘱的开具。

三、院感

亮点：

1.医院领导重视医院感染管理工作，对医院感染管理控制方面资金投入较大，包括重点科室的改扩建，手卫生设施等。

2.医院感染管理学术氛围好，举办外科洗手竞赛，编印《院感手册》。

3.多重耐药菌预防与控制，从诊断、报告、防控整个闭环管理做的好。

存在问题：

1.由于场地限制，内镜中心的布局不够合理，无独立的支气管镜清洗消毒室。

2.医院感染管理信息化建设不够完善。

建议：

1.根据2004版的《内镜清洗消毒技术操作规范》中要求，内镜的清洗消毒应当与内镜的诊疗工作分开进行，分设单独的清洗消毒室和内镜诊疗室。不同部位内镜的诊疗工作应当分室进行，上消化道、下消化道内镜的诊疗工作分室进行的。

2.浙江省卫计委及国家卫计委出台了多项项院感新指标，其中感染率相关的几项指标已明确要求需要通过住院患者口径来进行统计。相比与原来需要上报的数据，省里对现在的上报数据要求更高。如果依靠人工远远达不到上级部门的要求，因此建议贵院关注对院感信息化建设的投入。

四、设备

亮点：

针对设备质控检查的四项内容：大型设备三证齐全，停机预案完备，重点设备使用环境符合要求，医疗设备不良事件上报及时。在医用耗材管理方面：领导重视，制度健全，管理到位。十分重视对高新设备的引进和应用，在门诊发药系统、检验科生化免疫流水线、血透中心都给人耳目一新的感觉。

存在问题：

有部分工作人员上岗证过期。

建议：

加强操作人员上岗证的效期管理，过期证件及时换证。

五、放射

亮点：

1.人员梯队结构合理，科室管理有序，团队精神明显提高。

2.每周一～五举行早会读片

3.图像质量、诊断报告质量、诊断与手术病理对照符合率均达到指南要求。

4.开展每月一次医疗安全例会，明显提高医疗质量与优质服务意识。

存在问题及建议：

1.危急值报告只有电话告知，需完善网络直报。

2.报告书写欠规范，增强扫描未写明对比剂名称、含碘量、剂量，不测量CT值。

3.科室PACS系统欠完善，故障多，建议更新。

4.建议积极创建市级重点学科。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行麻醉医师资格审查与分权管理制度，各种制度健全、管理规范。

2.建立切实可行的麻醉质量管理数据库，对麻醉质量定期评价，持续改进（PDCA）。

3.恢复室人员配备齐全，管理到位。

4.自体血回输做得好，记录规范，切实做到效果评价。

5.麻醉信息管理完整规范。

6.疑难危重病人管理、诊断与处理准确。

存在问题：

1.疼痛门诊设备简陋，人员引进和培养工作有待进一步加强。

2．按质控要求，426张外科床，需17张手术床，37名麻醉医师，麻醉人员严重不足。

建议：

1.大力引进人才,尤其是疼痛诊疗方面的人才。

2.在条件许可的情况下，药师进驻麻醉科。

七、药事

亮点：

1.医院领导重视药事管理工作，将临床学科归入职能科室，加强管理职能。

2.药事信息化建设在绍兴处于领先地位。

3.临床药师工作踏实，针对每个科室用药特点下科室进行用药指导，参与公卫科对公众健康知识宣教。

存在问题和建议：

1.需进一步重视麻醉药品的日常使用登记和空安瓿的保管销毁工作。

2.根据要求，药剂科主任不能兼采购工作。

八、病理

亮点：

1.医院领导相当重视，科室用房面积，包括细胞学工作用房面积完全达到三甲医院面积要求；

2.环境保护和生物安全管理措施落实到位，配置了国内先进的空气净化处理装置；

3.“云病理”，开通了与浙一医院相连的远程病理会诊系统；

4.在人员极其紧张欠缺的条件下，科内工作人员加班加点，为临床和病人提供准确及时的病理诊断服务。

存在问题：

1.缺少三级医院应配备的专职细胞学病理诊断医师；

2.部分常规细胞学检测项目，如细针穿刺开展不足。

建议：

1.争取在人员引进方面也能获得医院的政策支持，尽早扭转目前人员紧缺的尴尬困境；

2.与临床进一步交流、沟通，积极开展与三级医院相符细胞病理学相关的常规检测项目

3.完善、规范细胞病理质控工作中各项指标的测评工作。

九、肿瘤

亮点:

1.有完整的肿瘤诊治制度，尤其医院文件落实MDT制度化；

2.医院肿瘤科设置齐全有肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、本地区最多的肿瘤病房，满足绍兴地区病人住院难的要求。

3.医院领导能克服种种困难，启动直线家属器的地面搬迁工作，改善地下室工作人员的环境，病人的就医环境，为员工着想。

4.放疗科整个团队合作精神好，科室精神面貌良好

存在问题：

1.MDT执行力不强，尤其是专科专治情况有待进一步改善，存在放疗病人住在其它临床科室情况，这不利于放疗病人疗效、毒副反应的观察，建议专科专治。

2.无肿瘤数据库

3.放疗科有极个别病历放疗目的、放疗剂量记录欠规范。

建议:

1.重视病历书写，尤其是明确放疗的目的，放疗范围、放疗剂量；

2.建议建立肿瘤数据库；

3.对开展的MDT病历有MDT讨论记录，真正执行情况；

十、急诊

亮点：

1.急诊布局合理，设备设施完整，制度健全，业务学习及培训到位。

2.急诊流程规范，尤其是急性胸痛及脑梗急诊溶栓流程。

存在问题：

1.EICU 未真正运行，今年仅收住5例患者，故EICU建设目前仅停留在设备设置及制度建设上。

2.急诊外科人员相对不足。

建议：

1. EICU尽早真正运行，以利急诊科持续良好发展。

2.适当增加急诊外科医生。

十一、重症医学科

亮点：

1.ICU的患者已改为重症医学科的医生管理

2.镇痛镇静规范化

3.质量指标如24/48小时感染率、三管感染率、非计划拔管率等规范，有具体的评估、原因分析和质量改进

存在问题:

1.医师与床位比7：21.，即0.33：1

2.护士与床位比43：21，即2.04：1                                   3.只有1位医生取得5C证，其余6人没读                            4.APACHEII有评分，无病程记录分析

建议：

1.增加护士医生人数

2.医务人员要多参加培训，建议全部医生取得5C证

3.APACHEII需进一步规范

十二、血液透析

亮点：

医院领导非常重视，血透管理规范，布局科学合理，环境宽敞整洁，信息化设施先进，数据上报及时性完整性好。

存在问题及建议：

目前只有3名医生，人员相对不足，建议培养透析专业人才。

十三、腹膜透析

亮点：

管理规范，随访制度健全、执行到位，已引进自动化腹膜透析机1台。

存在问题及建议：

1.数据上报总体不错，但由于软件接口尚未运行及患者依从性等原因数据上报部分欠完整。

2.目前腹透患者增加较快，建议有机会扩大腹透区域。

十四、骨科

亮点：

1.手术室建有二级库

2.按照招标文件要求招标、使用

3.手术记录对耗材的记录具体并同标签一致

4.中标公司三证全

5.每一使作耗材的手术病人单独有一张耗材清单，一目了然，值得推广

十五、临床检验

亮点：

1.医院和科室重视前一年存在问题的整改落实工作,重视设备的更新。

2.人员较紧缺的情况下，完成好日常工作。

存在问题：

1.部分项目CV值过大，失控分析欠到位。

2. SOP写与做的一致性有待提高。

3.实验室布局的生物安全合理性有待提高。

建议：

1.进一步提高SOP写与做的一致性。

2.加强室内质控真实性的管理，失控分析应更科学合理。

3.实验室流程和布局需合理改造。

十六、血液安全

亮点：

1.医院重视输血科的设备配备，整改及时。

2. 输血科人员培训到位，及时取得上岗证。

存在问题：

1.因集中采购原因，输血前检测全自动设备未能完全落实。

2.梅毒检测6IU质控品无法检出，存在漏检的风险。

整改意见：

1.配置全自动检测设备，加强输血前检测的环节控制。

2.改进试剂和室内质控方法，确保检测质量。

十七、口腔

亮点：

1.医院重视，口腔科有专职消毒护士，器械清洗消毒较规范。

2.病历书写比较规范,部分开展知情同意。

存在问题：

1.没有开展四手操作。

2.种植室流程布局尚需改进。

整改意见：

1.加紧落实种植室的建设工作，做到布局流程合理。

2.建议开展四手操作工作模式。

十八、产科

亮点：

- 开展无痛分娩、导乐分娩，剖宫产率有下降。

2.开展持续质量改进，对去年检查发现的问题能进行整改。

3.制度规范、完善。

存在问题和建议：

1.要加强孕期管理，对孕产妇的营养指导有欠缺，巨大儿比例偏高，剖宫产率还有下降空间。

2.难产助产技术有待提高，未开展产钳术，对难产的识别能力要加强。

3.产科医生掌握新生儿窒息复苏的技术能力有待提高。

绍兴市中心医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际，内容完善，可操作性强。

2.病历管理制度完善。

3.院科两级管理网络健全。

4.制订全院知情同意书目录及汇编。

5.质控检查及时在院内网的质控园地公布。

存在问题：

1.医疗核心制度培训不够全面，部分未进行培训。

2.病历授权书授权人签字非本人。

3.部分重要化验结果、重要药物病程录中未记录。

4.手术分级管理及手术人员资格准入未及时变更，进行动态管理。

整改意见：

1.进行全院医疗核心制度培训。

2.严格执行知情告知签字，授权书授权人签字需本人。

3.病程录要有重要化验结果、重要药物记录。

4.手术分级管理及手术人员资格准入要及时变更，进行动态管理。

二、护理

亮点：

建立二级护士站，护理工作床边化；创建安静病区，提升病人满意度；强大的物流系统保障，为临床护理工作提供支持。

存在问题：

1.科室未配备除颤仪。

2.监护仪血压报警限值设置不合理。

3.输血护理不到位，血交叉、输血执行医嘱单上单签名；21床输血结束后15分钟生命体征未测量记录。

4.危急值管理欠缺，化验报告低钾危急值，4天后复查，期间缺少相应观察记录。

整改要求:

1.科室常规配备除颤仪，有利于突发情况急救。

2.合理调节监护仪报警限值。

3.危急值化验项目加强观察，做好记录。

三、院感

亮点：

1.院感管理三级网络组织健全，职责明确，制度落实。

2.院感监测全面有序开展，资料详实，持续质量改进有计划实施。

3.口腔科院感管理较规范。

存在问题：

1.纸塑包装手术器械包内未放灭菌指示卡。

2.内镜中心医生个人防护需加强。

3.医生手卫生准确率、依从性不够。

建议：

1.消毒供应中心天花板部分剥脱，需及时维修。

2.多重耐药菌管理需注重细节，做到过程可追溯。

3.引进院感实时监控软件，提高院感管理的信息化水平。

四、设备

亮点：

大型设备配置许可证、辐射安全许可证、放射诊疗许可证、上岗证齐全。放射设备符合卫生行政部门和环保部门的要求。

存在问题：

操作人员对急救设备的操作不是很熟练。医疗器械不良事件分析报告不够详细。

建议：

急救设备操作再培训，不良事件分析报告需加强。

五、放射

亮点：

1.合理安排预约时段及部位，加班加点缩短大型设备预约时间；

2.践行承诺服务，平扫检查发报告时间提前至1小时；

存在问题：

1.人员不足，目前42名工作人员，工作量大，存在安全隐患；

2.夜间急诊病例多，100例/晚，两名工作人员，工作量多、压力大，存在质量隐患；

3.部分设备陈旧，如MRI；无高端CT设备，不能开展冠脉CTA等检查；

4.PACS系统功能欠完善：不能查看临床资料及医技资料，无电子申请，无自动计费；

5.综合介入项目开展数量偏少，无卫生行政部门颁发神经介入资质准入。

建议：

1.增加工作人员，培养合理的人才梯队；

2.急诊值班增加人员；

3.升级PACS系统，做好与HIS系统对接；

4.尽快引进新MRI与64排以上CT设备；

5.加大对综合介入扶持力度，审批神经介入准入资质。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，麻醉与镇痛操作实行分级与授权。

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案，并详细记录于术前访视单上。

3.建立疼痛中心，开设病房，开展椎间盘专科治疗，是全市开展疼痛工作最好科室。

4.开展稀释式和回收式自身输血技术，自体输血比率在34．77%。

5.可视化技术在临床麻醉中应用，提高麻醉的安全性。

6.建立药品管理制度，定期进行药品质量监控，专人负责，有工作记录和改进措施，划分专门区域存放药品，药品贮存基本设施齐全，制定药品发放、处方、核对操作流程，并有执行记录

7.麻醉后复苏管理措施到位，实施规范的全程监测，记录麻醉后患者的恢复状态。配备麻醉机，配备抢救用药及困难气道设备。

存在问题：

麻醉后恢复室护士5个，有分工有合作。但没有负责人。

建议：

麻醉后恢复室安排护士负责人，以利于麻醉后恢复室管理。

七、药事

亮点 :

1.有健全的药事管理组织和详尽的临床用药管理制度，同时有较完善的临床用药检查机制、警示机制和干预机制，措施到位，效果显著。

2.药事持续质量改进工作做得非常细致、扎实，如改进门诊发药流程，减少取药等候时间；提高静脉药物配置质量和配送满意度；继续深入开展输液专项整治活动；合理用药持续改进等。

存在问题：

1.药事管理与药物治疗委员会主任由分管院长担任；

2.在处方检查中发现下列问题：门诊处方上地址书写不够规范，大地址较多；用法欠规范：如特布他林注射液用于雾化吸入。

整改意见：

1.根据《医疗机构药事管理规定》，药事管理与药物治疗委员会主任应由医疗机构负责人担任，建议调整。

2.建议进一步加强处方管理，提高处方合格率。

八、病理

亮点：

1.各项规章制度健全，管理有序到位，科室人才梯队合理。

2.有专职细胞学诊断医师，配置达到三甲医院要求

存在问题：

1.病理科整体用房于同级别医院相比有明显差距、布局不合理。

2.医疗设备陈旧，尤其是显微镜。

3.细胞学假阴性及假阳性率统计欠规范。

4.细胞病理学检测项目欠缺（HPVDNA检测）。可能与检验科项目有交叉，建议病理科在开展TCT检测时同时检测HPVDNA ,不但方便病人还更利于提高宫颈病变诊断率。

建议：

1.建议医院在条件允许情况下改善病理科用房。

2.建议医院购买普通光学显微镜及增加多头显微镜目镜数目。

3.建议病理科开展HPVDNA检测。

4.加强科室内部质控，进一步规范细胞病理室工作。

九、肿瘤

亮点:

1.癌症无痛病房管理、治疗及登记随访规范。

2.多学科团队合作好，每次大于七个科室。

3.射频消融治疗医师有培训证书。

存在问题：

1.未开展放疗。

2.数据库不全。

3.无单独肿瘤外科病房。

十、急诊

亮点：

1.EICU归属急诊科，有利于急诊人员的业务培养；

2.场地区域设计合理；

3.制度健全，资料齐全。

存在问题：

1.急诊人员严重不足；

2.EICU感应式洗手设备不够；

3.急诊流程知晓度不够。

建议：

1.增加急诊人员；加强流程培训；

2.增添必要设备。

十一、重症医学科

亮点：

1.科室管理到位，每月质控例会，分析数据，讨论问题，提出改进方法并落实到位。

2.成立多发伤抢救小组，外科主任兼任ICU副主任，使多发伤能及时、合理、有效的处理

存在问题：

1.床位使用率>90%（2014年94%，2015年1-9月95%）

2.重症医学科管理不统一，脑外伤由脑外科医生管理

3.23张床位，医生10人，护士48人,医师与床位数之比0.43：1,护士与床位数之比2.0：1 。

建议：

1.增加医护人员数量，加强培训。

2.重症医学管理不统一，脑外科病人多，建议成立脑外科重症监护室。

十二、透析

亮点：

1.血透室结构布局合理。

2.消毒隔离到位，阳性区机器和操作物品标志明显。

3.病历资料完整。

4.积极开展新项目、新技术（已开展甲状腺切除术+再移植1例）。

存在问题：

1.医生人员不足。

2.透析液仍是手工配置，未用成品透析液。

十三、骨科

亮点：

1.严格按照招标文件要求采购、使用

2.骨科医师书写的病历对耗材的描述比较具体、到位，并同标签一致。

存在问题：

1.骨科中标的公司中有一家公司内的注册证已经到期（过期），但仍未更换。

2.手术记录时间没有到具体点上，只有日期。

3.有一份手术记录中对手术过程的描述不规范，如上钢板后骨折间隙加大，再加用一块钢板等。

建议：

1.建议全面检查中标公司的三证有否过期。

2.手术记录的时间要具体到时间点，手术描述要合适。

十四、临床检验

亮点：

1.室内质控和室间质评成绩优秀；

2.运用PDCA方法对急诊项目进行有效管理；

3.工作人员业务能力强。

存在问题：

1.有些项目的室内质控没有做到三个浓度。

2.专用实验室的防污染意识欠强。

3.室间质评有失控现象。

4.个别设备老化，没有及时更新。

建议：

1.采用三个浓度的质控品；

2.加强质量控制意识；

3.及时更新仪器和设备。

十五、血液安全

亮点：

1.输血科场所面积符合要求，流程合理。人员配置和工作机制逐步理顺。

2.输血护理记录规范。

存在问题：

1.标本、试剂冰箱为家用冰箱，温湿度持续监控未全覆盖。

2.输血前检测人员流动性大，检测质量与控制有待完善。

建议：

1.标本、试剂保存采用医用冰箱，冷链系统监控应全覆盖。

2.经血传播疾病检测人员需固定，并加强质量控制工作。

3.应恢复贮存式自体输血工作。

十六、口腔

亮点：

1.诊室环境整洁，清洗消毒室布局合理，流程规范。

2.具有独立的种植手术室，设备配置齐全。

3.CBCT图像清晰，为口腔种植、阻生齿的拔除及其复杂根管诊疗提供了非常好的条件。

4.具有口腔门诊小手术、复杂拔牙、种植等知情同意书。

5.种植病例建档规范。

存在问题：

1.未完全实行四手操作。

2.门诊病历书写欠规范，存在缺项现象、字迹欠清楚，现病史中具有鉴别诊断意义的阴性症状描述欠缺。

3.种植病例无术前传染病筛查及其他相关检查。

建议：

1.种植及牙周治疗患者，术前应进行传染病筛查及其他相关检查。

2.加强病历书写规范。

3.个人防护意识有待进一步加强。

十七、产科

亮点：

- 门诊设置合理，营养门诊有专门营养师。

2.对重危抢救病人的救治能力明显提升，转诊率降低，子宫动脉栓塞应用于产科。

3.会阴侧切率下降，产钳开展。

4.母乳喂养做得较好。

5.开设新生儿监护病房。

6.临床路径入径率提高。

存在问题及建议：

1.产后出血病人，血色素下降明显（5.6g/L），但病历中未曾提及出血量及生命体征情况。

2.泰能应用有审批，但无会诊记录。

3.建议加强GDM孕妇应用胰岛素方面的知识培训。

4.两个危重病人均系血栓高危病人，均无记录及措施。

5.建议新生儿科医生对病区新生儿开展日查房。

诸暨市人民医院

一、病历

亮点：

1.建立医疗核心制度，并有相应监管部门；

2.有病历管理制度，实行院科二级病历监管，每月有分析，病历质量与绩效挂钩；

3.有手术准入与分级管理制度，并开展相应督查。

存在问题：

1.医疗核心制度建议结合上级要求和本院实际，不断完善；

2.进一步提高病历书写质量:

（1）现病史书写简单，对主要症状部位、性质、发展、变化、诊疗经过书写不够全面；

（2）首次病程录中诊疗计划未具体书写；

（3）外科手术病人预防使用抗生素时间较长；

（4）重要实验室结果未在病程录中记录与分析。

建议：

1.医疗核心制度建议结合医院的实际情况不断完善；

2.加强抗菌药物使用的监管与考核；

3.根据病历书写规范，进一步提高病历书写质量，如现病史的规范书写、重要实验室检查结果在病程录上的分析等。

二、护理

亮点：

病房整体环境整洁，硬件设施完善，每个科室都配备除颤仪及便携式吸引器；护理创新比较多。

存在问题：

1.责任护士对分管病人病情掌握欠缺，患者化验值（血色素）处于危急值护士不了解具体数值；患者低血钾补钾，血钾数值护士未知。

2.监护仪报警设置不符规范（心率、SP02报警设置）。

3.危重病人转运箱内无生理盐水等液体配备。

4.自备药管理欠规范，病人总量药未放在护士站统一发放。

5.病区未配备转运氧气钢瓶。

建议：

1.加强病情观察，重视对危重病人病情的系统评估，尤其对危急值必须做到心中有数。

2.规范血糖仪及除颤仪的检测、监护仪的报警设置。

3.危重病人外出转运箱统一配备液体。

4.规范给药管理，病人总量药统一由护士发放。

5.根据危重病人转运指南，建议医院护理单元配备转运氧气钢瓶。

6.呼吸内科危重病室建议由病区第一间移到护士站对面，以方便抢救。

三、院感

亮点：

1.对院感重点科室硬件投入大，供应室宽敞明亮，布局合理，分区明确。

2.手术室病人进出交换车运行方法得当，制度落实。

存在问题：

1.医院实际开放床位1800张，院感专职人员5人，不符合院感质控要求。

2.医疗废物管理不够健全。

3.手术室未配备专用手术拖鞋；供应室拖把不符要求；供应室清洗监测未保存记录。

4.缺耐药菌预警通报、多重耐药菌管理流程欠缺。

建议：

1.术前备皮在手术准备室执行，真正落实术前正确备皮。

2.多重耐药菌发现由细菌室第一时间告知当事科室，当然加强信息系统更好。

3.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

有非常规范的医疗器械使用操作规程，操作程序非常规范，急救仪器的常见故障处理非常熟练。

存在问题：

个别大型医用设备上岗证过期。

建议：

如果有组织换证培训考核，及时参加。

五、放射

亮点：

1.学科设置、布局、设备设施管理和信息化管理以及日常诊疗管理均按规范进行；

2.介入科吴舟良主任在骨关节介入治疗领域不断开拓创新，令人印象深刻。

存在问题：

1.学科建设有待加强，影像诊断质量控制工作尚欠完善；

2.血管性介入治疗和其他综合性介入治疗工作尚欠努力。

建议：

1.加快科室人员的全方位培训，合理配置资源，充分挖掘和发挥现有科室人员的潜力和作用，推动科室整体学术水平的快速提升；

2.细化科室管理措施，把各项质控工作真正落实到位。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度齐全，管理规范。

2.血液保护工作开展有声有色，比例超过标准。

3.手术室外麻醉工作开展好，处于绍兴市前列。

4.药品由药剂师管理很规范。

5.超声引导技术开展得好。

存在问题：

1.按等级医院标准，根据外科床位数：手术床：麻醉医生数，需麻醉医师70名，人员严重不足。工作负荷量大，存在安全隐患。

2.疼痛门诊出诊不足5天。

建议：

1.大力引进人才，尤其是疼痛诊疗方面的人才。

2.在条件允许的情况下开设疼痛病房。

3.建议尽快引进麻醉信息管理系统。

七、药事

亮点：

1.药事管理工作规范，组织健全。

2.完善修订制度并强化建设，注重科研课题，今年有一项课题获批省中医药科学研究基金项目B类计划。

3.药师驻入麻醉科，专职负责麻醉科的药品管理，使麻醉科规范合理使用药品，真正做到药师下临床。

4.临床药学工作开展扎实，参与了院内疑难重症会诊和危重患者的救治工作。

存在问题：

1.Ⅰ类切口手术抗菌药物选用不规范。

2.麻醉药品专业病历书写欠详细，超大剂量使用麻醉药品未会诊。

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置规范，专职细胞学诊断医师配备充足，资职符合规范，

2.细胞学样本量大，细胞学专职医师承担巨大工作压力。

3.科室重视细胞病理学工作，细胞学工作规章制度齐全。执行较规范。

4.细胞学新技术新项目开展丰富，为临床诊治提供了有力保障。

存在问题：

1.无专职细胞学技术员

2.细胞学质控相关指标记录不够完善（如诊断假阴性率等）。

建议：

1.进一步完善细胞学质控指标的监测与评价。

2.创造条件配备专职细胞学技术员。

九、肿瘤

亮点：

便民惠民政策落实情况值得学习和推广。

存在问题：

MDT有待提高。

点评：

a.组织机构健全，科室设置合理，各项规章制度完善。

b.在肿瘤病人管理方面与时俱进，尤其在便民惠民以病人为中心方面的工作切实有效，如埃克替尼靶向药物应用方面克服死板教条的文件，最大程度方便了病人。

c.肿瘤诊疗规范用药合理，准确TNM分期。有严格手术医师资格准入和化疗药物分级管理制度。

d.肿瘤内科病区整洁，物品摆放整齐，病人满意度高。

十、急诊

亮点：

1.急诊大厅，病房宽敞明亮，诊室齐全，急诊ICU设置单间，利于特殊病人诊治，急诊通讯呼叫及时通畅。

2.急诊创伤急救能力比较强，能开展以创新为主的危重病救治。

存在问题：

1.按标准缺少1台床边超声，3台呼吸机。

2.急诊EICU+急诊病床50张床，医生、护士不到编。

3.预检分诊只限于白天，而最忙的晚上阶段没有分诊护士。

建议：

1.配备床边超声，进行相关人员培训。

2.增加医护人员，每年逐步增加。

3.加强预检分诊力量，延长预检分诊时间。

十一、重症医学科

亮点：

1.ICU病房布局合理，院感防护隔离好，设备完善，床位使用合理

2．医疗质量管理规范，科主任对医疗安全高度重视

存在问题：

1.医师与床位数之比0.5：1

2.护士与床位数之比2.27：1

3.获得5C比例11.5%

4.质控指标欠规范

5.管理不统一

建议：

1．重症专业的医师补充很迫切，同时做好5C资质认证考核，以不断提升医疗质量

2.加快转出通道，有制度保障

3.建议根据贵院条件设立重症脑科监护，危重脑病合并其他损伤还是由综合重症科管理为妥

十二、透析

亮点：

工作认真、宣教个体化；

团结协作、大事共议；

护士回答问题正确、流畅；

多样的交接班制度、设立微信群；

透析室宽敞、明亮、整洁。

存在问题和建议：

某些检查（肝功能、特殊检查）不进医保，患者因费用而拒绝。个别腹透患者用药剂量不具体。

十三、骨科

存在问题：

1.手术记录上未标注所使用骨科耗材的公司名称。

2.发现有使用骨科耗材不干胶产品标示遗漏。

十四、临床检验

亮点：

1.质量体系文件完善、齐全，管理制度落实到位；

2.质控水平、频次满足要求；

3.PDCA具体有效。

存在问题：

1.急诊区域用房面积过小，不满足功能和生物安全需要；

2.实验室信息系统有待优化，特别是形学信息无法接入HIS，对临床科室（特别是血液科）工作带来不便；

建议：

1.急诊检验用房已经多方协调处理，请尽快落实解决；

2.LIS及时增加相应功能。

十五、血液安全

亮点：

1.输血科建设规范，人员、设施设备等配置好。

2.输血管理到位，各项工作有效。

3.室内质量控制基本符合要求。

存在问题：

1.输血科血液贮存条件监测需完善。

2.冰箱空气培养方法需完善。

3.全自动酶免设备计量及定期维保需完善。

建议：

加强对设备的维护等管理。

十六、口腔

亮点：

1.口腔门诊知情同意书种类较齐全，内容规范、简洁易懂。

2.种植手术室设施齐全，经整改后布局基本合理，医师资质符合要求，各项登记资料完整。

3.门诊诊疗区干净、整洁，清洗消毒设施完备。

存在问题：

1.门诊病历书写内容可以进一步充实提高。

2.知情同意书的实际落实情况也有待进一步提高。

建议：

1.在门诊实际诊疗过程中，克服主客观因素，切实做好知情同意书的落实工作。

2.根据科室规模，探索和提高四手操作的工作模式。

诸暨市中医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度比较齐全，有相应监管部门；

2.病历实行院科二级检查、考核，每月有考核分析；建立手术分级与准入管理制度。

存在问题：

1.手术人员资格准入流程欠规范，手术目录及人员资质未实施动态管理；

2.需进一步提高病历书写质量：

（1）现病史书写欠详细、规范，有鉴别诊断意义的资料书写不够全面；

（2）补充诊断未及时记录，病程录上也无相应记录；

（3）重要实验室检查结果未在病程录上记录与分析；

（4）诊疗计划书写不够具体；

（5）被授权人签各字迹不一致；

建议：

1.医疗核心制度结合上级卫生行政部门的要求和医院实际情况，及时进行修订完善；

2.提高病历书写质量，特别是现病史规范书写，补充诊断及时完善，诊疗计划详细书写等须进一步规范与监督；

二、护理

亮点：

责任护士对病人病情掌握比较全面；能积极开展中医护理技术；医院整体环境整洁。

存在问题：

1.危重病人转运无相关转运交接单，只有转运登记，未放入病历。

2.监护仪时间未校准，相差10余分钟。

3.科室分级护理制度未体现专科性。

4.危重病人转运交接入病房，护理记录时间未做到一致性。

5.医院病区（神经外科）未配备转运氧气筒。

建议:

1.建立危重病人转运交接单，危重病人转运入院护理记录、生命体征测量时间做到一致性。

2.加强仪器管理，监护仪时间应定期校准。建议存留当天监测打印纸。

3.分级护理制度科室体现专科性。

4.根据危重病人转运指南，建议医院护理单元配备转运氧气筒。

5.静脉输液留置针敷贴建议使用无菌透明敷贴，方便局部观察。

三、院感

亮点：

1.实施全院拖把抹布集中清洗。

2.对多重耐药菌的报告监测督查执行到位。

存在问题：

1.接触病人后未及时洗手；对手卫生的监督考核缺乏。

2.病房内没有单独的医疗废物暂存间，医疗废物管理不健全。

建议：

1.术前备皮在手术准备室执行，真正落实术前正确备皮。

2.加强院感信息系统建设。

3.配备深静脉穿刺包。

4.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

大型医用设备配置与使用管理非常到位，制度齐全，资料归档及时、完整。

存在问题：

医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告局限于医疗设备，耗材较少。

建议：

加强医用耗材方面的临床使用安全事件（不良事件）监测与报告。

五、放射

亮点：

1.新院区、新科室环境整洁，各项质控工作规范有序，基本符合管理要求；

2.科室团队协作精神强，积极乐观，勇于分担，上下齐心协力把科室工作做好。

存在问题：

1.目前医院有两个院区，两套人马，人员紧缺问题较严重；

2.放射介入诊疗工作基本处于停滞状态。

建议：

1.加快科室人员的充实和培训，努力提高科室整体学术水平；

2.严格对照中医三甲医院的各项标准，完善细化各项质控工作。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度齐全，管理规范，并有质量持续改进PDCA。

2.血液保护工作开展有声有色，比例达40%。

3.手术室外麻醉工作开展有声有色，每天都开展。

4.药品管理到位，恢复室护士也已配备。

5.疼痛门诊已开展，并设立了规范的疼痛治疗室，疼痛诊疗病人有所增加。。

存在问题：

1.由于有两个院区，导致麻醉医师人员不足。

2.无痛胃肠镜内镜中心无通畅的静脉输液通道建立，存在麻醉安全隐患。

建议：

1.在规范开展无痛胃肠镜的同时，同内镜中心协调好每个人麻醉病人开放通畅静脉输液通道，以保障无痛工作的安全。

2.在人员条件允许的情况下，新老两院手术室能整合在一起，以保障麻醉科各项工作顺利开展。

3.条件允许情况下，建议尽快引进麻醉信息管理系统。

七、药事

亮点：

1.药事管理组织健全，各项规章制度完善。

2.病区备用药品通过建立三级库房，药房能随时监控备用药品的数量与效期记录做到管理到位，制度创新，效期检查不留死角。

3.药品用量动态监测与超量预警程序设计科学，操作性强，执行到位。

4.科室科研氛围浓厚，团结协作，今年又有一项课题获绍兴市三等级，诸暨市二等级。

存在问题：

1.Ⅰ类切口手术抗菌药物选用磺苄西林、头孢唑肟欠规范。

2.麻醉药品专业病历书写欠详细。

3.临床药学工作认真，但专职临床药师只有1人，人员不足

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置合理，整洁，

2.专职细胞学诊断医师资证齐全，工作认真负责。

3.有完善的细胞学工作规章制度并上墙，资料档案管理规范。

存在问题：

1.无专职细胞学技术员。

2.无细胞学质控相关记录。

建议：

1.加强细胞病理学质控指标的测评。

2.创造条件增加病理专业人员。

九、肿瘤

亮点：

高职称专家、名医众多，中西医结合是其优势。

存在问题：

肿瘤外科术前讨论与术后辅助化疗待提高。

点评：

a.组织机构健全，职责明确，工作有计划、有落实、有记录、有总结、有整改。各种文字材料齐全，条理清晰，肿瘤内科吴主任工作细致。

b.中西医结合是该院的优势，肿瘤内科是浙江省中医名医名科，正高职称专家就有3人，能够合理规范地利用西医诊疗和中医辨证论治，中西结合恰到好处。今年成功创建浙江省第三批癌痛规范化治疗病房。

c.病历书写规范，有中西医诊断，TNM分期准确。

d.肿瘤内外科的合作非常重要。

十、急诊

亮点：

1.预检分诊24小时待岗，非常敬业，尤其是病人数并不多的情况下，能坚持下来不容易。

2.急诊医生基本能固定下来，也不容易。

存在问题：

1.上岗证 ①轮转的医生缺上岗证；②护士上岗证太少，只有8张。

2.设备缺：床边超声仪、起搏器、感应式洗手设施。

3.抢救设备中，洗胃管连接管需一次性包装。

4.缺少对EICU资源使用适宜性的定期评价。

建议：

1.轮转医生和固定护士尽快取得急诊上岗证。

2.配备床边超声，进行相关人员培训。

3.加强对EICU资源使用适宜性的定期评价。

十一、重症医学科

亮点：

1.严格对重症患者实行疾病严重度评估，质控数据最全面，处于绍兴领先

2.强化急救能力，由学科带头人实施对院前急救、院内急诊、ICU、监护后的统一管理，具有收治权、转出全，对重症资源合理分配，以全面、快速提高急危重症救治成功率

存在问题：

1.床位使用率88.8%                                            2.各区域分开不明，物流不合理

3病区采光、通风欠合理

4.医师与床位数之比为0.44：1

5.护士与床位数之比1.75：1

6.获得5C比例57.1%

7.压床占比25%

建议：

1.根据要求，需积极引进、培养专业人员，以提升医疗质量

2.在一体化管理下，理应使重症病人优化配置，需加快转出通道

3.加强对年轻医护人员的诊疗技能培训，注重细节，不断进步

十二、透析

亮点：

1.为目前绍兴市规模最大透析中心，开展业务范围广泛，理念意识强，配合其他科室危重症的治疗，满意度高；

2.被褥专人专用；

3.有专职人员负责患者缴费、取药；

4.腹透病历规整，年迈护士长为做好营养指导工作，专门学习营养学、备考资格证。

存在问题和建议：

1.护士对问题回答不完全；

2.腹透医生要多参与诊疗计划的制定（多由护士制定）。

十三、骨科

存在问题：

1.有手术记录中未注明器械公司名称的情况

2.有遗漏不干胶产品标示

3.信息化建设不够，手术中仍使用手工书写

十四、临床检验

亮点：

1.实验室设施比较完善，环境整洁有序。

2.生物安全布局合理，设施齐全。

存在问题：

1.LIS比较老旧，功能不完善，失控纠正后原始数据无法体现，手工记录比较麻烦；

2.微生物血培养未落实好双侧双瓶/单瓶，如遇阳性结果较难判断来源。

3.EQA反馈未及时分析和评价。

建议：

1.LIS系统及时升级或功能优化。

2.配合院感科作好血培养临床宣教。

3.EQA收到反馈后及时分析评价。

十五、血液安全

亮点：

1.设施设备等配置较到位。

2.临床用血管理制度、操作规程较到位。

3.血库室内质控较好。

存在问题：

1.未配备血型血清学专用离心机；血液贮存冰箱未定期监测。

2.酶免试剂使用前未经确认；冰箱空气培养方法需完善。

3.梅毒检测方法不符要求，酶免检测室内质控需加强。

建议：

1.配备必要的设备并做好监测。做好输血科质控。

2.落实酶免试剂使用前确认。

3.改进梅毒检测方法。

4.加强输血前检测项目室内质控，按实、分析。

十六、口腔

亮点：

1.口腔门诊知情同意书种类较齐全、格式规范。

2.种植手术室设施齐全，医师资质符合要求，各项登记资料完整。

3.门诊诊疗区干净、整洁，清洗消毒设施完备。

存在问题：

1.门诊病历书写内容有待进一步充实提高。

2.知情同意书的实际落实情况也有待进一步提高。

3.种植室流程布局尚需改建。

建议：

- 在门诊实际诊疗过程中，克服主客观因素，切实做好知

情同意书的落实工作。

2.加紧落实种植室流程布局的改建工作。

3.建议增加护士人手，探索和提高四手操作的工作模式。

绍兴市上虞人民医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度比较健全，内容完整，可操作性强；

2.建立病历管理制度，每月有考核分析，考核结果与绩效挂钩；

3.建立手术分级制度，手术人员按资质要求开展相应手术，有动态监管；

存在问题：

1.手术人员准入文件最好由医院层面下发；

2.需进一步提高病历书写质量：

（1）病历书写中72小时谈话普遍较为简单，内容不够完整；

（2）上级医师查房记录欠详细、分析不够全面；

（3）首次病程录与现病史主要症状描述不一致；

建议：

1.手术分级管理制度及手术人员准入流程有待进一步规范及细化；

2.加强对病历书写质量的考核，进一步提高病历书写的质量，如72小时知情谈话完整性，上级医师查房内容的内涵质量等。

二、护理

亮点：

护理部对各单元抢救设备进行标准化配置；护理制度比较完善，落实较好。

存在问题：

1.病人自给药管理不符合规范（总量药未放在护士站统一发放）。

2.危重病人转运交接单无，只有转运交接本登记。

3.监护仪报警设置欠合理，报警设置原则回答不全。

4.微泵有无蓄电池未予标识。

5.心内监护室病房管理欠规范（下午时段陪人椅拉开）。

建议：

1.加强给药管理，病人总量药统一由护士发放。

2.建立危重病人转运交接单。

3.规范心电血压监护报警设置原则。

4.转运设备直流电状态使用时间建议定期检测并记录，对无蓄电池的设备应有标识。

三、院感

亮点：

1.有全院拖把抹布集中清洗的设施。

2.监护室对留置尿关的评估到位，及时拔除尿管落实好。

存在问题：

1.医院实际开放床位1000张，院感专职人员2.5人，不符合院感质控要求。

2.无独立的支气管镜清洗消毒间

3.对多重耐药菌的管理不健全。

4.医务人员接触病人后未及时洗手。

建议：

1.重症医学科要正确使用隔离室，及时调整发现多重耐药菌的病人床位，合理排班，从而把多重耐药菌管理更加规范。

2.有全院拖把抹布集中清洗的设施，但要建立监督机制，真正落实这项工作。同时加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

放射诊疗许可和辐射安全许可管理非常规范、有效，所有设备项目齐全，放射设备年检报告与环评报告相关资料非常完备。

存在问题：

大型设备配置更新管理时间稍长。

建议：

进一步完善大型设备配置管理流程。

五、放射

亮点：

1.放射各项质控工作规范有序，信息化建设水平处于市内先进水平；

2.科室科研工作和继教工作成绩斐然，处于同级医院领先水平。

存在问题：

放射介入诊疗工作较去年进步很大，但与三级医院标准对照仍有较大差距。

建议：

1.加强介入技术人才的引进和培训，切实提高科室介入诊治水平；

2.精益求精，加强重点学科建设。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度齐全，管理规范，质量持续改进PDCA做得好。

2.手术室外麻醉无痛胃肠镜开展有声有色，质量好，位于绍兴市前列。

3.手术三方核查落实到位。

4.药品管理有较大进步。

5.自体回输工作开展好，比例大大超过标准，达70%。

6.疼痛门诊每天开放。

存在问题：

1.按等级医院标准，根据外科床位数：手术床：麻醉医生数，需麻醉医师40名，现有麻醉医师22名，人员严重不足。工作负荷量大，存在安全隐患。

2.麻醉药品、耗材无专人管理。

建议：

1.大力引进人才。

2.在条件允许的情况下配备专门管理麻醉药品、耗材的麻醉科护士一名。

七、药事

亮点：

1.药事管理组织健全，各项规章制度完善。

2.处方点评工作深入，除日常点评外，还开展中成药注射剂、质子泵抑制剂、止血药等各种专项点评，考核落实到位。

3.麻醉药品专业病历从疼痛性质，部位、评分、有无爆发痛到药物副作用记录详细完整。

存在问题：

1.Ⅰ类切口手术抗菌药物用选用哌拉西林他唑巴坦、阿莫西林克拉维酸钾不够规范。

2.临床药学工作认真，但专职临床药师只有2人，人员不足。

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置合理，配备专职细胞学诊断医师资职符合规范，

2.危化品物资管理非常规范，仪器设备使用状态与保养优良。

3.有完善的细胞学工作规章制度，科室管理规范，执行到位。

存在问题：

1.无专职细胞学技术员

2.细胞学质控PDCA相关记录不够完善。

建议：

1.进一步完善有关细胞学质控指标的测评。

2.创造条件配备高层次细胞学技术员。

九、肿瘤

亮点：

肿瘤多学科协作MDT能够坚持每周一次，且固定在每周三下午，已连续开展一年。

存在问题及建议：

肿瘤治疗应优势互补，治疗手段尚待完善，如射频消融等。

点评：

a.组织机构健全，制度完善，条理清晰，有图标、有数字、有记录、有落实、有整改，做到有的放矢。

b.肿瘤多学科协作MDT能够坚持每周一次，且固定在每周三下午已连续一年是非常难能可贵，主要是院级领导重视，肿瘤内科韩主任积极组织，相关科室积极参与，值得我们学习。

c.病历书写规范，TNM分期准确，有较全面的化疗药物分级管理制度。

d.医院已经购进比较先进的放疗设备，近期将要投入使用，填补了一项肿瘤治疗缺陷。

十、急诊

亮点：

1.预检分诊电子化管理，人员充足，分诊有序。

2.区域心电信息系统开展有助于心电图室减少人员。

存在问题：

1.急诊EICU未开放（今年只开放过一个月）。

2.设备按标准缺少起搏器1-2台。

建议：

1．急诊EICU必须开放，并且按照急诊科建设运作要求运行。

2.设备酌情添加起搏器。

十一、重症医学科

亮点：

1.科主任年轻有为，组织协调能力强，对ICU远景规划充满信心

2.科室制度健全，在人员特别紧缺的情况下医疗安全不放松

存在问题：

1.医师与床位数之比为0.24：1

2．护士与床位数之比为1.44：1

3．获得5C比例33.3%

4．压床占比20%

5．APACHEII评分不充分

6．质控指标知晓率偏低

建议：

1.及时引进医护人员，优化人员结构，高年资医师居多，加强5C资质认证考核。

2.加快转出通道，以利重症医学资源不浪费。

3.重新合理布局，撤除床头柜，安装吊塔，床间距增宽，最好有隔离带。

十二、透析

亮点：

1.医师学历高，研究生多，梯队建设好；

2.去年回头看4个问题均已整改；

3.透析室文化氛围强，温馨；

4.腹透资料全部打印，整齐。

存在问题和建议：

1.部分检查受自费影响，不能全部完成；

2.护士对问题回答不完全；

3.腹透随访记录无针对性分析。

十三、骨科

存在问题：

1.发现有三证过期现象。

2.发现螺钉不干胶产品标示漏贴。

十四、临床检验

亮点：

1.检验科管理工作总体比较规范，整改落实到位。

2.室内质控真实、合理。

存在问题：

1.LIS功能（质控原始数据点处理、统计功能等）有待完善。

2.真空采血管（特别是凝血管）质量有待改善。

3.试剂更换需考虑检测系统的稳定性和溯源性。

建议：

1.LIS功能需完善和优化。

2.真空管用于有准确计量要求的项目需考虑死腔影响。

3.试剂质量评价应考虑有效性和稳定性。

十五、血液安全

亮点：

1.临床用血检查、考核管理到位，工作务实。

2.血液贮存管理好，设备维护、监测等工作到位。

存在问题：

1.临床用血管理委员会调整不及时。

2.酶免实验室标本贮存冰箱不符要求。

3.酶免试剂使用前未经确认。

建议：

1.及时更新组织。

2.更新符合要求冰箱。

3.落实酶免试剂使用前确认工作。

十六、口腔

亮点：

1.口腔门诊知情同意书种类较齐全，格式规范。

2.种植手术室设施齐全，经整改后布局基本合理，医师资质符合要求，各项登记资料详细完整。

3.门诊诊疗区干净、整洁，清洗消毒设施完备，布局合理。

存在问题：

1.门诊病历书写内容有待进一步充实提高。

2.知情同意书的实际落实情况也有待进一步提高，签署日期尚有遗漏。

建议：

1.在门诊实际诊疗过程中，克服主客观因素，切实做好知情同意书的落实工作。

2.增加护士人手，进一步探索和提高四手操作模式。

十七、产科

亮点：

- 高危孕产妇登记转诊记录认真及时。

- 产科门诊力量较去年有所加强。

3.对产后出血、羊水栓塞等产科危急重症抢救的相关知识和技能掌握得较好。

4.业务学习和培训针对性强。

存在问题：

- 产程中病情观察、处理记录不够及时详细。

- 产后出血量的评估方法掌握不够。

- 儿科医师、产科医师未开展新生儿窒息复苏插管技术。

- 产房未开设产科手术室。

建议：

- 严密观察产程，及时处理异常情况并记录。

- 掌握产后出血量正确评估方法，减少低估漏估情况。

- 开展产、儿科医师培训，掌握新生儿气管插管技术。

- 产房开设手术室。

绍兴市上虞中医医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度较为完善，可操作性强；

2.有病历管理制度，院科二级负责病历检查、考核，考核结果与绩效挂钩；

3.有手术分级管理制度及手术人员准入规定。

存在问题：

1.手术目录、手术人员资质未进行动态监管；

2.需进一步提高病历书写质量：

（1）病历首页填写欠完整，有空格；

（2）首页填写中医师一人多职称，多岗位；

（3）现病史书写欠详细、规范，有鉴别诊断意义的资料书写不够全面；

建议：

1.进一步加强手术人员资质管理和规范准入流程，及时修订切合本院实际的手术分级目录；

2.加强病历书写的监管，对病历书写中一些细节问题需加强考核，如首页的填写完整性等，以进一步提高病历书写质量。

二、护理

亮点：

积极开展中医护理技术，取得较好效果。

存在问题：

1.住院病人自理能力未每天评估。

2.输液配置未写时间。

3.缩血管药物（多巴胺）高浓度微泵未使用深静脉或上肢较粗静脉，留置针在关节处不符合规范。

4.静脉行业标准，护士对留置针肝素封管液浓度不熟悉。

5.除颤仪时间调整护士未掌握，血糖仪检测回顾功能护士不知晓。

6.护士对危急值低钾处理/补钾注意事项回答不全。

7.医院对抢救设备未标识蓄电池有无标记，监护仪报警设置欠规范细化，科室未配备转运氧气钢瓶、便携式吸引器。

建议：

1.住院病人自理能力每天进行评估。

2.输液配置常规填写配置时间。

3.转运设备直流电状态使用时间建议定期检测并记录，对无蓄电池的设备应有标识。

4.根据危重病人转运指南，建议医院护理单元配备转运氧气钢瓶。

5.学习静脉治疗行业标准，掌握静脉治疗护理技术操作规范。

6.对除颤仪的时间校准以及血糖仪的使用细节再进行学习。

7.建议医院统一配备液体封存档案袋，以备药物反应应急封存使用。

三、院感

亮点：

1.监护室护理组回答问题流畅，对呼吸机相关性肺炎、导管相关血流感染防控措施到位。

2.能较好的体现持续质量改进方法。

存在问题：

1.医院感染管理科未独立。

2.临床医生对院感相应的监测数据统计不能正确反馈。

3.缺洗手示意图；一人洗手不合格。

建议：

1.健全医院感染管理三级网络，进一步提高院感监控力度。

2.术前备皮在手术准备室执行，真正落实术前正确备皮。

3.加强院感信息系统建设。

4.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，改善用房，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

急救设备的插头、设备带插座安全完好、接地良好，符合电气安全要求，呼吸机除颤仪等急救设备有完善的操作规程。

存在问题：

加速器使用临时配置许可，MRI技师证只有一本，个别上岗证过期。

建议：

为争取放疗业务的更大发展空间，建议尽快取得直线加速器的正式配置许可；及时参加大型设备上岗证的考证、换证工作；进一步加快辐射安全许可的相关工作。

五、放射

亮点：

1.作为中医医院，虽然西医收治和手术病例不多，但科室对影像与临床、手术、病理的对照随访和记录非常重视，相关工作非常细致、清晰；

2.科室学习气氛较浓厚，业务水平较高，科室人员参加市级技术比武再次获奖。

存在问题：

1.放射介入诊疗工作仍然没有开展；

2.科室部分工作人员对对比剂过敏反应的认识欠熟悉。

建议：

1.加强介入技术人才的引进和培训，切实开展科室介入诊治业务；

2.进一步完善学科布局，加强重点学科建设；

3.加强对比剂过敏反应判断和处理能力的学习培训。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度齐全，管理规范。质控检查资料详实、完善。室间质控报表齐全，三方检查落实到位，措施上墙，术后随访落实到位

2.手术室外麻醉开展有声有色，质量好，处于绍兴市中医院系统前列。

3.虽然科室人员少，严重缺编，但全科人员加班加点，积极扩展业务，每天开设无痛胃肠镜、无痛人流，并开放了恢复室，确保了日常安全医疗工作的顺利进行。

存在问题：

1.按等级医院标准，根据外科床位数：手术床：麻醉医生数，人员严重不足。工作负荷量大，请领导重视。

2.门诊无痛人流急缺恢复室护士，存在安全隐患。

建议：

1.积极引进麻醉人才。

2.在条件允许的情况下开设疼痛门诊，超声引导下新技术，及引进麻醉信息管理系统。

3.为确保无痛人流的安全，把无痛人流作为住院日间手术开展。

七、药事

亮点：

1.组织健全，各项规章制度完善。

2.备用药品检查认真，记录完整详细。

3.临床用药检查认真，除日常点评外，还开展中成药注射剂、质子泵抑制剂、止血药等各种专项点评。

存在问题：

1.Ⅰ类切口手术抗菌药物选用头孢美唑、美洛西林舒巴坦欠规范.

2.辅助用药使用欠规范，如骨折病人使用丹参川芎嗪针。

3.麻醉药品超大剂量使用未会诊。

4.临床药学工作认真，但专职临床药师只有1人，人员不足。

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置合理，整洁，

2.专业人员工作认真负责。

3.有完善的细胞学工作规章制度并上墙。

存在问题：

1.无专职细胞学医师与技术员

2.无细胞学质控PDCA相关记录。

建议：

1.加强细胞病理学质控指标的测评。

2.创造条件积极参加省市细胞学质控活动。

九、肿瘤

亮点：

肿瘤治疗中西医结合规范，肿瘤病人多规模大。

存在问题：

肿瘤内科每年有3000人次的出入量，但是尚未开展放射介入和射频消融治疗项目，应该引起领导重视。原来比较好的MTD典范在今年已经流于形式。

点评：

1.各项制度健全、诊疗规范。所有文字材料全面，条理清晰。

2.原来比较好的MTD典范在今年已经流于形式，查看肿瘤外科多份病历手术前均无MDT，原来三位肿瘤内科专家和两位肿瘤外科专家组成首席委员会的三人签名制度已经流产。

3.中西医结合诊治肿瘤是其特色，有一套自己的中西医结合肿瘤诊治指南，病历书写规范，有TNM分期，有单病种管理。

4.中成药、中药针剂和中草药的合用较多，应该怎样辩证论治还需要探讨。

十、急诊

亮点：

1.护理力量比较充足，预检分诊。

2.急诊墙上温馨提示比较实用。

存在问题：

1.缺EICU建设和使用。

2.急诊医务人员固定比例未达标75%，其中外科医生是轮转的，不固定。

3.急诊挂号、收费离急诊区域较远，流程不规范。

建议：

1.逐步建设EICU，并真正投入使用。

2.急诊科医务人员固定比例达到75%以上；

3.按医院实际情况调整急诊挂号、收费窗口。

十一、重症医学科

亮点：

1.床位设置充足，使用合理，保证重症病人有所住

2.领导重视，已配置CRRT仪

3.制度健全，安全医疗重视，有完整的年终总结与年度计划

存在问题：

1.各区域分开不明，物流欠合理                                    2.病区采光欠合理，温度难以在22-25度

3.医师与床位数之比0.63：1

4.护士与床位数之比1.75:1

5.获得5C比例0%

6.压床占比25%

7.APACHEII评分不充分

8.缺PICCO仪

9.质控指标知晓率

建议：

1.加强引进、培养专业人员，以提升医疗质量

2.重视5C资质认证考核，以作为具备高风险技术授权准入依据

3.加强对年轻医护人员的诊疗技能的培训，尤其需加速开展CRRT技术，该技术对纠正严重水电、酸碱紊乱疗效确切，可明显提高抢救成功率

4.ICU位置建议重新布局

十二、血液透析

亮点：

1.布局好，四通道，宽敞、明亮；

2.去年回头看4个问题均已整改；

3.医生、护士对问题回答正确；

4.医生定期与家属沟通；

5.透析记录单有病情评估，利于个体化治疗。

存在问题和建议：

1.部分检查受自费影响，不能全部完成；

2.个别护士戴口罩不规范。

十三、骨科

存在问题：

1.信息化程度欠缺

2.双签名计费漏签。

十四、临床检验

亮点：

1.科室质控体系文件已基本健全。

2.室内外质控较真实、有效；

3.整改措施基本落实到位

存在问题：

1.实验室布局合理性有待改善。

2.个别项目质量稳定性有待提高（CV%大于省中心要求）。

3.使用非原装试剂未作好质量评价和记录。

建议：

1.实验室用房及布局有必要调整。

2.质量不稳定项目需分析产生原因（检查系统/质控品。）

3.更换试剂使用前作有效性评价并作相应记录。

十五、血液安全

亮点：

1.对存在问题进行整改，改进明显。

2.输血记录渐趋规范。

存在问题：

1.试剂冰箱、标本贮存冰箱不符要求。

2.冰箱温度监测、记录不规范。

3.酶免试剂使用前未经确认、血型试剂未进行进货验收。

建议：

1.配置必要的设备，规范监测工作。

2.落实酶免试剂使用前确认工作。。

3.进行血型试剂进货验收。

十六、口腔

亮点：

1.门诊病历书写内容较齐全、规范。

2.口腔门诊知情同意书种类较齐全，格式规范。

存在问题：

1.知情同意书的实际落实情况有待加强。

2.建议门诊种植室在设计落实过程中各项流程尽量符合规范要求。

3.建议适当增加护士和助理人员。

建议：

1.建议在门诊实际诊疗过程中，克服主客观因素，切实做好知情同意书的落实工作。

2.建议增加模型室等，完善科室布局。

3.建议适当增加护士和助理人员，进一步提高诊疗质量。

绍兴市上虞妇幼保健院

一、病历

亮点：

1.医疗规章制度比较健全，装订成册；

2.有病历管理、考核制度，每月对病历有考核，与绩效挂钩；

3.有手术人员准入规定。

存在问题：

1.各类资料保存比较杂乱，部分核心制度内容欠完善，应进一步加以分类、整理；

2.部分检查资料缺综合分析、整改措施等；

3.手术目录及人员资质未实施动态管理；

4.需进一步提高病历书写质量：

（1）病历书写中注意内在质量，病程录中对疾病分析不够全面；

（2）手术替代方案记录不够规范。

建议：

1.医疗核心制度结合上级卫生行政部门的要求和医院实际情况，及时进行修订完善；

2.各类考核资料须认真、细致加以分类整理，及时装订成册；

3.加强病历书写中的内在质量，特别对上级医师查房的分析及手术替代方案等书写有待进一步规范。

二、护理

亮点：

病区整体环境整洁干净，5S管理到位。

存在问题：

1.抢救车陈旧，车内仍配备心脏三联针（知识陈旧）。

2.住院病人未每天进行ADL评分记录。

3.护理分级制度（2012年）未及时进行修订。

4.监护仪报警设置原则掌握不全面，对一些设备有无蓄电池未进行标识。

5.静脉输液行业标准，护士对肝素封管液浓度不熟悉。

6.危急值处理，高钾处理原则掌握不全，考核呼吸囊操作不熟练。

7.护士对病情掌握欠全面。

建议：

1．医院更换抢救车。

2.住院病人自理能力每天评估。

3.及时修订护理分级制度，科室体现专科性。

4.学习静脉治疗行业标准，掌握静脉治疗护理技术操作规范。

5.转运设备直流电状态使用时间建议定期检测并记录，对无蓄电池的设备应有标识。

6.加强应急演练，提高护士对突发事件的应对处置能力。

7.医院统一配备液体封存档案袋，以备药物反应应急封存使用。

三、院感

存在问题：

1.260张床位，一人，承担公卫科一半工作及部分药剂科的工作 ，职责不明确；

2.对多重耐药菌的发现监测报告统计反馈流程欠缺。

3.新生儿室空调积尘明显发黑，监测考核督查培训不完善 ，监测培养报告日期错误。

4.未使用专用的医疗垃圾桶、未加盖 。

5.新生儿室配奶间、奶具清洗间在同一房间。

6.对胃镜的清洗消毒干燥环节错误。

建议：

1.完善院感科职责，有效开展院感防控工作。

2.改善新生儿室的空调及用房。

3.术前备皮在手术准备室执行，真正落实术前正确备皮。

4.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，改善用房，院感科、护理部、总务科职责落实，分工明确，切实落实国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作》文件精神。

四、设备

亮点：

对检查准备充分，资料齐全，有完善的医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告制度，及时分析不良事件原因。

存在问题：

缺MRI上岗证，留观室设备带和墙插接地不符合电气安全要求。

建议：

及时安排人员参加每年一次的大型医用设备上岗证考试，对留观室设备带和墙插的接地线路进行检查，使接地电阻符合要求。

五、放射

亮点：

1.放射科环境整洁，各项质控工作根据实际条件和能力在积极规范地开展；

2.科室人员较去年增加，相信科室业务工作会有较快发展。

存在问题：

1.科室设备投入和人手严重不足，学科发展缺乏基础；

2.放射介入诊疗工作基本没有开展；

建议：

1.积极引进和培训专业技术人才，夯实学科发展基础；

2.尽快引进CT等大型医疗设备，着力提升科室和医院的诊断水平；

3.根据医院的专科特色，积极开展有针对性的介入诊疗业务。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度齐全，执行规范，开放了麻醉恢复室。

2.开展了规范的手术室内无痛人流工作。

3.手术三方核查落实到位，对于科室发生的不良事件报告作了详细的PDCA，整改措施落实到位。

存在问题：

1.尚未开展无痛分娩工作。

2.麻醉药品、耗材无专人管理。

建议：

1.在条件允许的情况下，开展无痛分娩工作。

2.某些麻醉特殊用药，如心血管药物、麻醉性镇痛药，希望领导能考虑引进，以提高麻醉科医疗质量及新技术的开展。

七、药事

亮点：

1.麻醉药品、基数药品管理规范。

2.除日常处方点评工作外，还开展中成药注射剂、质子泵抑制剂、止血药的专项点评。

存在问题：

1.Ⅰ类切口手术抗菌药物选用阿莫西林克拉维酸钾、阿洛西林欠规范。

2.门诊抗菌药物使用欠规范，如诊断为腹痛、胃炎使用抗菌药物。

3.临床药学工作认真，但专职临床药师只有1人，人员不足。

八、病理

亮点：

1.科室细胞学室设置合理规范，符合要求，

2.医技人员分工明确，岗位职责落实到位。

3.制定各项工作规章制度并上墙。

存在问题：

1.细胞学档案资料管理工作不规范，筛查涂片没有规范归档。

2.无细胞学质控PDCA相关记录。

建议：

1.加强细胞病理学质控指标的测评。

2.创造条件改善资料室，建议扩大贮藏空间。

九、急诊

亮点：

1.急诊专项特色的急救常规，抢救方案上墙、清晰，各种规章制度齐全。

2.呼叫系统通畅，抢救呼叫及时。

存在问题：

1.未设专职的科主任，护士长。

2.科室设置缺少清创室，接诊室。

3.科室设置留观床不到核定床位数约2%。

建议：

1.按要求设置专职科主任，护士长。

2.按要求设置清创室，接诊室。

3.按要求设置核定床位数2%的留观床。

十、透析

亮点：

1.透析室干净、整洁；

2.护士、医生对设备（除颤仪）的操作熟练；

3.医生对问题回答比较流畅。

存在问题和建议：

1.通道因受布局影响，仍未能改进；

2.护士对问题回答不全面；

3.病人太少，建议积极寻找解决办法，如宣传、室内布置、业务提高、便民措施等，以提高患者例数。

十一、临床检验

亮点：

1.质量体系文件基本健全、记录较完整。

2.室内质控、室间质评基本符合要求。

存在问题：

1.室内质控失控数据点尽量予以保留以体现失控后的分析纠正过程。

2.部分项目室内质控稳定性有待改善（CV值超过省中心要求）。

3.生物安全布局合理性有待改善。

建议：

1.改善LIS质控处理功能。

2.认真分析CV值超限原因并加以改善。

3.生物安全从实验室整体考虑合理分区。

十二、血液安全

亮点：

1.输血科工作较扎实。

2.血型室内质控做得较好。

3.输血相关记录完整，可追溯性强。

存在问题：

1.血液贮存冰箱未定期监测。

2.试剂进货验收工作需完善。

3.酶免检测室内质控需完善。

建议：

1.购买专用温度计并进行定期监测。

2.完善试剂进货验收工作。

3.完善酶免检测室内质控。

4.建议配备酶免检测全自动设备。

十三、口腔

存在问题：

1.门诊病历书写内容有待进一步加强。

2.知情同意书种类不全，知情同意书的实际落实情况也较低。

3.门诊独立的清洗消毒设施有待完善。

整改意见和建议：

1.建议克服主客观因素，切实做好知情同意书的落实工作。

2.建议设立门诊独立的清洗消毒室，基本设备齐全、布局流程合理。

3.建议适当增加护士和助理人员，进一步提高诊疗质量。

4.克服主客观因素，做好口腔质控的各项工作。

十四、产科

亮点：

1.高危妊娠登记、转诊记录详细完整。

2.重视产科业务培训，内容有针对性。

3.产后出血量评估方法掌握较好，产后出血处理流程掌握熟练。

存在问题：

1.胎心监护判读及异常处理的知识技能掌握欠佳。

2.羊水栓塞、子痫的抢救处理掌握不够熟练到位。

3.产科医生未掌握新生儿窒息复苏插管技术。

4.部分产科病历书写（鉴别诊断、替代方案等）不够规范。

建议：

1.提高胎心监护判读水平及处理能力。

2.加强培训及急救演练，提高产科危急重症救治能力。

3.产科医生掌握新生儿气管插管技术。

4.规范书写病历。

嵊州市人民医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际。

2.病历管理制度及院科两级网络制度健全。

3.手术安全管理有手术分级管理制度，手术人员资格准入制度，并进行信息化管理。

存在问题：

1.知情同意书汇编不够完善。

2.抗菌药物使用一类切口中选用不够合理，使用时间长。

3.术前讨论制度进一步落实，子宫切除手术未进行术前讨论。

4.医嘱修改不符规范。

建议：

1.进一步完善知情同意书汇编。

2.进一步加强抗菌药物管理。

3.进一步加强术前讨论制度落实。

二、护理

亮点：

大力发展专科护理，开展PICC维护区域管理适宜技术推广，帮助周边几大乡镇医院开展PICC维护工作，方便了病人；重视跌倒的防范及护理人员职业安全防护工作。

存在问题：

1.消化科疼痛评分未开展。

2.科室未配备除颤仪，转运箱少输液及穿刺用物。

3.浅静脉留置在关节部位，消化道大出血用升压药未建立中心静脉通路，静脉炎分期未掌握。

4.连续输血，每袋血观察记录有遗漏。

5.高危压疮护理持续质量跟进缺督查记录。

建议：

1.加强疼痛管理。

2.配备除颤仪，转运箱增加输液及穿刺用物。

3.合理选择穿刺部位，急救病人及时建立中心静脉通路。

三、院感

亮点：

1.医院领导重视院感管理工作，院感管理组织健全，制度完善。

2.院感监测有序开展，持续质量改进较扎实。

3.院感科重视对医务人员院感知识的培训。

存在问题：

1.口腔科医生戴面屏的依从性不够；有用手直接抓车针的情况。

2.医生手卫生依从性偏低，科内督查不够。

建议：

1.多重耐药菌管理要做到过程可追溯。

2.洗衣房的建筑、硬件需加大投入。

3.对新职工（医生）岗前院感知识的培训更要注重实践操作。

四、设备

亮点：

大型设备配置许可证、辐射安全许可证、放射诊疗许可证、上岗证齐全。医疗器械不良事件上报记录和分析报告详细、规范。急救设备配置齐全，操作人员对急救设备的操作很熟练。

存在问题：

使用操作规程制定欠规范。

建议：

完善操作规程。

五、放射

亮点：

1.设立介入中心；

2.注重业务学习及年轻医师培养，在市青年医师放射技能比赛中取得较好成绩 。

存在问题：

1.PACS系统中不能查询检验、病理等信息；

2.腹部CT检查以平扫为主，存在漏诊风险；

3.部分申请单不规范，提供病史欠详细；

4.未开展血管介入，介入数量及项目未达标，介入准入资质需卫生行政部门审批；

建议：

1.升级PACS系统，增加与检验及病理接口；

2.规范影像检查申请，提供必要的病史及体检；

3.规范腹部增强CT检查；

4.加大介入诊疗扶持力度，申请介入资质。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，麻醉与镇痛操作实行分级与授权。

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案，并详细记录于术前访视单上。

3.建立药品管理制度，定期进行药品质量监控，专人负责，有工作记录和改进措施，划分专门区域存放药品，药品贮存基本设施齐全，制定药品发放、处方、核对操作流程，并有执行记录。

4.严格掌握并执行输血适应症，输血前评估指征或检测指标明确。开展稀释式和回收式自身输血技术，自体输血比率在32.9%。

5.开展无痛分娩，减少产妇的痛苦。提供了舒适的医疗服务。

6.可视化技术应用于临床麻醉，特别是开展胸外科麻醉，提高了麻醉的安全性。

存在问题：

麻醉人员不足

建议：

增加麻醉人员。

七、药事

亮点 :

1.有完善的临床用药监控系统，强化考核，细化职责，药物使用管理干预措施到位，效果显著。

2.开展合理用药持续改进工作深入、细致、全面，如临床药师参与癌痛规范化治疗、对围手术期用药的事先干预、药物不良反应监测等，保证了临床用药安全、合理 。

3.为基层卫生院药师提供参与上级医院的处方点评实践工作培训，帮助基层卫生院药师提高处方点评工作能力。

存在问题：

在病历检查中发现：医生在使用辅助用药时不够规范。

建议：

进一步加强辅助用药的使用管理，严格控制，以防滥用。

八、病理

亮点：

1.科室规章制度健全，制度落实到位。

2.马益炳、王军森、张剑峰获绍兴市第二届青年医师阅片大赛二、三等奖，年轻医师整齐业务水平有明显提高。

存在问题：

1.人员不足，尤其是病理诊断医生明显不足。

2.细胞室用房面积不足，布局欠合理。

3.诊断假阴性和假阳性率统计欠规范。

4.病理切片借阅不符合财务管理要求。

建议：

1.医院协调财务科负责病理科切片押金收取工作。

2.病理科规范诊断假阴性和假阳性率的统计方法。

3.病理科适时开展分子病理检测、细胞蜡块制作、子宫内膜癌筛查等新技术。

九、肿瘤

亮点:

1.开展腔镜下胃癌根治术，今年已独立完成12例

2.开展胃癌、肠癌辅助化疗，使不可手术转为手术

3.晚期肿瘤病人结合中药缓解疼痛的效果研究获得省中医药管理局认可.

存在问题：

1.临床路径管理欠完善

2.癌症无痛治疗入组无登记，随访有登记

3.无信息化数据库及放疗设备

十、急诊

亮点：

1.急诊病人多，工作量大，任务重，能力强；

2.制度健全，资料齐全，硬件设备基本齐全。

存在问题：

1.急诊人员严重不足，EICU没有入出通道，区域小；

2.内科收治病人流程欠通畅；

3.基本操作欠熟练；

建议：

1.增加人员及加强急诊人员操作技术培训；

2.改善EICU的区域及入出通道等。

十一、重症医学科

亮点：

1.沟通技术很好，说服脑死亡病人捐献器官今年已有3人

2.床位使用率<85%

3.护士配备充分，16床护士43人，护士床位比2.6:1

存在问题：

1.医保控费指标太严，人均费用3000元，影响病人疗效，并有安全隐患。

2.医生床位16床9人，医生床位比0.56:1

3.只有2位医生取得5C证

4.转出困难，当天有一人（脑外科病人）没有转出

建议：

1.适当放宽指标

2.增加医生人数

十二、透析

亮点：

1.腹膜透析发展较快（已有116人置管，95人随访）。

2.腹透病历资料完整，数据上报率高，病人管理到位。

3.血透病历资料完整（较去年明显好转），数据上报率高。

存在问题：

1.医生人员不足。

2.数据信息上报软件未升级。

3.水处理消毒（化学消毒）每3月一次，偏长，要求每1-2月消毒一次。

4.医院条件限制，血透室结构布局不合理。

十三、骨科

亮点：

1.手术室建有二级库房，骨科耗材有备用，无菌消毒包装

2.设备科中标公司无过期“三证”

3.手术记录较去年有明显好转

存在问题：

1.标签有缺少的情况发生，并与手术记录有差异

2.手术记录对螺钉的描写欠详细，如锁钉，非螺钉描述不清

3.标签的粘贴未在“三联”单上

建议：

1.手术记录要与标签的描述一致

2.手术室的标签要贴在“三联”单上

十四、临床检验

亮点：

1.资料齐全。

2.有明确的质量管理小组及相关岗位职责。

3.对上一年查到的问题进行有效整改。

存在问题：

1. PDCA有计划，但未有效执行。

2.室内质量控制失控项目偏多。

3.室间质量评价分析欠详细。

4.库房管理没有相关的记录。

建议：

1.有效实施PDCA管理模式。

2.采取有效措施，提高试剂管理。

3.加强库房管理。

十五、血液安全

亮点：

1.输血科试剂验收规范。

2.血液贮存管理好，设备维护、监测等工作到位。

存在问题：

1.冷链系统未有效运行。

2.输血前检测未设立检测项目灰区SOP文件并执行。

建议：

1.加强对冷链管理系统的有效性建设和管理。

2.完善SOP文件及制度，增强可操作性。

3.加强输血前检测室内质控，设立检测项目灰区SOP文件并执行。

4.引进全自动酶标设备，提高输血前检测的质量。

十六、口腔

亮点：

1.投入较为先进的消毒清洗中心，消毒灭菌工作较为规范。

2.门急诊病历书写项目齐全、规范。

3.具有口腔门诊小手术、复杂拔牙、种植等知情同意书。

存在问题：

1.无独立的口腔种植手术室。

2.无四手操作护士。

3.诊室空间较小，设备相对陈旧。

建议：

1.在新医院的口腔门诊设计建设中加强硬件投入。

2.建议设立独立的口腔种植室和牙周洁治室。

3.增加科室护士配置。

4.个人防护意识有待进一步加强。

十七、产科

亮点：

- 重危病人多，病种复杂，抢救能力较强。

- 产后出血率较低。

- 开展临床路径1个，开展分娩镇痛、导乐分娩。

- 产钳助产技术掌握好。

- 会阴侧切率较低。

存在问题：

- 未开设营养门诊，未开设新生儿监护中心或病房。

- 妊娠图未画。

- 剖宫产率仍较高，41-43%。

- 围手术期用药选择欠规范。

- 抢救知识考核回答欠好。

- 重危病例抢救：缺疑难病例讨论及术前讨论（宫内感染、死胎病例），抢救记录欠规范（子宫破裂、羊水栓塞病例）

新昌县人民医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际。

2.病历管理制度完善，院科两级网络健全。

3.手术安全管理有手术分级管理制度，手术人员资格准入制度，且进行信息化动态管理。

4.知情告知书汇编成册。

存在问题：

1.住院病人外出请假医务人员签字同意，欠妥。

2.抗菌药物使用欠合理。

建议：

1.加强住院病人管理，做好入院告知工作。

2.加强抗菌药物使用管理。

二、护理

亮点：

建立了二级护士工作站，把护理工作向床边推进，提升了病人满意度。

存在问题：

1.气管切开未配备温湿化器。

2.高危压疮护理持续质量跟进缺督查记录。

3.气切病人气囊压没有监测记录，气切带过松。

4.口服地高辛，服药前心率、脉率未作观察记录。

5.监护仪病人信息未录入，报警限值设置不合理。

6.鼻饲用针筒未作标识放在无菌盘内。

建议：

1.神经外科气管切开病人多，应配备加温湿化器，保证气道湿化效果。

2.气囊压应有监测记录。

3.口服地高辛，服药前心率、脉率应测量并记录。

三、院感

亮点：

1.院感管理三级网络组织健全，职责明确，制度完善。

2.院感监测有序开展，工作较扎实，有持续质量改进。

3.院感科重视对医务人员院感知识的培训。

存在问题：

1.内镜中心未配备保护面屏，消毒液浓度测试卡未标明开启时间。

2.口腔科尚未取消储槽作容器装棉球灭菌；医生用手直接抓车针。

3.ICU医生个人防护操作不规范。

建议：

1.根据医院床位数考量，院感科人员配备不足，需增加。

2.血透中心新建时，功能区域设计要全面（如病人用餐室）。

3.多重耐药菌管理要做到过程可追溯。

四、设备

亮点：

急救设备配备齐全，操作人员对急救设备的操作很熟练。医疗器械不良事件上报记录和分析报告详细、规范。辐射安全许可证、放射诊疗许可证、上岗证齐全。

存在问题：

DSA配置许可证未办理。 急诊抢救室的监护仪未配置记录仪。

建议：

及时办理DSA配置许可证，监护仪尽快配置记录仪。

五、放射

亮点：

1.学科质控体系完善、各项制度健全、管理规范、资料、记录完整、信息化管理到位，

2.介入开展项目齐全、科研实力较强，肿瘤综合介入治疗处于省内先进水平；

3.注重应急能力培训，有各项预案、有演练、人人参与培训、考核，有记录；

4.药品不良事件记录登记完整。

存在问题：

1.部分设备陈旧，如MRI；无高端CT设备，不能开展冠脉CTA等检查；

2.住院检查申请单欠规范，无病史资料；

3.急诊多部位检查现象较普遍；

4.报告中对比剂使用记录欠规范。

建议：

1.加快引进1.5T以上MRI，64排以上CT；

2.升级PACS系统，住院电子申请中增加简要病史导入；增加对比剂使用记录选项；

3.规范急诊影像检查申请，避免开大单。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，麻醉与镇痛操作实行分级与授权。

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案，并详细记录于术前访视单上。随访结果记录在术后访视记录单上。访视5 位病人记录完整规范，均  术后镇痛效果好。

3.建立药品管理制度，定期进行药品质量监控，专人负责，有工作记录和改进措施，药品贮存基本设施齐全，制定药品发放、处方、核对操作流程，并有执行记录。

4.建立镇痛治疗管理的规范与流程，疼痛门诊及无痛内镜工作比较出色，病人量多，建立疼痛病房，使麻醉科进入多元化发展。

5.严格掌握并执行输血适应症，输血前评估指征或检测指标明确。开展稀释式和回收式自身输血技术，自体输血比率在30%。

6.可视化技术应用于临床麻醉，特别是开展胸外科麻醉，提高了麻醉的安全性。

存在问题及建议：

需要增加可视喉镜和困难气道的可视硬镜，有利于困难气道的管理。

七、药事

亮点 :

1.严格药品管理，启用了集视频、温湿度智控系统、药品申领自动拨补、合理用药监测系统等为一体的标准化药库。

2.药事管理规范化、标准化、制度化，特别是抗菌药物管理取得了较好的成效。

3.临床药学工作开展得有声有色，学术气氛浓，学科建设硕果累累：今年通过省医学会的课题鉴定一项；完成国家知识产权局专利申报三项；完成国家卫计委的超说明书循征药学任务一项；并完成了300万字的《基层医院基本药物临床应用》专著一部。

存在问题：

1.门诊药房、病区药房面积偏小，与业务量不相适应。

2.个别处方诊断欠规范，与用药不相符。

建议：

1.适当增加药房面积。

2.进一步加强处方管理，促进合理用药。

八、病理

亮点：

1.各项规章制度健全，细胞室质量管理体系健全、落实到位，科室布局合理，服务项目满足临床需要。

2.科室配备专职细胞学诊断医师。

3.病理档案管理，切片借阅符合财务管理要求。

4.章力获得绍兴市第二届青年医师阅片比赛一等奖

存在问题：

1.人员配备不足。

2.细胞室新技术开展、配套设备采购（多头显微镜）有待提高和改进。

建议：

1.医院重视病理科建设，招聘合格人才进病理科工作。

2.开展细胞蜡块制作，进一步拓展细胞病理室工作范围。

3.医院购置多头显微镜。

九、肿瘤

亮点:

1.省第一批县级医学龙头学科

2.中晚期肿瘤微创治疗特色的肿瘤综合诊疗中心

3.开展全方位肿瘤防治康复宣教工作

存在问题：

1.临床路径管理欠完善

2.无信息化数据库

3.无放疗设备

十、急诊

亮点：

1.投资大，设备齐全；化验可在EICU内进行，快速便捷

2.场地区域设计合理；

3.制度健全，资料齐全，较优好的信息化管理系统。

存在问题及建议：

1.EICU人员严重不足；

2.需加强各学科之间的联系，尤其是脑外科，避免纠纷发生；

3.基本操作欠熟练，应加强急诊人员培训；

4.病历书写应重视神经系统检查。

十一、重症医学科

亮点：

1.科室管理有序

2.床位使用70-80%，符合要求

存在问题：

1.医师与床位数比0.33：1

2.护士与床位数比1.53：1

3.5名医师中只有2人取得5C证

4.部分设备老化：7床、15床床不能固定，纤维支气管镜不能使用

5.有些水龙头位手控，不利于院感控制

建议：

1.增加医护人员

2.更换更新部分设备

十二、透析

亮点：

1.病历资料完整。

2.透析室护士配置充足。

3.透析室配置齐全（血透水处理还未用热消毒处理）。

存在问题：

1.因现有医院条件限制，血透室污物通道阴性处和阳性处交叉。

2.腹透室场地偏小。

3.透析信息数据上报软件未升级。

4.数据上报率较前几年有下降。

5.医生人员不足（7人）。

十三、骨科

亮点：

1.严格按招标要求进行招标内耗材使用

2.手术医生书写病历较为全面，与标签相一致

3.手术记费系统健全，并与纸质相一致

存在问题：

1.耗材三联单标签与实际使用不一致，不管使用几枚锁定螺钉，都要贴一张标签的锁钉

2.设备科的招标公司耗材中注册证有过期的与未过期混放在一起

建议：

1.完善三联单的耗材标签粘贴

2.设备科全面整理中标公司的“三证”，尤其是已过期的注册证

十四、临床检验

亮点：

1.对上一年查到的问题进行了有效整改。

2.ICU的双侧双瓶血培养比例较高。

3.重视科研工作。

4.资料齐全。

存在问题：

1.有些项目的室内质控没有做到三个浓 度。;

2.室内质控的评价欠具体和细化。

3. SOP文件与实际做的有不一致现象。

4.信息系统对于不合格标本的记录还处于手工状态。

建议：

1.采用三个浓度的质控品。

2.提升质量控制意识。

3.加快完善信息系统的相关功能。

十五、血液安全

亮点：

1.医院重视，对存在问题整改到位。

2.医院支持输血科力度大，输血科设备齐全，制度健全。

3.输血病历、输血记录规范合理。

4.临床用血评价考核及公示制度实施到位，效果好。

存在问题：

输血前检测项目的室内质控还有待改进，室间质控项目有缺失。

建议：

进一步加强输血前检测项目的室内质控和室间质评工作。

十六、口腔

亮点：

1.口腔门急诊已全部采取电子病历，管理规范，建立每月抽查检查制度。

2.合理的门诊预约制度，缩短患者候诊时间。

3.各类小手术、阻生牙拔除、正畸及种植等知情同意书格式、签名规范。

4.种植手术室规范，有专职手术护士，并且术前作血常规及传染病筛查。

存在问题：

1.无四手操作，全科只有一名护士。

2.设备相对陈旧。

建议：

1.加强硬件设施改造及投入，如综合治疗台等。

2.增加护士配置。

3.消毒灭菌方面有待完善，个人防护意识有待进一步加强。十七、产科

亮点：

- 各级领导相当重视，制度职责明确，管理规范，执行好。

- 医务人员积极向上，学习氛围好。

- 分娩镇痛开展并扩大，剖宫产率降低。

- 临床路径入径2个病种。

- 产后出血率较低。

- 重危抢救知识掌握较好，脐带脱垂处理果断正确。

存在问题：

1.病历记录欠完整，如脐带脱垂病例，当时人工破膜指征、

过程和破膜后情况未详细记录。

2.双胎管理方面需加强，如绒毛膜性质确定、保健及处理等需进一步提高。

3.围手术期用药选择要适宜。

4.会阴侧切率偏高。

新昌县中医院

一、病历

亮点：

1.医疗核心制度健全，切合本院实际。

2.病历管理制度及院科两级网络制度健全。

3.手术安全管理有手术分级管理制度、手术人员资格准入制度

4.知情告知书汇编成册。

存在问题：

1.授权书授权人签字非本人，由被授权人代签。

2.抗菌药物使用一类切口中选用不够合理，使用时间长。

3.病史体格检查不够规范。

建议：

1.进一步落实患者知情告知。

2.加强抗菌药物使用管理。

3.加强专科体格检查培训

二、护理

亮点：

积极推广富有中医特色的创新护理服务，已开展耳穴压豆、艾条、拔火罐等28项护理操作，并在护士节期间组织了中医创新服务竞赛活动，深化了优质护理工作。

存在问题：

1.血糖试纸、监测液未标注开启及失效时间。

2.疼痛评分未开展，ADL评分病情变化时未及时评估。

3.7床年轻护士病情掌握不全面。

4.生活护理、饮食宣教还需加强。

5.血管活性药未单独通路。

建议：

1.血糖试纸、监测液应标注开启及失效时间。

2.加强疼痛管理，疼痛病人应用疼痛评分表。

3.建议静脉敷贴选用透明的，方便观察。

三、院感

亮点：

1.院感监测有序开展，目标性监测工作比较扎实。

2.院领导对2014年存在问题（院感科长兼任骨科副主任）切实整改，使院感科长有更多精力投入院感管理工作。

存在问题：

1.口腔科、胃镜室医生个人防护需加强，口腔医生戴面屏的依从性不够，胃镜室医生未配备隔离衣。

2.口腔科纸塑包装的诊疗器械未放置灭菌指示卡。

3.胃镜室消毒液浓度测试卡未标明开启时间。

4.根据洗手液使用量，推测医务人员的手卫生依从性偏低。

建议：

1.消毒供应中心器械打包间须改建一下，以保证空气质量。

2.加强对医务人员（尤其是医生）院感知识的培训，督查常态化。

3.多重耐药菌管理要做到过程可追溯。

四、设备

亮点：

大型设备配置许可证、辐射安全许可证、放射诊疗许可证、上岗证齐全。使用操作规程制定很规范。

存在问题：

医疗器械不良事件分析报告不够详细。急诊抢救室的监护仪未配置记录仪；部分急救设备的系统时间与实际时间有偏差。

建议：

完善不良事件分析报告，配置监护仪记录仪，调整系统时间。

五、放射

亮点：

1.充分开发现有设备性能，拓展技术应用，开展了肺小结节靶扫描、胃肠道CT造影、肋软骨MRI检查、冠脉CTA等项目；

2.利用现有设备，积极开展肺血管介入治疗，如肿瘤射频消融治疗等。

存在问题：

1.PACS系统中不能查询检验、病理等信息；

2.CT球管使用次数较长，图像质量下降；

3.部分申请单不规范，提供病史欠详细；

5.部分设备陈旧，如MRI不能满足临床需求；

6.无DSA，未开展血管介入，介入数量及项目未达标；

7.人员紧缺

建议：

1.加快引进1.5T MRI；优化或更换CT球管；

2.升级PACS系统，增加与检验及病理接口；

3.规范影像检查申请，提供必要的病史及体检；

4.引进DSA，加大非血管介入扶持力度。

六、麻醉

亮点：

1.严格执行各级麻醉科医师职责和权限制度，医院对麻醉与镇痛操作实行分级与授权管理.

2.制定麻醉与镇痛前病情评估制度、流程，制定麻醉计划或方案。

3.实施术后随访制度，随访结果记录在术后访视记录单上查术后访视记录，访视病人5 人记录完整规范，及时访视。

4.建立镇痛治疗管理的规范与流程，开展疼痛门诊治疗工作场地设置较好。病人数量较大。

存在问题：

1.需划分专门区域存放药品和麻醉材料。

2.没有开展回收式自体输血技术

七、药事

亮点 :

1.有健全的药事管理组织和较完善的工作机制，药剂科管理规范、有序，各项工作都做得非常细致、扎实。

2.严格落实抗菌药物分级管理制度，特别是对Ⅰ类切口抗菌药物的管理，干预措施到位，考核奖罚力度大，使抗菌药物使用率有较大幅度下降 。

3.临床药学工作开展全面，配合临床做了大量工作，如处方点评分析、合理用药评价等，特别是中西药联用点评做得很好。

存在问题：

在处方检查中发现下列问题：个别处方诊断欠规范，与用药不相符，如诊断腰痛，用左氧氟沙星片；诊断带状疱疹，用阿昔洛韦滴眼液和左氧氟沙星片 。

建议：

加强年轻临床药师培训、进修，提高业务能力，更好地指导临床用药。

八、病理

亮点：

工作环境整洁，科室管理规范，能满足医院常规病理需求。

存在问题：

1.细胞室用房面积不够。

2.缺专职细胞病理学诊断医师。

3.科室质量管理体系欠规范，缺持续改进措施（PDCA方案，季度内部审核和年度管理评审）。

4.缺乏诊断假阴性率及假阳性率的统计。

5.省检查成绩不合格（迪安检验）。

6.病理切片借阅不符合财务管理要求。

7.缺每年一次的病理科工作环境有毒气体浓度测定。

建议：

1.医院在条件允许的情况下增加病理科工作用房。

2.医院配备一名专职细胞学病理诊断医师。

3.加强质量控制，规范细胞室各项工作制度。

4.医院领导协调财务部门接受病理科切片押金管理工作。

5.医院联系当地疾控中心进行每年一次的病理科工作场所有毒气体浓度测定，切实保证病理科工作人员身心健康。

九、急诊

亮点：

1.开设急诊卒中中心，成为中国卒中联盟会员；

2.场地区域设计合理；

3.急诊化验检查可在抢救室内进行，快速便捷。

存在问题：

1.缺专职的急诊科主任，固定人员少于标准；

2.内科轮转人员无急诊医师上岗证；

3.急诊配备抢救专用车；

4.需加强年青医师的培训考核。

建议：

1.设专职急诊科主任，尽量固定急诊人员；

2.参加上岗证的培训。加强年青医师的培训考核。

十、重症医学科

亮点：

1.经皮气管切开术广泛开展，且无术后并发症

2.院前急救、急诊、重症一体化管理，充分合理使用医疗资源，使急重症病人抢救流程更合理快速，减少中间环节

存在问题：

1.床位11张，医生6人，护士20人,医生与床位数之比0.51：1,护士与床位数之比1.8：1

2.6位医生中只有3位取得5C证                             3.今年平均床位使用率106%

4.转科困难

建议：

1.增加医生护士人员

2.床位使用率106%，转科困难，可加大奖惩力度

十一、骨科

亮点：

1.耗材严格招标录用

2.手术记录书写完整，尤其是科主任亲自书写手术记录。

3.四肢、脊柱多采用国产材料，减轻百姓负担

存在问题：

1.注册证等有到期、过期情况

2.手术记录中使用牌子与标签有出入

3.手术室收费记录中耗材（创伤）标签与病历记录中不同步，少贴标签

建议：

1.建议设备科将注册证等到期、过期的做一次清理

2.手术室的收费系统有上升的空间，创伤标签做到与病历一致同步

3.手术记录中使用牌子要与标签一致

十二、临床检验

亮点：

1.对上一年的问题进行了有效整改。

2.资料齐全。

3.工作人员任劳任怨。

存在问题：

1.有些项目的室内质控没有达到三个浓度；

2.对室内质控失控的评价比较简单。

3.质控品的保存温度太高。

4.用房面积不足。

5.标本的全程监控没有有效执行。。

6. PDCA计划和执行没有实际案例。

建议：

1.采用三个浓度的质控品。

2.加强质理控制意识。

3.加强PDCA的实际应用。

十三、血液安全

亮点：

1.各项制度健全，输血流程操作规范。

2.制定非同型输血应急预案，可操作性好。

存在问题：

1.血型试剂未批批检，缺少温湿度24小时监控。

2.经血传播疾病室内质控薄弱，缺少经血传播疾病检测项目灰区设定的操作文件。

3.输血记录相关表单较旧。

建议：

1.血型、输血前检测试剂每批需做批批检。

2.加强经血传播疾病检测项目室内质控工作。

3.规范输血文书管理。

十四、口腔

亮点：

1.科室管理规范，各项规章制度齐全。

2.门诊手术、治疗各类知情同意书格式签名规范。

3.门急诊病历书写项目齐全，记录符合要求。

4.正筹建独立的种植手术室，设置配备齐全。口腔升级CBCT正安装开始投入使用。

存在问题：

1.诊室空间较小，设备相对陈旧。

2.护士配置不足，未能有效实行四手操作。

3.牙周等门诊手术治疗前无血常规和传染病筛查。

建议：

1.加强硬件设施的改造及投入。

2.增加护士的配置。

3.消毒灭菌方面有待完善。

十五、产科

亮点：

- 产科制度、职责规范，资料准备充分。

- 急诊病人处理及时到位（子宫内翻）。

- 会阴侧切率较低。

- 剖宫产率较低，35.98%。

存在问题：

- 未开设营养门诊。

- 无病种入临床路径。

- 分娩镇痛未开展。

- 无新生儿监护中心及病房。

- 产后出血率较高，11.41%。

- 急救知识考核掌握欠佳。

- 子宫内翻病历缺疑难病例讨论记录。

绍兴城东医院

一、病历

亮点：

1.建立健全的医疗核心制度和符合本院实际的质量考核标准；

2.病历管理严格实行院科两级管理， 病历质量自查率达100%。

存在问题：

1.入院记录：现病史、既往史记录不全，补充诊断不完整；

2.补充诊断在病程录中无相应诊断依据的记录；

3.重要辅助检查报告结果有异常，病程录中无记录与分析意见

4.手术病人缺术前主刀医生查房记录；

5.知情告知不规范：缺术后知情同意书，二次手术未行再次告知。

建议：

1.加强病历书写培训，进一步规范病历书写；

2.重视围手术期病人的管理和相关病历记录；

3.加强风险意识，规范知情同意。

二、护理

亮点：

作为民营医院能在较短时间内建立护理工作质量标准非常不容易，针对老年病人集中的现状能较好落实基础护理工作，保障病人的安全。

存在问题：

1.肠内营养开启后使用时间不符要求。

2.外周静脉留置针敷贴使用不符要求。

3.危急值管理不符要求：检验报告标本接收时间与报告时间，危急值登记与护理记录时间，危急值处理开具医嘱时间等均不一致，且有较大出入；低钠危急值未更改低盐低脂饮食医嘱，未将二级护理更改为一级护理，病情观察欠缺。

4.护士专业知识欠缺。

5.入院后评估项目只有分数无具体细项。

建议：

1.加强护士专业知识培训，包括专科知识，护理常规及护理行业标准等，并加强落实。

2.加强危急值管理，包括医、护、技。

三、院感

亮点：

医院领导重视医院感染管理工作，手术室布局合理，医院感染管理培训到位。

存在问题：

1.消毒供应中心去污区放置软水处理系统。

2.医疗废物暂存点环境脏，乱。

建议：

1.消毒供应中心的去污区软水处理系统重新安装位置，并对清洗质量提出审核。

2.医疗废物暂时贮存的时间不得超过２天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

四、设备

亮点：

具有自身的鲜明特色，医院领导对设备管理很重视。

存在问题：

无大型设备的配置许可证，无设备性能和场地检测；无医疗设备不良事件上报制度。

建议：

大型设备的配置许可必须立即办理；大型设备安装后必须及时做好设备性能和场地检测；要建立医疗设备不良事件上报制度，及时上报。

五、放射

亮点：

1.科室管理有序，制度健全。

2.自3月份开业以来，DR检查1500余例，CT9月份使用以来已检查150余例，图像质量、诊断报告质量均达到指南要求。

3.工作人员均持证上岗。

建议：

1.危急值报告需完善网络直报。

2.进一步完善PACS系统全院连网。

3.CT机需配置高压注射器，开展增强扫描。

4.购买数字胃肠机，便于开展常规X检查。

说明：医院运行不足一年，该项未打分。

六、麻醉

亮点：

1.执行麻醉医师资格审查与分级管理制度，各种制度基本健全、管理规范。

2.术中监测基本到位。

3.开业7个月，麻醉量470例，发展势头不错。

存在问题：

1.麻醉药品的管理要第三方管理，可以先麻醉护士管理进尔药师进驻麻醉科。

2.未开展疼痛门诊。

建议:

1.护士或药师参与麻醉药品管理。

2.条件具备开设疼痛门诊。

3.学术上给予支持。

七、药事

存在问题：

1.一些制度只停留在纸上，具体未开展工作，如科室质量监督管理小组等。

2.药品目录有超“一品双规”现象，且未通过药事委员会审批。

3.召开药事委员会无会议记录。

4.抗菌药物处方权限未通过电脑管理。

5.未开展临床药师工作。

6.住院患者麻醉药品未逐日开具，癌痛患者未建立专用病历。

7.处方质量：①处方大地址；②头孢菌素一天一次使用；③多西环素开50天量。

建议：

1.规范药事委员会会议制度。

2.加强对临床医生合理用药教育培训。

八、临床检验

亮点：

医院重视质量管理。

存在问题：

1.室内质控欠规范，如水平未达到二个及以上，部分项目无室内质控，部分项目CV值过大，靶值设置不规范。

2. SOP写与做的一致性有待提高。规章制度与要求和实际不符。

3.微生物培养未在规定实验室中开展，实验室布局的生物安全合理性有待提高。

4.工作日志不够规范和完整，有待提高。

5.报告单的时间与实际不符。

绍兴宝贝妇产医院

一、病历

亮点：

1.建立医疗核心制度，并汇编成册；

2.有病历管理、考核制度，每月对病历进行检查、考核；

3.知情谈话较为完整、规范。

存在问题：

1.医疗核心制度随着医院发展需进一步完善；

2.手术准入与管理制度需进一步完善、规范，手术目录及人员资质应实施动态管理；

3.需进一步提高病历书写质量：

（1）补充诊断未及时记录；

（2）病历书写有前后矛盾现象。

建议：

1.医疗核心制度须结合本院实际，及时修订及完善；

2.进一步提高病历书写质量，加强监督管理与考核；

3.对病案的保管有待进一步规范，必须有专门部门负责。

二、护理

亮点：

医院对患者予以团队合作管理，设立立体式服务模式（导医—客服—护士，院前—院中—院后）。

存在问题：

1.抢救车封条无双人签名。

2.冰箱温度每天只有一次检测记录。

3.一日两次抗生素应用，时间间隔小于6小时。

4.小抢救箱内高危药品缺标识。

5.血糖仪未定期检测。

6.考核呼吸囊，对一些操作细节欠掌握。

7.术后病人止痛泵未挂特殊药物标识。

8.询问护士新生儿观察护理要点掌握不全。

9.护理团队结构不够合理，低年资护士比例高。

建议：

1.规范抢救车管理及高危药品标识以及血糖仪的检测。

2.冰箱温度每天至少两次检测记录。

3.规范抗生素使用的间隔时间。

4.加强低年制护士专科知识培训。

三、院感

亮点：

病房门口设置自动鞋柜机、感应式水洗消毒器；手术室的自动交换车。

存在问题：

1.供应室、手术室等通道狭窄、空气对流差；分娩室穿过护士办公室进入。

2.供应室器械清洗消毒未配备篮筐，未配备超声清洗机；没有双人打包核对签名，打包不结实。

3.病房内缺干手设施。

4.医疗废物间和缓冲间在一起。

建议：

1.完善院感科职责，有效开展院感防控工作。

2.通道进行改进，完善各项流程。

3.鞋套购置质量好点。

4.加强对医用织物洗涤消毒的监督管理，改善用房，保证清洁污染区域的绝对分开。

四、设备

亮点：

就诊环境优良，服务模式和服务理念及服务态度也是公立医院无可比拟的。

存在问题：

NICU、手术室、麻醉办公室的设备带接地线没有按规范接入，NICU墙插接地电阻偏大；医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告、定期考核和评估相关制度有待完善。

建议：

按照电气安全要求检查连接NICU、手术室、麻醉办公室的设备带接地线路；进一步完善医疗器械临床使用安全事件（不良事件）监测与报告、定期考核和评估相关制度，及时报告和分析不良事件。

五、放射

亮点：

1.科室环境整洁，各项标识清楚醒目，规章制度较齐全；

2.科室工作人员虽年龄较大，但仍努力按规范在开展工作。

存在问题：

1.科室设备单一，除常规摄片外，其他工作难以开展；

2.医院刚开业，科室业务量太少，学科建设处于起步阶段。

建议：

1.根据医院整体发展形势，逐步增加设备和人员，打好学科发展基础；

2.根据医院的专科特色，积极引进和培训专业技术人才，因地制宜开展有专科特色的介入诊疗项目。

六、麻醉

亮点：

1.规章制度基本齐全，执行比较规范，环境整洁，手术室内麻醉药品、设备基本齐备。

2.三方核查制度落实到位。

3.逐步开展了无痛分娩工作。

存在问题：

1.按等级医院标准，根据外科床位数：手术床：麻醉医生数，人员不足。

2.产房无痛分娩室缺专用的麻醉机。

建议：

1.改进麻醉药品使用、登记记录本。

2.逐步完善麻醉科应激预案。

3.条件允许情况下，配备无痛分娩室内的麻醉机。

七、药事

亮点：

各项规章制度基本齐全。

存在问题：

1.抗菌药物医生处方权限与药师调剂权要有医院文件，同时培训与考核需有记录。

2.麻醉药品各类登记须进一步改进完善，如出入库登记、临床使用登记，处方登记等。

八、临床检验

亮点：

环境整洁。

存在问题：

1.SOP文件有待完善，失控处理时宜保存原始数据。

2.室内质控覆盖面有待提高。

3.冰箱中标本、试剂混放，不符合生物安全要求。

建议：

1.SOP文件编写请参考省中心有关参考资料，体现基本要素。

2.尿液室内质控必须开展。

3.需参加省中心室间质评。

九、血液安全

亮点：

输血相关SOP、记录完整。

存在问题：

1.血液贮存冰箱未定期监测。

2.血型只做正定型，未做抗体筛选。

3.酶免检测与爱迪康公司签约，HIV检测试剂不符要求，梅毒检测方法不符要求。检测原始记录保存期不清。

建议：

1.购买专用温度计并进行定期监测。

2.完善血型定型工作，开展抗体筛选。

3.修改第三方合同，落实HIV检测试剂，梅毒检测方法，检测原始记录保存期。

十、产科

亮点：

- 高危妊娠登记报告及时详细。

- 建立较为健全的产科管理制度。

3.对每例孕产妇实行产前评估制度，有选择性地接受低危孕产妇。

存在问题：

- 围保册妊娠图未记录。

- 剖宫产率较高，需控制社会因素剖宫产。

- 产后出血失血量评估、大出血抢救水平需进一步提高。

- 新生儿窒息复苏技术欠规范熟练。

5.产科医务人员相关知识和技能掌握不够，特别是产科实用技术及诊疗指南方面内容。

6.产程异常情况的观察记录、处理欠及时。

7.产科危急重症处理速度及技能需提高。

建议：

- 及时完整记录围保册。

- 控制社会因素剖宫产。

3.重视准确评估产后出血，开展产后出血技术演练，切实提高产后大出血抢救水平。

4.对相关人员（助产士、医生、儿科医师等）开展新生儿窒息复苏技术培训。

5.提高产时异常情况的处理水平。

6.加强产科危急重症培训与演练，切实提高反应速度和抢救水平。

附件2

绍兴市2015年医疗质量控制联合检查量化评分表

| 医院名称 | 病历 | 护理 | 院感 | 设备 | 放射 | 麻醉 | 药事 | 病理 | 肿瘤 | 急诊 | 重症医学 | 血透 | 腹透 | 骨科 | 临检 | 血液安全 | 口腔 | 产科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市人民医院 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98.6 | 99 | 96 | 99 | 98.5 | 92 | 99 | 99.5 | 100 | 95.5 | 94.5 | 95 | - |
| 绍兴市立医院 | 92.5 | 94 | 94 | 97.5 | 81 | 98.35 | 98 | 92 | 92 | 86 | 87 | 96.8 | - | - | 90 | 93 | 89 | - |
| 绍兴市妇幼保健院 | 95 | 95 | 94 | 98 | 83 | 98.4 | 98.5 | 97 | 93 | 96 | 87.5 | - | - | - | 89 | 96 | 87 | - |
| 绍兴市中医院 | 94 | 94 | 94 | 97 | 94 | 98.4 | 93 | 92 | 93 | 95 | 87.5 | 97.6 | - | 95 | 88.5 | 94 | 90 | - |
| 绍兴市第七医院 | 88 | 95 | 94 | 97.5 | 80 | 97 | 91 | - | - | 90 | - | - | - | - | 87.5 | 88 | 89 | - |
| 绍兴市第五医院 | 86 | 95 | 90 | 96 | 80 | 97 | 91 | - | - | 88 | - | - | - | - | 82 | 85 | 89 | 87 |
| 绍兴文理学院附属医院 | 88 | 95 | 90 | 96 | 96 | 98.35 | 93 | 88 | 93 | 90 | 86 | - | - | 84 | 88.5 | 90 | 92 | - |
| 绍兴市口腔医院 | 86 | 90 | 94 | 96 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 绍兴第二医院 | 96 | 96 | 95 | 98 | 96 | 98.5 | 98 | 95 | 96 | 90 | 89 | 99.2 | 98.5 | 98 | 94 | 93.5 | 92 | 92.5 |
| 绍兴市中心医院 | 90 | 95 | 94 | 97 | 95 | 98.45 | 94 | 96 | 96 | 96 | 88 | 98 | 98.5 | 86 | 93.5 | 93 | 94 | 93 |
| 医院名称 | 病历 | 护理 | 院感 | 设备 | 放射 | 麻醉 | 药事 | 病理 | 肿瘤 | 急诊 | 重症医学 | 血透 | 腹透 | 骨科 | 临检 | 血液安全 | 口腔 | 产科 |
| 诸暨市人民医院 | 91 | 95 | 92 | 98 | 94 | 98.45 | 96 | 97 | 95 | 96.5 | 88 | 96.5 | 99.5 | 95 | 94.5 | 95.5 | 92 | 93 |
| 诸暨市中医院 | 87 | 94.5 | 94 | 97.5 | 93 | 98 | 95 | 92 | 92 | 95.5 | 84 | 95.3 | 99.1 | 90 | 88 | 90 | 90 | - |
| 绍兴市上虞人民医院 | 94 | 95.5 | 91 | 97.5 | 96 | 98.45 | 96.5 | 95.5 | 95 | 87.5 | 88 | 98.9 | 99 | 95 | 93 | 93 | 92 | 90 |
| 绍兴市上虞中医院 | 88 | 93 | 90 | 97 | 87 | 98 | 92 | 91 | 93 | 82 | 82 | 97.4 | - | 90 | 86 | 89 | 88 | - |
| 绍兴市上虞妇幼保健院 | 87 | 92 | 84 | 96 | 74 | 97 | 90 | 89 | - | 85 | - | 95.8 | - | - | 85 | 90 | 86 | 91.5 |
| 嵊州市人民医院 | 89 | 95 | 95 | 97.5 | 90 | 98.45 | 94 | 93 | 95 | 93 | 91 | 98 | 99 | 85 | 91 | 92.5 | 89 | 88 |
| 新昌县人民医院 | 92 | 94 | 92 | 97.5 | 96 | 98.45 | 96 | 96 | 96 | 95 | 86 | 98.6 | 97.8 | 88 | 92 | 95 | 95 | 92.5 |
| 新昌县中医院 | 90 | 94 | 90 | 97.5 | 89 | 98 | 95.5 | 89 | - | 92 | 87 | - | - | 84 | 84 | 92 | 86.5 | 86.5 |
| 绍兴城东医院 | 76 | 78 | 76 | 83 | - | 82 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| 绍兴宝贝妇产医院 | 72 | 80 | 76 | 85 | 65 | 81 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 78 |

备注：由于各单位实际开展业务情况存在差异，本表显示为各单位在本次检查中的得分率，仅供参考不作排序比较用。