## Sheet1
绍兴市中医院消防应急疏散演练方案
演练时间：2016年8月17日（周三）下午15：30左右
演练地点：3号楼二楼（二病区）
演练组织领导：总指挥：毛小明 现场指挥：史水红 火灾扑救组：徐华（组长）、王祖高、协警员、全体保安、医院义务消防队员 疏散引导组：周幼文（组长）、各病区护士长、二病区责任护士 医疗救护组：沈文生（组长）、张锦华、潘利平、丁积勇 联络通讯组：何芬琴（组长）、王苏琴、管斐 宣传报道组：沈小萍（组长）、马文杰、金斌 安全保障组：陈雄、王鑫卫（组长）、王德生、王永潮 后勤保障组：王月中（组长）、俞金星
演练内容：3号楼二层（二病区）18-19床病房内发生模拟火灾后（冒烟）立即组织本楼层病人、家属及工作人员安全疏散，组织火灾扑救等工作。
演练流程:
演练顺序 | 演练步骤及内容
1 | 发出演练信号 | 15：30左右总指挥在消控中心通过消防广播发令：“绍兴市中医院消防应急疏散演练现在开始！”
保安在二病区18-19床病房内启用舞台烟雾器，制造模拟火灾烟雾。
2 | 消控中心（2人）接到报警后 | 消控中心3号楼主机显示1回路74号点报警，消控值班保安即携带灭火器前去现场查看。
值班保安确定火情后报119，说清人民路上绍兴市中医院3号楼二楼18-19床病房内起火、火势的大小。利用就近的消防设施进行灭火，用对讲机报告消控值班人员。
3 | 演练科室（八病区）发现火情后 | 护士发现18-19床病房内冒烟，立即按附近的手动报警按钮报警，其他人员立即利用就近的灭火器进行灭火，立即打电话报告消控中心（9969）。（火势较大时，可直接拨打火警电话119，报警时说清绍兴市中医院3号楼二楼二病区。
消控中心报告总值班及保卫科长，总值班赶赴现场指挥，报分管院长
值班护士、医生通知病人、家属等因火灾需疏散。
4 | 消控中心确定火情后 | 通过消防广播发布火警：3号楼二层二病区发生火灾，本楼层所有人员尽快疏散，多次提醒。 | 火灾扑救组（组长徐华）、疏散引导组（组长周幼文）、安全保障组（组长陈雄、王鑫卫）、医疗救护组（组长沈文生）、通讯联络组（组长何芬琴）、宣传报道组（组长沈小萍）、后勤保障组（组长王月中）接到总值班通知及听到消防广播后，立即到达火灾现场，开展灭火及疏散等相关工作。
消控值班人员立即启动消防联动系统。
5 | 各演练组接到警报后 | 1、火灾扑救组接到报警后，立即赶赴火灾现场，检查是否存放有易燃、易爆物品；当班保安及义务消防队成员赶赴现场，并利用就近配置的灭火器、消火栓进行扑救，直至消防队到达。
2、疏散引导组接到火灾报警后，立即赶赴火灾现场，组织医护人员紧急疏散，先疏散病人、家属、陪护人员，再疏散工作人员。被疏散人员统一集中3号楼南首停车场。
3、通讯联络组接到报警后，立即赶赴火灾现场，保持通讯畅通，做好联络工作，同时派2名人员到医院大门外路口指引消防车进入火灾现场。
4、医疗救护组接到报警后，立即随带担架、急救箱等物品，赶赴现场，与医院义务消防队员、医护人员一起利用担架或抬、背等形式转移疏散病人，将多名受伤的人员转移到抢救室抢救。（事先确定伤员）
5、后勤保障组接到报警后，立即派员维护疏散秩序。对现场实行警戒（拉三角旗作为警戒线），防止无关人员进入现场，保证消防车畅通无阻。警戒范围：3号楼各个出入口通道。
6、安全保障组接到报警后，切断起火现场电源与气源（王德胜、王永潮），确保不发生伤人事件，抢运易燃易爆物品，及时转移重要物质，保障3号楼各楼层用电、用气和相关设备正常运转，保障现场灭火器材及相关物质的供应，及时提供伤员转送设备。
6 | 报告结果
确定所有疏散人员都已安全疏散到达3号楼南首停车场，疏散组长清点人数（与疏散前人数一致），汇报现场指挥，并做好安抚工作。
火灾扑救组组长向现场指挥报告火情已控制。
7 | 宣布演练结束 | 现场指挥向总指挥报告：二病区火情已控制，全部人员疏散完毕。总指挥宣布：“疏散演练到此结束，请所有人员回各自岗位工作”。
8 | 演练后环境设施安检复原 | 二病区对演练过程中使用或损坏的设施设备情况进行自查，并整改，保卫科协助科室做好相应工作，确保日常工作安全。
演练要求： 1、二病区要事先告之病人演练事项，避免病人家属产生恐惧心理，组织病人及陪护人员共同参与疏散演练，把参加人员数报告疏散组长。 2、演练时保持病区安静，不大声喧哗，服从指挥，注意安全，疏散过程中互不推拉，避免踩踏事故发生。3、本次演练参加人员约80人，具体名额分配：所有总值班人员，各病区4名（护士2名，医生2名，二病区全体医护人员（包括保洁员），中西药剂科各2人，医技科室各1名，门诊部2人，陪护中心2名,实习生代表5人及医院全体安保人员。疏散引导组要事先统计好参加疏散人员的数量。演练前被疏散人员在二病区各病房内等待医护人员通知；尽可能安排未参加过演练的人员 。 4、疏散要点：用湿毛巾捂住口鼻，用半蹲姿势按疏散指示灯方向顺走廊墙面及楼梯往下撤离。先疏散病人及家属，后疏散工作人员及物质。 5、演练结束，请保卫科做好演练总结，宣传报道组做好演练的摄影及宣传报道工作。