节前医疗安全督查情况汇总

|  | 重点督查部位 | 部门情况 | 其他工作强调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院感 | 医疗废物处置 | 医疗废物处置流程规范。 | 对外交接务必注意称重准确，不能估算。 |
|  | 重点科室 | 血透室节日期间透析液备货要充足，加强血透各环节管理。 | 注间意对透析液储藏的安全管理。 |
|  | 病区 | 各病区快速手消剂缺货较普遍，部分手消剂从开启时间看已过效期。 | 西药剂科已购入手消剂，请各病区去领用，开启后效期规定为1个月。 |
| 公卫 | 肠道、 发热门诊 | 流程执行到位，工作人员防控意识较好。 | 注意个人防护，发热病人登记本有漏项情况，对非发热病人不得接诊。 |
|  | 急诊 | 流程、记录执行较好，工作人员防控意识较好。 | 诊疗流程、注意事项在诊室墙上的张贴欠妥。 |
|  | 门诊预检 | 流程、记录执行较好，工作人员防控意识较好。 | 个别医生对发热病人的就诊流程不够熟悉。大厅人员进出频繁、随时关注安全及诊疗动向，强调流行病学史的询问，在做好自我防护的同时注意做好病人的防护。 |
| 医疗 | 四病区、七病区、十三病区、放射科、特检科心肺复苏及除颤仪考核 | 心肺复苏时5个循环间双人配合不好；呼吸皮囊使用不熟练，与心外按压之间协调不好；心外按压深度不够；医师不能对患者意识、循环、呼吸进行快捷、有效的判断；现场没有指挥者；除颤时，除颤仪使用不熟练，除颤时双极放置错误，心外按压中断时间过长；心肺复苏操作医生站位错误 | 加强心肺复苏及除颤仪操作的培训练习 |
|  | ICU | 床位资源紧张 | 建议加快床位周转 |
|  | 急诊小药房 | 药品标签欠整齐，6S管理有待加强 | 统一标签制作，加强6S管理 |
|  | 急诊科 | 墙面破损 | 建议申请维修 |