腔镜使用管理办法

腔镜包括透镜系统、光导纤维、光缆接口、金属鞘、摄像头等。腔镜及其专用器械构造精密,镜头、光缆易碎且易折断,各种手动器械和刨削器的手柄使用、消毒和保养不当将造成器械的损坏。更好的维持关节镜器械的最佳工作状态,延长使用寿命,要求技术人员具备熟练的技术与知识,也要求关节镜器械妥善保养和严格消毒。

为了使我院腔镜更好地服务临床，减少人为损坏，特制定本办法，以加强腔镜的使用管理。

1、严格规定术中腔镜操作人员。

腔镜的操作要求使用操作者具备熟练的技术、全面的知识，技术操作不熟练极易造成腔镜镜面的损坏，结合医院实际情况，特规定只有进修过腔镜操作且通过医务科考核的医生才具有操作关节镜的资格。除规定人员外，其他临床医生禁止操作腔镜。

2、手术室专人管理腔镜，负责腔镜的清洗、消毒、灭菌、维护与保养。

手术腔镜管理小组：

组长：殷素萍

关节镜负责人：  朱敏杰

腹腔镜负责人：  陈淼娣

椎间孔镜负责人：李红

膀胱镜负责人：  李红

3、腔镜手术镜头使用流程

（1）腔镜手术开始前，由巡回护士和手术医生核对镜子的完整性及清晰度，医、护双签字。

（2）腔镜手术中设备使用是否正常，医、护双签字。

（2）腔镜手术结束后，手术医生和巡回护士再次核对镜子的完整性及清晰度，医、护双签字。

（3）腔镜手术结束后，镜子由手术室器械护士专人运送至供应室进行清洗、消毒（杜绝实习生、轮转生运送镜子）。消毒打包前仔细检查镜子的清晰度及完整性。如：镜子头面出现破裂、烧焦、起雾等现象及时报告护士长。

（4）使用镜子专用消毒盒，包装完好后进行低温等离子消毒。

（5）新镜子开始使用时，要注明年、月、日及使用诊疗组的组长姓名，做到专人专用。

（6）消毒完毕的镜子，由器械护士专人运送至手术室无菌储存室固定位置，（杜绝实习生轮转生运送镜子）。手术室责任组长：李红，定期对镜子进行养护。

4、腔镜的维修

对于手术过程中造成的器械损坏，由使用者所在诊疗组承担维修费用；对于术后器械检查时未发现或下次手术前检查发现的器械损坏，由手术室承担维修费用。

5、手术医生在进行腔镜手术操作时，应严格按照腔镜手术镜头使用流程执行，违反使用流程，一经查实，取消3个月的准入资格，情节严重者需重新考核后再准入。

6、如在手术操作过程中导致镜头破损，无法维修，必须报废的，完成小于100例腔镜手术的，镜头成本按比例由诊疗组承担25%。

腔镜器械贵重，对技术人员要求较高，操作不当往往直接破损仪器性能，影响其使用寿命。因此，在实际工作中，手术医生及手术室护士平时要加强学习和技能培训，并由专人负责，严格按操作程序操作，及时总结仪器发生故障的原因，积累维护仪器的经验，确保仪器性能完好，保证手术的正常使用。

绍兴市中医院

2017-5-26