消 防 安 全 职 责 告 知 书

绍兴市中医院      （单位名称）:

为预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》和《浙江省消防条例》等相关法律法规规定，现将有关消防安全职责要求告知如下：

一、所有单位均应当履行下列法定消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

消防安全重点单位除应当履行上述职责外，还应当做到：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）落实岗位消防安全责任，定期开展防火检查；

（三）立即消除巡查、检查发现的火灾隐患；确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施；

（四）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（五）实行每日防火巡查，将每日防火巡查记录存档，存档期限不得少于一年；

（六）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；

（七）应当按照规定组织开展消防安全评估，评估结果应付报当地公安机关消防机构备案。消防安全评估发现的问题，消防安全重点单位应当及时整改。

你单位应当加强消防安全管理，建立健全消防安全责任制和消防安全规章制度，落实消防安全的主体责任。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，应当对本单位的消防安全全面负责，落实消防安全工作所需经费和人员，组织实施各项消防安全制度。

二、要将以下消防安全提示传达至每名员工：

（一）外出前，请关闭家中电源总闸、煤气阀，及时清理暖气周边易燃可燃物和阳台楼道杂物，做好家庭防火安全工作。

（二）入住宾馆酒店或进入商市场、KTV等场所消费时，请先看看安全出口、疏散通道所在的位置，提前熟悉逃生疏散路线，确保发生火灾等突发情况时有路可逃。

（三）一旦发现火情，请拨打119报警，讲清具体位置、起火物质、火势大小和有无人员被困，留下自己的电话和姓名，记得到交叉路口接应消防车的到来。

（四）每个单位要严格落实消防安全责任制，加强值班巡查，及时消除火灾隐患，确保消防安全。商场、车站、学校、工厂企业要严格落实消防安全责任，加强防火巡查检查等火源管控措施，及时消除火灾隐患。工厂企业要杜绝违章操作，严禁违章用油、用电、用气，严禁在施工现场违章使用明火作业或取暖。

（五）单位一旦发生火情，要第一时间拨打“119”报警电话，同时启动微型消防站应急反应机制，并尽最大限制疏散人员，确保安全。

（六）在本单位楼宇电视、客房电视、LED显示屏、广告牌明显位置向社会公众做好消防安全标语提示：

①多一点火源管控，少一点火灾伤痛。

②小火少烟快逃命，楼梯浓烟快关门。

③火场逃生身要低，逃生首选跑楼梯。

④灭火器具三步曲，一提二拔三压喷。

⑤火灾命为先，莫贪物和钱。

⑥用火用电要注意，防火安全常牢记。

⑦进入人员密集场所，请您先熟悉逃生通道。

⑧禁止在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车。

⑨防盗窗上开扇门，发生火灾好逃命。

⑩发现身边火灾隐患，请拨打96119火灾隐患举报投诉电话举报。

三、对下列危害消防安全的违法情形，将依法从严处理：

（一）公众聚集场所未经消防安全检查合格擅自投入使用、营业的，一律责令停产停业并罚款。

（二）对存在生产、储存、住宿为一体的“三合一”或“多合一” 的，一律责令物理分隔到位；无法整改的，一律责令停产停业。

（三）疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞，已不具备安全疏散条件的，一律予以临时查封。

（四）建筑消防设施严重损坏，不再具有防灭火功能的，一律予以临时查封。

（五）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的，一律予以临时查封。

（六）人员密集场所内部、外墙装修使用易燃、可燃材料的，一律予以临时查封。

（七）对违章用火、用电、用气以及私拉乱接电气线路的，责令改正，拒不改正的，一律予以拘留。

（八）对未按照要求完成整改，擅自投入使用的汗蒸场所负责人，一律予以拘留。

（九）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，一律予以拘留。

（十）对违规操作电割气焊、无证作业或指示他人违反消防安全规定，冒险作业的，一律予以拘留。

请贵单位将该告知书内容传达至单位每名员工和工作人员。

本告知书已向我宣告并送达。

被告知人签名或单位盖章：   史水红

2017 年  9 月  27 日