绍兴市中医院检验住院标本采集时限及要求

| 项目 | 采集时间 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化 | 8:00-15:00以前标本当天报告。15:00以后标本第二天报告 | 黄管、无溶血、5ml | 急诊除外，仪器故障时顺延。 |
| 凝血酶谱（包括血型） | 8:00-16:00以前标本，当天告，其余标本按急诊标本处理 | 蓝管、精确2ml，多管时第二管抽。无凝集 | 仪器故障时顺延。 |
| 血气分析 | 随时，按急诊标本处理 | 血气专用管，标签直贴，无凝集。动脉血 需体温及吸氧情况 |  |
| 免疫学检测（梅毒、丙肝、HIV、乙肝） | 上午8:00以前标本当天报告，8:00以后标本第二天报告 | 黄管、5ml |  |
| 免疫学检测（其他项目） | 周一~周五10:00以前，周六~周日9:30以前标本，当天报告，其余第二天报告。 | 黄管、5ml、无溶血。 BNP紫管2ml、无溶血 | 心梗、BNP按急诊处理 仪器故障时顺延。 |
| 血常规（CRP、SAA、血沉） | 8:00-16:00以前标本，当天报告，其余标本按急诊标本处理 | 紫管、2ml、无凝集、无溶血 |  |
| 尿常规 | 8:00以前晨尿标本当天报告 | 10ml、专用管 | 标本难留取者可急诊检测 |
| 粪常规 | 8:00~16:00标本当天报告其余标本按急诊处理。 | 专用管，黄豆大标本 | 非急诊标本请在工作时间送检。 |
| 细菌培养 | 8:00-17:00 | 专用管 | 非急诊标本请在工作时间送检。 |
| 血培养 | 按急诊标本处理 | 专用培养瓶 |  |
| 抗核抗体 | 每周二、周五检测8：00前送检。次日报告 | 黄管、5ml |  |
| 尿敏感七项检测 | 每周一、三、五检测，上午9:00以前送检次日报告 | 专用管、尿液10ml | 仪器故障时顺延。 |
| 流式细胞（HLAB27、淋巴细胞亚群） | 每周一、三、五检测，下午2:00前送检。次日报告 | 紫管、2ml、无溶血、无凝集 | 仪器故障时顺延。 |
| 幽门杆菌（HP）检测 | 每周一、三、五检测，上午10:00以前送检次日报告 | 黄管、3ml、无溶血 |  |
| 血流变学 | 上午9:30前送检下午报告。 | 绿管、5ml、无凝集、需当天新鲜标本。 |  |
| T-SPOT | 仅限每周三上午8:00-12:00标本，周五报告 | 绿管、5ml、两支、需当天新鲜标本 |  |
| 过敏原（IgE） | 每周二、五检测。中午12:00前送检次日报告 | 黄管、5ml |  |
| 食入性过敏原 | 每周四检测，中午12:00前送检，次日报告 | 黄管4ml |  |
| 肺炎支原体抗体检测 | 晚上20:30分前送检，次日报告。 | 黄管2ml |  |
| 外送项目 | 参见外送项目标本要求 |  |  |