2017年下半年不良事件统计分析

医院从2017年6月份启用不良事件上报系统以来共收到上报的不良事件有111起。

按不良事件级别分析

按受理科室分析

按上报科室分析

按事件分类分析

存在问题：

1、有关医疗器械损坏的不良事件上报工作有所欠缺，需及时上报到设备科，以便设备科及时处置。

2、不良事件上报系统稳定性不足，经常出现报不上去的现象。

3、不良事件上报系统未安装在门诊及病房的所有电脑上。

整改措施：

1、加大不良事件上报的宣传力度，通过对不良事件的及时上报、处置，有效的减少纠纷的隐患。

2、联系信息科完善不良事件上报系统，增加上报的稳定性。

3、联系信息科在门诊及病房的所有电脑上均需安装不良事件上报软件，方便临床及时上报不良事件。

希望各部门能积极合理的使用不良事件上报系统这个平台，积极上报不良事件。