节前医疗安全督查情况汇总

|  | 重点督查部位 | 部门情况 | 其他工作强调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 病区 | 各病区：除颤仪的PM临近期限，组织工程师抓紧完成 |  |
|  | 血透室 | 生命支持设备的PM临近期限，组织工程师抓紧完成 |  |
|  | 急诊 | 生命支持设备的PM临近期限，组织工程师抓紧完成 |  |
|  | ICU | 设备带上的氧气表、吸引表标示掉落，组织工程师或金斌完善标示 |  |
| 医疗 | 急诊科 | 国庆排班尚未排好，急诊处方不规范 | 抓经落实国庆期间排班、加强二线班；急诊处方需加强管理 |
|  | 手术室 | 手术三方核查未按要求进行 | 加强手术安全三方核查 |
|  | ICU | 国庆排班尚未排好 | 抓紧落实国庆排班 |
|  | 血透室 | 国庆排班为落实，危急值尚有几个未及时记录 | 抓紧落实国庆排班，及时记录危急值及相关处理 |
| 医技 | 检验科 | 工作台不整齐、中班坐位不合理、危化物品柜旁生活垃圾摆放不合理、危化品管理未持证上岗。 | 进行整理，需加强危化品管理，做到持证上岗。 |
|  | 病理科 | 生活物品摆放杂乱、堵塞消防通道 | 合理摆放物品，疏通消防通道 |
|  | B超 | 对突发应急救治相关操作不规范 |  |
|  | 中药房 | 门诊中药房贵重药品保管交接无记录 | 建立贵重药品登记本，窗口人员定期进行对账，要求做到账物相符，并有记录 |
|  | 制剂室 | 制剂室膏药房煎膏台面及地面有膏药泥等污物；煎膏台面的防烟帘存在消防安全隐患，防烟帘存在安全隐患。 | 已进行煎膏操作台面和地面的清洁工作，建议拆除防烟帘 |
|  | 危化品仓库 | 危化品仓库中危化品的外包装应拆除，未持证上岗，双氧水台账与实际数量不符。 | 建议分区域摆放，实行双人双锁管理。做好台账记录。 |
|  | 急诊药房 | 急诊药房在药品贮存区域有部分工勤人员的生活用品；部分药品存放位置宜调整。 | 建议固定区域摆放生活用品，调整部分药品摆放位置，需增加消防安全地标。 |
| 院感 | 消控室 | 医疗废物暂存处和产生重点科室监控录像保存时间只有15天，没有达到要求。 | 请保卫科及时对监控做好内存的保存工作。 |
|  | 发热、肠道门诊 | 发热、肠道门诊西边屋檐落水沟脱落。 | 请总务科及时更换修理。 |
|  | 针灸科 | 生活垃圾筒内有医疗垃圾。 | 加强医疗废物管理 |
|  | 内镜中心 | 医疗垃圾未按要求放置。 | 请更换大的医疗垃圾筒。 |
|  | 血透室 | 吸痰管过期 | 对医疗用品及时检查有效期。 |