节前医疗安全督查情况汇总

|  | 重点督查部位 | 部门情况 |
| --- | --- | --- |
| 医疗 | 急诊科 | 中央监护系统网线乱；病历书写过于简单，抢救医嘱重复，抢救病历缺小结；急诊分诊台相关物品摆放欠规范。 |
|  | 血透室 | 抽考医生、护士除颤仪操作不熟练。 |
|  | 手术室 | 围手术期三方核查未按规范执行，手术知情告知签署不完整，医患双方术中放射防护有待提高。 |
|  | 各病区 | 部分病区单元对急救物品（除颤仪）定点定位摆放不清楚，部分医护人员对除颤仪使用适应症掌握及操作不熟练，有2台除颤仪电极取下不灵活。 |