应知应会

（保卫科）

- 消防安全的工作方针？

答：预防为主、防消结合。

- 什么叫火灾？

答：火灾，是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。根据火灾损失（人员伤亡、受灾户数和财物直接损失金额）分为一般火灾、重大火灾和特大火灾。

四、消防“四个能力”？

答：A、检查消除火灾隐患能力；B、扑救初起火灾能力；C、组织疏散逃生能力；D、消防宣传教育能力

五、消防安全三提示？

答：A、您已进入公众聚集场所； B、请留意逃生路线，安全出口的具体位置；C、请留意消防设施器材，逃生设备放置和使用方法。

六、四懂四会？

答：四懂： 
1.懂得岗位火灾的危险性；2.懂得预防火灾的措施；3.懂得扑救火灾的方法；4.懂得逃生疏散的方法。
四会：
1.会使用消防器材；2.会报火警；3.会扑救初起火灾；4.会组织疏散逃生。

七、如何报火警？

答1、要牢记火警电话“119”，小火报院内“89109969”，大火直接报“119”。
　 2、向接警中心讲清失火单位的名称、地址、什么东西着火、火势大小、以及着火的范围。

3、把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。

八、灭火器常用种类？

答：1，干粉灭火器:内装有ABC干粉灭火剂和氮气，适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体与带电设备的初起火灾。

2、二氧化碳灭火器：适用于易燃液体（B类火），易燃气体（C类火）及电器设备和初起火灾，灭火速度快，灭火后不留痕迹。

九、如何使用灭火器？

答：提起灭火器，拔掉保险销，用手握紧胶管前端喷嘴根部，在距离火源安全距离处，按下压把，将喷嘴对准火源根部，左右扫射并向前推行，灭火时须站在上风位置。

十、如何检查灭火器能否正常使用？

答： (1)检查灭火器铅封是否完好。 (2)检查压力表指针是否在绿色区域。

十一、消防栓怎么使用？

答：防将水带放至地面；连：将消火栓水带水枪连成一体；开：打开消火栓；按：按下报警启动泵。

十二、火灾发生时如何逃生你？

答：1、用多层湿毛巾或布捂住口鼻，弯腰沿墙角进行逃生；

2、沿安全疏散指示灯进行逃生；

3、逃生时切忌穿越火场、乘坐电梯；

十三、你知道所处的区域消防设施有哪些？具体分布的位置

在哪里？

答：1、消防设施有灭火器、室内消火栓、应急灯、疏散指

示灯、烟感、喷淋头、安全出口指示灯、安全出口

地标、防火门。

- 详见病区进口区域的疏散指示图。