节前医疗安全督查情况汇总

| 重点督查科室 | 部门情况 |
| --- | --- |
| 各病区、门急诊除颤仪 | 各病区除颤仪等抢救设备状态完好，记录完整，部分时间略有偏差。全院除颤仪操作欠熟练，除颤的适应证回答不全； |
| 推拿科 | 推拿科抢救车灰尘多，手电筒没电，简易呼吸囊面罩充气不足； |
| 急诊科 | 急诊科抢救设备状态完好，除颤仪操作欠熟练，除颤的适应证回答不全； |
| 血透室 | 血透室抢救设备状态完好，除颤仪操作欠熟练，除颤的适应证回答不全； |
| 手术室 | 围手术期三方核查未按规范执行，手术知情告知签署不完整； |
| 放射科 | 部分防护用品正在招标、CT室抢救车灰尘多； |
| B超室 | B超室内抢救车氧气袋无登记； |
| 功能科 | 心电图室除颤仪灰尘多； |
| 氧气站 | 值班人员在岗在位，操作证上墙，巡查维护保养记录齐全，急诊区域的氧气二级减压阀安装处，楼面悬空，存在安全隐患。 |