医院外环境、手、消毒液、无菌物品、血液透析等监测

时间： 2019年 7——9月

| 科室 | 总监测数 | 不 合格 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空气 | 消毒液 | 医务人员手 | 物体表面 | 无菌物品 | 消毒物品 | 紫外线 | 生物监测 |
| 手术室 | 54 |  | 24 | 3 | 6 | 12 | 9 |  |  |  |
| 供应室 | 111 |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  | 81 12 |
| ICU | 36 |  | 21 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |
| 血透室 透析用水 透析液 | 64 | 透析用水2 | 24 | 3 | 3 | 6 | 透析用水6 | 透析 液 22 |  |  |
| 口腔科 | 24 |  | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 3 |
| 内镜室 | 23 |  | 6 | 6 | 3 | 1 |  | 7 |  |  |
| 注射 输液室 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 急诊 抢救室 | 18 |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 外科门诊 手术室 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 检验科 血库冰箱 | 21 |  | 3 6 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |
| 妇科 人流室 | 6 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 放射科 介入室 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 二病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 三病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 四病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 五病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 六病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 七病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 八病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 十一病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 十二病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 十三病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 十四病区 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 其他科室 | 10 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 3 |  |  |
| 总计 | 436 | 2 | 114 | 48 | 52 | 73 | 18 | 35 |  | 96 |