设备科应知应会

1、设备报修电话：89107150（内线：7150）。设备维修值班电话（长号：13957501670，短号：611670）

2、①监护仪、②除颤仪、③呼吸机、④血透机、⑤高频电刀、⑥麻醉机。以上六类生命支持设备需要有日常使用记录。放射、超声等大型设备要有运行记录。使用记录本由使用科室负责登记、保存。（科室人员需知晓本科室有几种生命支持设备，若本科室没有相应配备，要知晓最近有配备科室）。

3、目前设备科分管工程师每季度对临床科室医疗设备进行维护保养、巡检；在设备故障时，使用人员需及时挂上红色的“故障停用”标识；在维修过程中，需挂上黄色的“检修中”标识。

4、设备科目前对监护仪、除颤仪、呼吸机、血透机、高频电刀、麻醉机进行年度性能检测及电气安全检测。

5、目前我院有中医诊疗类设备14类，多50种。治未病科有3种中医健康状态辨识评估类设备。

6、常见年度强制检定类设备：水银血压计（1年2次）、氧气吸入器（1年2次）、压力表（1年2次）、安全阀、电子血压计、心电图仪、脑电图仪、多参数监护仪、验光仪、眼压计、验光镜片箱、超声诊断仪、X光机、CT等。

7、集中供氧各科室知晓本楼层二级站（氧气开关）所在位置，如遇紧急情况可联系设备值班人员（联系电话：13957501670，短号：611670）或氧站值班人员（联系电话：18757538429，短号：668429）。