医院外环境、手、消毒液、无菌物品、血液透析等监测

时间： 2019年 10——12月

| 科室 | 总监测数 | 不 合格 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空气 | 消毒液 | 医务人员手 | 物体表面 | 无菌物品 | 消毒物品 | 紫外线 | 生物监测 |
| 手术室 | 64 | 空气1 | 24 | 3 | 6 | 12 | 9 |  | 10 |  |
| 供应室 | 119 |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 8 | 81 12 |
| ICU | 38 |  | 21 | 3 | 3 | 9 |  |  | 2 |  |
| 血透室 透析用水 透析液 | 74 |  | 24 | 3 | 3 | 6 | 透析用水7 | 透析 液 19 | 12 |  |
| 口腔科 | 36 |  | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 12 | 3 |
| 内镜室 | 25 | 肠镜1 | 6 | 6 | 3 | 1 |  | 7 | 2 |  |
| 注射 输液室 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 |  |
| 急诊 抢救室 | 20 |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 外科门诊 手术室 | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 检验科 血库冰箱 | 46 |  | 3 6 | 3 | 3 | 6 |  |  | 25 |  |
| 人流室 | 8 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |
| 介入室 | 24 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 |  |
| 发热门诊 | 11 |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 二病区 | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |
| 三病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 四病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 五病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 六病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 七病区 | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |
| 八病区 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 十一病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十二病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十三病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十四病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 其它科 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 总计 | 595 | 2 | 114 | 49 | 52 | 72 | 19 | 29 | 164 | 96 |