| 夏季空调避峰使用时间规定 |  |
| --- | --- |
| 区 域 | 使 用 时 间 |
| 行政楼办公室 | 上午不使用空调（12时之前） |
| 各中层干部（科主任、护士长）办公室 |  |
| 中西药库办公室 |  |
| 体检中心餐厅 |  |
| 医技、药剂等科室学习室、会议室 |  |
| 各科室值班室 | 13：00之前不使用空调 |
| 配电房、电梯机房 | 晚上18：00至次日上午10：00不使用空调 |
| 3#楼、5#楼各病区电热水器 | 调整使用时间为晚上18：00至19：30 |
| 4#楼各病区电热水器 | 调整使用时间为晚上19：30至21：00 |
| 所有空调未端温度设置 | 大于26℃ |