## Sheet1
绍兴市中医院消防应急疏散演练方案
演练时间：2020年7月15日（周三）下午15：00
演练地点：5号楼三楼三病区
演练组织领导：总指挥：张建荣 现场指挥：周忠东 副总指挥：徐 华、迪荡消防中队指导员、排长 火灾扑救组：王祖高（组长）、葛剑洪、吴明等三病区医生、微型消防站队员、医院义务消防队员 疏散引导组：周幼文（组长）、张英英等护理人员、医院义务消防队 医疗救护组：孟永久（组长）、张锦华、潘利平、胡关彪、黄燕萍联络通讯组：陈晓文（组长）、王苏琴、 管斐 宣传报道组：沈小萍（组长）、马文杰、金斌 安全保障组：倪国强、陈雄、王鑫卫、陶建儿（组长）、王德生、王永潮、边杭峰 后勤保障组：王月中（组长）、俞金星、叶珍翔
演练内容：五号楼三层（三病区）病区护士站旁配电箱发生模拟火灾后（冒烟）立即进行火灾扑救，并组织本楼层病人、家属及工作人员安全疏散等工作。
演练流程:
演练顺序 | 演练步骤及内容
1 | 发出演练信号 | 15：30左右总指挥在消控中心通过消防广播发令：“绍兴市中医院消防应急疏散演练现在开始！”
保安在三病区护士站旁“配电箱起火”启用舞台烟雾器，制造模拟火灾烟雾。
2 | 消控中心（2人）接到报警后 | 消控中心五号楼主机显示三楼手动报警4回路9号点报警，消控值班保安即携带灭火器前去现场查看。
值班保安确定火情后用对讲机报消控室，火情无法控制时值班保安、消控中心报119，报警时说清是人民中路641号绍兴市中医院五号楼三楼护士站旁配电箱起火。消控室值班人员用对讲机立即通知微型消防站队员（穿消防作战服）前去投入灭火战斗。
消控室报告总值班及保卫科长，总值班赶赴现场指挥，报分管院长。
| 演练科室（七病区）发现火情后 | 护士巡视发现护士站旁配电箱起火在冒烟，立即按附近的手动报警按钮报警，具体分工：值班护士黄燕萍立即打电话报告消控中心（9969）（火势较大时，可直接拨打火警电话119，报警时说清越城区人民中路641号绍兴市中医院五号三楼三病区配电箱发生火灾，火势较大），科主任胡关彪、医生葛剑洪、吴明等人员立即利用就近的灭火器进行灭火。其余值班护士、医生通知病人、家属等因火灾需疏散，护士长黄燕萍、护士张英英、林武、陆超峰（医生）负责组织疏散病人及家属，
3 | 消控中心确定火情后 | 通过消防广播发布火警：五号楼三层三病区发生火灾，本楼层所有人员尽快疏散，多次提醒。其他楼层做好相应疏散准备等待指令。 | 火灾扑救组（组长王祖高）、疏散引导组（组长周幼文）、安全保障组（组长倪国强、陈雄、王鑫卫、陶建儿）、医疗救护组（组长孟永久）、通讯联络组（组长陈晓文）、宣传报道组（组长沈小萍）、后勤保障组（组长王月中）等接到通知及听到消防广播后，立即到达火灾现场，开展灭火及疏散等相关工作。
消控值班人员立即启动消防联动系统。
4 | 各演练组接到警报后 | 1、火灾扑救组接到警令后，立即赶赴火灾现场，检查是否存放有易燃、易爆物品；微型消防站及义务消防队成员赶赴现场，并用灭火器、消火栓等器材进行扑救，直至消防队到达。
2、疏散引导组接到火灾警令后，立即赶赴火灾现场，组织医护人员紧急疏散，先疏散病人、家属、陪护人员，再疏散工作人员。被疏散人员统一集中3号楼与4号楼通道。（担架员:阮关荣、黄天裕）医院义务消防队员等协助进行疏散。
3、通讯联络组接到警令后，立即赶赴火灾现场，保持通讯畅通，做好联络工作，同时派梁茂东（门口保安协助）在医院大门外路口指引消防车进入火灾现场。（保持3号楼与4号楼之间消防通道通畅）
4、医疗救护组接到火灾警令后，立即随带担架、急救箱等物品，赶赴现场，与医院义务消防队员、医护人员一起利用担架或抬、背等形式转移疏散病人，将多名受伤的人员转移到抢救室抢救。（事先确定伤员）
5、安全保障组接到火灾警铃后，切断起火现场电源与气源（王德胜、王永潮），确保不发生伤人事件，抢运易燃易爆物品，及时转移重要物质，保障3号楼各楼层用电、用气和网络相关设备安全，保障现场灭火器材及相关物质的供应，及时提供伤员转送设备。
6、后勤保障组接到火灾警令后，立即派人员维护疏散秩序。拉三角旗作为警戒线对现场实行警戒，防止无关人员进入现场，保证消防车畅通无阻。警戒范围：5号楼东西北南出入口。
5 | 报告结果
确定所有疏散人员都已安全疏散到达3号楼与4号楼通道区域，疏散组长清点人数应与疏散前人数一致，汇报现场指挥，并做好安抚工作。
火灾扑救组组长向现场指挥报告火情已控制。
6 | 宣布演练结束 | 现场指挥向总指挥报告：三病区火情已控制，全部人员疏散完毕。消防中队队长对本次演练进行点评，总指挥对演练进行小结，之后宣布：“疏散演练到此结束，请所有人员回各自岗位工作”。
7 | 演练后环境设施安检复原 | 三病区对演练过程中使用或损坏的设施设备情况进行自查并完善，保卫科协助科室做好相应工作，确保日常工作安全，党建办做好本次演练的宣传工作，保卫科牵头做好本次疏散演练问题的持续整改。
演练要求： 1、演练开始前所有参加的人员先在3号楼与4号楼之间的通道集中，清点人员和讲解演练的注意事项。2、三病区要事先告知病人和家属演练事项，五号楼所在的科室均需告之每位职工及病人及家属，避免职工、病人及家属产生恐惧心理，组织病人及陪护人员共同参与疏散演练，把参加人员数报告疏散组长。3、演练时保持病区安静，不大声喧哗，服从指挥，注意安全，疏散过程中互不推拉，避免踩踏事故发生。4、本次演练参加人员约60名，具体名额分配：当日总值班人员，各病区人员4名（护士2名，医生2名，三病区全体医护人员（包括保洁员），中西药剂科各2名，医技科室各1名，门诊部2名，陪护中心2名,实习、规培生代表5名及医院全体安保人员、辅警人员。疏散引导组要事先统计好参加疏散人员的数量。演练前被疏散人员在三病区各病房内等待医护人员通知，安排未参加过演练的人员参加 。5、疏散要点：用湿毛巾捂住口鼻，用半蹲姿势按疏散指示灯方向顺走廊墙面及楼梯往下撤离，最后撤离人员关上防火门。先疏散病人及家属，后疏散工作人员及物质。6、义务消防队、微型消防站人员及全院职工应积极投身到灭火战斗中，根据实际情况，快速、及时帮助病区做好人员疏散，确保人员安全撤离。7、演练结束，保卫科做好演练总结，宣传报道组做好演练的摄影及宣传报道工作。
保卫科
二0二0年七月九日