## 采购目录
供应商名称（盖章）：
联系人： | 联系方式：
标段 | 项目内容 | 申报产品 层次及品牌
01标病毒采样管 | 病毒采样管（1:1）
混样检测专用病毒采样管（1:5）
混样检测专用病毒采样管（1:10）
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。

## 01标段产品主要技术参数要求
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
01标段产品主要技术参数要求
类别 | 序号 | 参数要求 | 能否响应
1:1检测专用病毒采样管 | 1 | 病毒采样管为灭活、培养基≥3ml/管，管盖平整不能有凹槽，可书写标识，1:1配套采样拭子
| 2 | 病毒采样管配方含有冷冻保护剂、生物缓冲剂、胍盐RNA保护剂，含有病毒裂解组分，可以保证病毒的灭活效果又避免对后期荧光定量PCR过程造成影响提供相关证明
| 3 | 拭子采用植绒采样拭子，有折断点
| 4 | 采样管选用加厚PP材质的冷冻管，可耐受-196℃的液氨保存环境。
| 5 | 采样管可选高度≥10CM，容积大于≥10ml，防止折断拭子时内容物外溅污染
| 6 | 采样管锥形可立，方便操作
| 7 | 病毒采样管具有全面评价测试数据，自动化生产，有严格的资料控制体系。提供对应说明
| 8 | 生产企业通过ISO9001质量管理体系
1:5混样检测专用病毒采样管 | 9 | 病毒采样管灭活款、保存液≥6ml/管，管盖平整不能有凹槽，可书写标识，1:5配套植绒采样拭子
| 10 | 病毒采样管配方含有冷冻保护剂、生物缓冲剂、胍盐RNA保护剂，含有病毒裂解组分，可以保证病毒的灭活效果又避免对后期荧光定量PCR过程造成影响提供相关证明
| 11 | 拭子采用植绒采样拭子，有折断点
| 12 | 采样管选用加厚PP材质的冷冻管，可耐受-196℃的液氨保存环境
| 13 | 采样管可选高度≥10CM，容积大于≥15ml，防止折断拭子时内容物外溅污染。
| 14 | 采样管锥形可立方便操作
| 15 | 病毒采样管具有全面评价测试数据，自动化生产，有严格的资料控制体系。提供对应说明
| 16 | 生产企业通过ISO9001质量管理体系
1:10混样检测专用病毒采样管 | 17 | 病毒采样管为灭活、培养基≥6ml/管，管盖平整不能有凹槽，可书写标识，1:10配套采样拭子
| 18 | 病毒采样管配方含有冷冻保护剂、生物缓冲剂、胍盐RNA保护剂，含有病毒裂解组分，可以保证病毒的灭活效果又避免对后期荧光定量PCR过程造成影响提供说明书及相关证明
| 19 | 拭子采用植绒采样拭子，有折断点。
| 20 | 采样管选用加厚PP材质的冷冻管，可耐受-196℃的液氨保存环境
| 21 | 采样管可选高度≥10CM，容积大于≥15ml，防止折断拭子时内容物外溅污染。
| 22 | 采样管锥形可立，方便操作
| 23 | 病毒采样管具有全面评价测试数据，自动化生产，有严格的资料控制体系。提供对应说明
| 24 | 生产企业通过ISO9001质量管理体系
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。