## 采购目录
供应商名称（盖章）：
联系人： | 联系方式：
标段 | 项目内容 | 申报产品 层次及品牌
01标肿瘤等免疫化学发光试剂 | B2微球蛋白（B2MG）
肿瘤相关抗原50
肿瘤相关抗原242
肿瘤相关抗原72-4
神经元特异性烯醇化酶
胃泌素释放肽前体
胃蛋白酶原I
胃蛋白酶原II
人附睾蛋白4
降钙素原
醛固酮
血管紧张素I
血管紧张素II
肾素
降钙素
骨钙素N端肽
骨碱性磷酸酶
02标自身免疫性糖尿病等免疫化学发光试剂 | 甲状腺球蛋白抗体
促甲状腺素受体抗体
促肾上腺皮质激素ACTH
皮质醇
甲状旁腺素
乙型肝炎病毒表面抗原
乙型肝炎病毒表面抗体
乙型肝炎病毒e抗原
乙型肝炎病毒e抗体
乙型肝炎病毒核心抗体
丙型肝炎抗体检测试剂
人类免疫缺陷病毒抗体（第4代检测试剂）
梅毒螺旋体抗体检测试剂
透明质酸（HA）检测试剂
层粘连蛋白（LN）检测试剂
III型前胶原氨端肽（PIIINP）检测试剂
25羟维生素D
抗缪勒氏管激素AMH
肺炎支原体IGG
肺炎支原体IGM
肺炎衣原体IGG
肺炎衣原体IGM
叶酸
B12
铁蛋白
胰岛素
C肽
谷氨酸脱氢酶抗体
胰岛素自身抗体
酪氨酸磷酸酶抗体
胰岛细胞抗体IgG
ANTI-ccp
抗RA33抗体IGG
抗心磷脂抗体IgG
抗心磷脂抗体IgM
抗心磷脂抗体IgA
抗β2糖蛋白I抗体IgG
抗β2糖蛋白I抗体IgM
抗β2糖蛋白I抗体IgA
肌钙蛋白I
B型脑钠尿肽
抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒
抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒
抗蛋白酶3抗体IgG
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。 3.所有试剂需提供相关配套仪器。

## 01标段产品主要技术参数要求
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
01标段产品主要技术参数要求
类别 | 序号 | 参数要求 | 能否响应
用途说明 | 1 | 适用于对人体血清/血浆等体液进行肿瘤相关标志物、骨代谢等项目定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据
相关设备技术要求及主要性能参数 | 2 | 单台检测速度：≥170测试/小时，采用吖啶酯化学发光技术或电化学或辉光型化学发光
| 3 | 测试项目齐全：可开展项目≥60项;包括肿瘤（B2MG、SCC、CA724、CA50、CA242、NSE、PRO-GRP、PGI、PGII、HE4）、骨代谢、高血压等有注册证项目
| 4 | 试剂位：≥20个项目，试剂具有冷藏功能
| 5 | 样本区:一次性可装载≥140个样本
| 6 | 进样系统:原始管管式进样，标本连续进样，随到随测，支持急诊优先
| 7 | 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理，急诊项目完成时间10-15分钟
| 8 | 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储
| 9 | 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、随量跟踪、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能
| 10 | 内外壁清洗，针外避清洗，针外壁特殊处理，严防交叉污染，污染携带率:≤10-5
| 11 | 预稀释:样本可进行预稀释
| 12 | 温育：具有机上加温系统。16个温育位；可同时容纳16条反应杯育温。反应杯根据实验要求在37℃±0.5℃的育温区中育温，应用软件自动控制育温时间和育温区温度
| 13 | 操作系统：具备中文操作系统，同时提供新开展项目检测的SOP文件
| 14 | 结果获取：双向LIS通讯，支持测试信息手动/自动获取，支持结果手动/自动发送，支持测试结果、定标结果、质控结果打印，打印模板定制灵活。支持试剂、样本条码扫描识别和定位。
| 15 | 内置标准曲线，二点定标，曲线稳定2-4周
| 16 | 设备可24小时待机
| 17 | 设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测
| 18 | 设备具有实时故障报警反馈日志记录报警日志功能
| 19 | 每年由厂家或经销商进行性能验证、仪器校准等并出具仪器校准报告一份。
保修及售后服务 | 20 | 保修及售后服务：试剂合作期间设备整机免费保修。
| 21 | 提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师需24小时内响应。
| 22 | 与医院网络的连接及相关费用由中标方负责。
| 23 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。
| 24 | 提供每年定期基本保养。
| 25 | 软件升级：终身免费定期系统软件升级，并提供整套软件备份。
技术培训 | 26 | 应对用户的维修人员免费进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。
| 27 | 应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程，科室内2名操作人员短期重点培训。
| 28 | 包括但不限于上述二种培训，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划方案。
安装 | 29 | 货物到达招标人单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用，并直至设备正常运行。
| 30 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准
| 31 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容；设备的运行安装、使用环境要求等。
验收 | 32 | 提供完整的中文安装技术资料、操作使用资料、维修资料各1套，及其相关软件各1套：安装时院方验收。
| 33 | 验收标准：设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标人提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标人提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收。
| 34 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。
| 35 | 验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。
其它 | 36 | 提供投标机型的详细配置清单(包括硬件和软件；主要配置必须符合招标文件)及单价和必需的耗材、维修配件清单及优惠价格
| 37 | 提供配套耗材优惠价格清单，不提供或少提供则默认为免费提供
| 38 | 免费提供配套定标液
| 39 | 应提供医疗器械注册证及有关文件。
| 40 | 应提供本产品2年内浙江省内用户名单
| 41 | 设备产权归属供应商，设备由供应商收回
| 42 | 投标人的投标文件内容与实际所投机型性能不符合的作废标处理
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。 3.所有试剂需提供相关配套仪器。

## 02标段产品主要技术参数要求
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
02标段产品主要技术参数要求
类别 | 序号 | 参数要求 | 能否响应
用途说明 | 1 | 适用于对人体血清/血浆等体液进行免疫项目自身免疫性血管炎抗体、自身免疫性糖尿病抗体、磷脂综合征、肝纤维化、类风湿等项目的定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据
相关设备技术要求及主要性能参数 | 2 | 单台检测速度：≥300测试/小时；采用吖啶酯化学发光技术或电化学或辉光型化学发光
| 3 | 测试项目齐全：≥90项;包括自身免疫性糖尿病抗体、类风湿性关节炎、磷脂综合征、血管炎、甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、骨代谢、AMH等多项有注册证检测项目
| 4 | 试剂位：≥30个项目，工作中可在线更换
| 5 | 样本位：≥140人份，原始管上机并随时加载
| 7 | 第一个出结果时间：最快≤12分钟
| 9 | 反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，可在线随机加杯，全程跟踪，不足报警
| 10 | 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理，急诊项目完成时间10-15分钟
| 11 | 反应过程中能连续加载样本试剂及耗品
| 12 | 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，试剂不足报警且可在线添加
| 13 | 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、随量跟踪、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能
| 14 | 交叉污染率：≤1PPM，保证结果精确性
| 15 | 操作系统：具备中文操作系统，同时提供新增检测项目的SOP文件
| 16 | 通讯功能：可与LIS、HIS系统双向通讯
| 17 | 标准曲线稳定持久，稳定时间≥28天
| 18 | 设备可24小时待机
| 19 | 设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测
| 20 | 设备具有实时故障报警反馈日志记录报警日志功能
| 21 | 每年由厂家或经销商进行性能验证、仪器校准等并出具仪器校准报告一份。
保修及售后服务 | 20 | 保修及售后服务：试剂应用期间整机免费保修。
| 21 | 提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师需24小时内响应。
| 22 | 与医院网络的连接及相关费用由中标方负责。
| 23 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。
| 24 | 提供每年定期基本保养。
| 25 | 软件升级：终身免费定期系统软件升级，并提供整套软件备份。
| 26 | 每年由厂家或经销商出具仪器校准报告一份。
技术培训 | 26 | 应对用户的维修人员免费进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。
| 27 | 应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程，科室内2名操作人员短期重点培训。
| 28 | 包括但不限于上述二种培训，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划方案。
安装 | 29 | 货物到达招标人单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用，并直至设备正常运行。
| 30 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准
| 31 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容；设备的运行安装、使用环境要求等。
验收 | 32 | 提供完整的中文安装技术资料、操作使用资料、维修资料各1套，及其相关软件各1套：安装时院方验收。
| 33 | 验收标准：设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标人提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标人提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收。
| 34 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。
| 35 | 验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。
其它 | 36 | 提供投标机型的详细配置清单(包括硬件和软件；主要配置必须符合招标文件)及单价和必需的耗材、维修配件清单及优惠价格
| 37 | 提供配套耗材优惠价格清单，不提供或少提供则默认为免费提供
| 38 | 免费提供配套定标液
| 39 | 应提供医疗器械注册证及有关文件。
| 40 | 应提供本产品2年内浙江省内用户名单
| 41 | 设备产权归属供应商，设备由供应商收回
| 42 | 投标人的投标文件内容与实际所投机型性能不符合的作废标处理。
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。 3.所有试剂需提供相关配套仪器。