方舱CT检查流程

发热门诊电话通知放射科（电话2213/2215）CT检查。并将患者卡号报给登记人员予以登记。（中高危地区患者提前告知）

放射科医生从医务人员专用通道到达方舱，疏散门口无关人，进控制室，做好个人标准防护

放射科医生开机准备就绪，确认等离子空气消毒器、通风设备正常工作，检查一次性中单铺在检查床上，电话通知发热门诊（电话617012/89107012）送患者至方舱CT室。

护工做好个人防护按指定路线到达，进仓前，护工、患者做好手卫生，正确佩戴医用外科口罩，由护工协助患者摆好体位，病人衣服摆在检查床尾，护工做好手卫生后到门外等候。

检查完毕出仓前做好手卫生由护工护送患者返回发热门诊，途中不得逗留

护工回方舱对物表消毒：物表以75%酒精擦拭，包括快速手消剂的按压处，规范处置医疗废物，做好消毒记录。

确认完成所有消毒程序，按院感要求脱防护用品，换清洁中单，方舱预备下一个患者检查。

护工回方舱对物表及地面消毒：物表以75%酒精擦拭，包括快速手消剂的按压处，墙面、地面以2000mg/L含氯消毒液擦拭，规范处置医疗废物；放射科医生在控制室关闭机房，开启紫外线消毒设备，保持30分钟，做好消毒记录。

普通发热病人

新冠疑似病人

护工做好个人防护按指定路线到达，进仓前，护工、患者做好手卫生，正确佩戴医用外科口罩，由护工协助患者摆好体位，病人衣服摆在检查床尾，铅衣用中单包裹，护工做好手卫生后到门外等候。

影像学显示可疑，电话通知发热门诊（617012/89107012）