绍兴市中医院除颤仪分布定位及使用科室

| 楼号 | 楼层 | 除颤仪位置 | 使用科室 | 除颤仪品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号 楼 | 一楼 | 门诊服务中心（8:00--17:00）/放射科（17:00--8:00） | 一楼门诊诊区/放射科 | 普美康TM XD100xe |
|  | 二楼 | 心电图室 | 二楼、三楼门诊诊区 | 普美康TM XD100xe |
|  | 五楼 | 七病区护士站 | 七病区、十二病区 | 飞利浦 M4735A（861266） |
|  | 六楼 | 八病区护士站 | 八病区、十三病区 | Cardio-Aid 200-B |
| 4号 楼 | 一楼 | 抢救室 | 急诊科 | 飞利浦 M4735A（861266） |
|  |  | 急诊EICU | 急诊科 | ZOLL M Series |
|  | 二楼 | ICU护士站 | ICU | 飞利浦 XL+（861290） 带起搏 |
|  | 三楼 | 血透室 | 血透室 | 飞利浦 M4735A（861266） |
|  | 四楼 | 十一病区护士站 | 十一病区、4号楼四楼门诊诊区 | 飞利浦 XL+（861290） |
|  | 七楼 | 十四病区护士站 | 十四病区 | DEFIGARG 5000 |
| 5号 楼 | 一楼 | 磁共振室 | 住院服务中心/放射科 | 迈瑞BeneHeart D2 |
|  | 三楼 | 三病区护士站 | 二病区、三病区 | 飞利浦 M4735A（861266） |
|  | 五楼 | 五病区护士站 | 四病区、五病区、 六病区 | 飞利浦 XL+（861290） |
|  | 七楼 | 麻醉复苏室 | 手术室 | 迈瑞 BeneHeart D2 |