## 采购目录
标段1
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | 细菌性阴道病联合检测试剂盒 | T | 12 | 6000 | 72000 | 72000 | 国产 | 207.9
标段2（适用于医院现有设备西门子sysmex XE-2100血球仪）
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | 全自动血液分析仪用溶血剂（商品名称：STROMATOLYSER-4DL） | L | 318 | 50 | 15900 | 124000 | 进口 | 358
2 | 全自动血液分析仪用溶血剂（商品名称：STROMATOLYSER-FB） | L | 546.3 | 50 | 27315
3 | 血细胞分析仪用校准品SCS-1000 | mL | 450 | 4 | 1800
4 | 血细胞分析用鞘液SE-90L | L | 82 | 100 | 8200
5 | 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS FFS-801A | mL | 35.6 | 630 | 22428
6 | 血细胞分析用溶血剂(SLS-220) | L | 502.6 | 20 | 10052
7 | 血细胞分析用稀释液(PK-30L) | L | 15.9 | 800 | 12720
8 | 质控品e-CHECK(XE低值) | ml | 106.7 | 9 | 960.3
9 | 质控品e-CHECK(XE高值) | ml | 106.7 | 9 | 960.3
10 | 质控品e-CHECK(XE中值) | ml | 106.7 | 9 | 960.3
11 | CELLCLEAN-50清洁液 | ml | 14.9 | 1500 | 22350
标段3（适用于医院现有设备西门子BN-Ⅱ型特定蛋白仪或试剂提供配套设备）
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | BN II添加剂 | ml | 1.8 | 4000 | 7200 | 614000 | 进口 | 1772.7
2 | α1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 163.5 | 360 | 58860
3 | β2微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 155.6 | 495 | 77022
4 | 白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 132 | 375 | 49500
5 | 多项蛋白定标品(SL) | ml | 420 | 9 | 3780
6 | 多项蛋白定标液(UY) | ml | 1315 | 4.5 | 5917.5
7 | 反应缓冲液N Reaction Buffer | L | 526.2 | 150 | 78930
8 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 130.8 | 200 | 26160
9 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 306.9 | 200 | 61380
10 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 306.9 | 200 | 61380
11 | 稀释条 N Dilution well for BN prospec | 只 | 0.24 | 19800 | 4752
12 | 样本释放剂N Supplement Reagent L | ml | 109.6 | 675 | 73980
13 | 转铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | ml | 151 | 225 | 33975
14 | 稀释液 | L | 312.5 | 225 | 70312.5
标段4（适用于医院现有设备长春迪瑞Fus-200尿沉渣仪或试剂提供配套设备）
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | 尿有形成分分析聚焦液 | ml | 5.5 | 500 | 2750 | 121000 | 国产 | 349.3
2 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | L | 428.7 | 270 | 115749
3 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 | ml | 0.84 | 500 | 420
4 | 清洗液 | ml | 0.84 | 1500 | 1260
标段5（适用于我院在用仪器法国梅里埃VITEK2-Compact微生物鉴定及药物分析系统）
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | T | 48.7 | 400 | 19480 | 259000 | 进口 | 747.8
2 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | T | 48.7 | 100 | 4870
3 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | T | 48.7 | 1000 | 48700
4 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | T | 48.7 | 400 | 19480
5 | 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒(比色法) | T | 58.2 | 1750 | 101850
6 | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法） | T | 35.2 | 25 | 880
7 | 酵母菌鉴定卡 YST | 张 | 42 | 20 | 840
8 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 NH | 张 | 42 | 20 | 840
9 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 ANC | T | 45 | 20 | 900
10 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-P639 | T | 55 | 300 | 16500
11 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-N334 | T | 55 | 400 | 22000
12 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-N335 | T | 55 | 400 | 22000
标段6
序号 | 产品名称 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考金额（元） | 预算总金额（元） | 层次 | 服务费（元）
1 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | T | 170 | 1272 | 216240 | 217000 | 进口 | 626.5
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项。 3.标段3和标段4，若试剂提供配套设备，则除检测项目外，其他可适当缺项。

## 技术要求
01标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 测试项目≥5项（至少包含过氧化物酶、唾液苷酶、白细胞酯酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶），提供配套自动化仪器及LIS接口；
2 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求；
3 | 承担医院相关信息系统接口费用。
02标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 免费提供每年不少于二次的校准及耗材；
2 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求。
03标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 检测原理：动态定时散射比浊法，检测速度：≥200测试/小时；
2 | 定标方式：多点定标，定标稳定期长，无需频繁定标；
3 | 样本位：≥100个，可处理不同类型的样本管，可以随时的、不停机的添加样本，试剂位：≥35个；
4 | 自动抗原过量处理：具有防止和解决抗原过量问题的功能，具有最低的复检率，且不再额外消耗试剂或者定标液；
5 | 可对血清、血浆、尿液、脑脊液等多种样本进行检测；可进行脑脊液的免疫球蛋白项目（IgA、IgM，IgG、白蛋白、α-2-巨球蛋白）的检测；
6 | 具有自动稀释功能，稀释倍数从1：1到1：40000倍都可实现；
7 | 免费提供每年不少于二次的校准及耗材；
8 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求；
9 | 承担医院相关信息系统接口费用。
04标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 测试原理：流式图像技术；测试速度：≥120个样本/小时，能与干化学分析仪无缝连接；
2 | 检测项目：提供至少14项定量参数，包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、颗粒管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝、病理管型等；
3 | 采用人工智能识别技术，可自动进行有形成分的识别；
4 | 免费提供每年不少于一次的校准及耗材；
5 | 承担医院相关信息系统接口费用。
06标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 半定量检测血清中的过敏原IgE抗体（SIgE),过敏原数量≥18种（包括鸡蛋白、牛奶、虾、牛肉、户尘螨、蟑螂、狗猫皮屑、各种树花粉等）；
2 | 检测结果能提供分级提示，最低检测浓度能达到0.50Iu/ml以下；
3 | 灵敏度和特异性均≥80%；
4 | 一批检测时间≤2.5小时，同一批检测≥10个标本；
5 | 承担医院相关信息系统接口费用。