绍市中医〔2021〕61号

## 绍兴市中医院关于印发“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治专项行动

## 工作方案的通知

各科室：

现将《“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治专项行动工作方案》印发给你们，请认真组织学习，扎实推进工作。

绍兴市中医院

2021年6月2日

# 绍兴市中医院“平安护航建党百年”安全隐患

# 大排查大整治专项行动工作方案

为全面落实省委省政府、市委市政府关于安全生产和防灾减灾工作部署，根据省、市卫健委《“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治专项行动方案》要求，结合我院实际，决定从即日起至7月31日，在全院组织开展安全隐患大排查大整治专项行动。具体方案如下：

一、工作目标

建立健全“十有一网格”安全工作体系，集中开展安全隐患大排查专项整治行动，大力提升全院安全隐患治理能力和水平，有效防范和遏制各类事故（件），平安护航建党百年。

二、重点内容

严格落实“十有一网格”:1.有没有建立层层传导的安全生产责任体系；2.有没有配齐配足安保维稳力量；3.有没有建立完善安全工作规章制度；4.有没有建立人防物防技防和智防联防体系；5.有没有开展常态化检查和专项大排查；6.有没有形成隐患整改闭环机制；7.有没有突发事件应急处置预案；8.有没有开展安全工作宣传警示教育和应急演练培训；9.有没有规范完整的安全工作台帐；10.有没有安全事故责任追究及问责机制；11.有没有建立单位（机构）内部分片包干的网格化管理。

排查重大风险点：（要求详见附件2自查表）

1.消防安全；2.危化品安全；3.特种设备安全；4.麻精药品管理；5.医疗废物管理；6.生物安全管理；7.疫情防控；8.安全防范建设；9.电气安全；10.食品安全；11.建设施工安全；12.网络安全和社会舆情；13.矛盾纠纷化解；14.应急医疗救治。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（5月底前）。医院根据实际制定工作方案，召开会议进行部署。落实安全生产管理责任及开展情况调查的工作分工。启动医院消防安全大清查活动。

（二）自查自纠阶段（6 月 1 日-15 日）。全面落实安全管理主体责任，对照排查整治内容，分线组织开展“横向到边、纵向到底”的大排查、大整治行动，突出全方位、无死角、全覆盖，全而梳理和排查每个部位、每个环节、每个岗位存在的安全风险和隐患，翻箱倒柜找隐患问题，对排查发现的隐患建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限、及时整改。

（三）迎接上级集中检查和交叉检查阶段（6 月 16 日-6 月 30 日）。按照安全生产“三个必须”的要求，接受省市两级组织的“四不两直”、明查暗访等方式检查。参与“院际”交叉暗访检查。酌情邀请相关专业的安全专家，帮助各线安全隐患大排查、大整治的效率提升，促进医院安全工作得到有效落实，并不定期组织开展安全生产自查。

（四）巩固提升阶段（7 月 1 日-7 月 31 日）。医院安委会根据前阶段整改落实结果，分线组织隐患整改回头看。及时总结大排查大整治工作成果，梳理工作亮点，不断提升健全安全管理长效机制。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各线各部门要切实提高政治站位，明确专人负责。各部门主要负责人要切实履行安全工作第一责任人的 职责，细化方案、亲自抓、细致查、严格督，逐个节点推进，全面做到自查自纠和自我提高，全力抓好安全隐患大排查、大整治行动。

（二）强化责任落实。各部门要根据职责分工，开展隐患排查，并指导相关业务科室开展工作。严格落实主体责任。有自查不到位、责任不落实、安全隐患大排查大整治推动不力、排查整改不到位的，将对部门责任人进行通报、约谈。依法依规依纪严肃追责问责。并纳入干部年度工作质量考核。

（三）强化隐患整改。坚持边查边改、立查立改，对大排查、大整治发现的各类隐患，及时建立台账，形成问题隐患清单，狠抓整改工作，实行闭环管理，确保万无一失。

（四）营造宣传氛围。宣传部门要对安全隐患大排查大整治行动进行广泛宣传，形成全员参与大排查大整治行动的浓厚氛围。进一步增强干部职工的安全意识。畅通全员参与渠道，及时采纳好的意见建议，形成关注安全、关心安全、齐抓共管的良好局面。

附件：1.绍兴市中医院“平安护航建党百年”安全隐患大排

查大整治专项行动领导小组

- 2.绍兴市中医院主要安全稳定风险隐患大排查大整治

- 自查表

3.绍兴市中医院“平安护航建党百年”安全隐患大排

查大整治专项整治分工表

附件 1

绍兴市中医院“平安护航建党百年” 安全隐患

大排查大整治领导小组

组  长：毛小明

副组长：张建荣  官莉莉  周忠东  邵静松

成 员：陈晓文  沈小萍  魏剑锋  陈劲柏  王月中

孟永久  徐  枫  李国华  李秋萍  诸薇薇  郦尧旺  陈海青

柳  佳  王伟云  王  宁  王鑫卫  倪国强  陈  雄   徐 华

领导小组下设办公室，办公室设在保卫科，周忠东同志兼任办公室主任，徐华同志兼任办公室副主任。

附件 2

## 绍兴市中医院安全稳定主要风险隐患大排查大整治自查表

| 序号 | 类别 | 风险隐患点 | 检查方式 | 自查情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消 防 安 全 | 1.明确消防安全责任人、管理人。 | 检查领导班子分工文件 |  |  |
|  |  | 2.成立消防安全主管部门，管理人员配备到位。 | 检查相关文件 |  |  |
|  |  | 3.消控室应实行 24 小时双人值班制度，与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 4.确保所有阀门处于正确位置。 | 检查消防水泵控制柜是否处于自动控制状态，并检查能否进行远程启动 |  |  |
|  |  | 5.微型消防站建设情况。 | 随机按一个报警按钮，检查相关人员能否手持灭火器在 3 分钟内 到达指定现场 |  |  |
|  |  | 6.确保火灾自动报警系统处于正常工作状态。 | 将烟感取下或者点烟，查看是否 报警 |  |  |
|  |  | 7.建立隐患排查整改档案，做到隐患治理闭环管理。 | 查看隐患整改情况 |  |  |
|  |  | 8.全体职工接受消防安全培训率必须达到100%。 | 随机询问实习生、进修生、规培 生、物业外包员工等 |  |  |
|  |  | 9.各部门、科室每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。 | 随机抽查科室演练情况 |  |  |
|  |  | 10.抽查消防器材完好情况。 | 防火门闭门器、疏散指示标志等 |  |  |

| 二 | 危 化 品 管 理 | 11.单位有危险化学品名录，各种化学品技术指标明晰。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.单位制定危险化学品的入库、出库、使用制度，有专人负责，实行双人双锁。 | 现场检查其中一天的监控，核实与事实是否相同 |  |  |
|  |  | 13.单位危险化学品的使用记录清晰。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 14.现场抽查使用人员对危险化学品防护装备的使用熟练情况。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
| 三 | 特 种 设 备 安 全 | 15.电梯、锅炉、立体车库定期委托有资质单位维保情况。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 16.氧气站、制氧设备运行情况，氧气罐存放是否符合要求。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 17.特种作业人员持证上岗情况。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 18.在岗人员执行安全操作规程情况，是否掌握安全操作技能。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 19.突发事件应急预案制定情况及演练情况。 | 查阅台账资料 |  |  |
| 四 | 麻 精 药 品 管 理 | 20.麻醉药品和第一类精神药品采购、储存、使用“五专”执行情况和账物是否相符。 | 查阅台账资料，现场核实 |  |  |
|  |  | 21.麻醉药品和第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁等是否建立并执行规章制度。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 22.开具麻醉药品和第一类精神药品的医务人员及调剂人员是否具有相应资质。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 23.麻醉药品和第一类精神药品使用是否 符合临床应用指导原则。 | 随机抽查 2 个麻精药品处方 |  |  |

|  |  | 24.开具的处方剂量、用药时间和使用地点是否符合规定。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25.麻醉卡办理定点医院在办理麻醉卡时 是否符合规定。 | 随机抽查 1 个办理资料 |  |  |
| 五 | 医 疗 废 物 管 理 | 26.医疗机构建立健全医疗废物管理责任制情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 27.医疗废物分类收集、运送与暂时贮存落实情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 28.人员培训与职业安全防护落实情况。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料 |  |  |
|  |  | 29.设置暂时贮存设施设备规范合理情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 30.医疗废物智慧监管系统使用情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 31.医疗废物（包括输液瓶袋）向具备资质的集中处置单位移交处置情况。 | 查阅资料 |  |  |
| 六 | 生 物 安 全 管 理 | 32.生物安全实验室建设和运行情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 33.实验室生物安全管理责任制和有关规章制度落实情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 34.实验室生物安全防护措施落实情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 35.实验室应急预案制定和实施情况。 |  |  |  |
|  |  | 36.实验室工作人员生物安全培训及生物安全知识知晓情况。 | 现场抽查微生物实验室人员，询问相关情况 |  |  |

| 七 | 医 疗 机 构 疫 情 防 控 | 37.“三扇门”管理措施是否到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38.“两员两监督、一巡查”制度是否落实。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
|  |  | 39.陪护探视制度是否落实，非必要不陪护、不探视措施是否执行到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
|  |  | 40.首诊负责制落实情况。 | 随机抽查 1 名医生进行询问 |  |  |
|  |  | 41.发热门诊设置是否规范，未开设发热门诊或发热诊室的医疗机构是否接诊发热患者。 | 现场查看，无发热门诊（诊室）机构查看门诊日志或者查阅病例 |  |  |
|  |  | 42.易排队区域一米线设臵情况及志愿者劝导情况。 | 现场查看 |  |  |
| 八 | 安 全 防 范 建 设 | 43.安保人员数量配备是否达到标准（在岗医务人员总数的百分之三或每 20 张床位配1 名保安员）。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
|  |  | 44.医院一键式报警装置配置是否符合要求（重点要害部门、重点场所安装到位）。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
|  |  | 45.应急处只能力，是否有应急处臵预案，应急培训、演练开展情况。 | 随机抽查科室演练情况。 |  |  |
|  |  | 46.医院技防监控设备设置是否符合要求（监控中心双人值班，并与当场公安联网）。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |
|  |  | 47.警务室设置是否规范，配备防护器材、办公通讯设备和视频监控是否到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |  |

| 九 | 电 气 安 全 | 48.病房、宿舍是否使用大功率电器。 | 现场查看 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 49.电瓶车充电处是否使用智能充电桩，配电房、配电箱是否上锁。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 50.是否存在电线私拉乱接情况，电线是否全部套管； | 现场查看 |  |  |
|  |  | 51.同一插线板上是否同时连接三个以上 电器插座等。 | 现场查看 |  |  |
| 十 | 食 品 安 全 | 52.食堂有效许可证持证情况，亮证情况。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 53.从业人员是否持有效健康证。 | 现场抽查 2 名工作人员 |  |  |
|  |  | 54.食堂流程布局是否合理，主要查看从原料到成品的整个流程是否有交叉。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 55.备菜间是否设置紫外线灯等消毒设备， 是否放置个人物品，两次更衣是否规范进 行。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 56.冰柜内食品是否生熟分离，冰柜能否正常显示温度，冰柜内是否放置个人物品。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 57.餐具消毒保洁情况，是否有专用保洁 柜，保洁柜内是否放置其他无关物品。 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 58.食品原料进货索证制度建立执行情况。 | 查看进货台账 |  |  |
|  |  | 59.食品留样情况，留样冰箱（柜）是否专用，留样食品是否达到 100g，是否留足 48 小时，温度是否在 0-4℃。 | 现场查看 |  |  |
| 十一 | 建设 施工 安全 | 60.施工单位安全责任制落实情况，建设单位于施工单位是否签订安全责任书。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 61.较大工程施工是否经过社会风险评估。 | 查阅资料 |  |  |

|  |  | 62.新建改建扩建项目是否经验收合格后投入使用。 | 查阅资料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二 | 网络 安全 和 社会 舆情 | 63.开展定级报备、测评整改等等级保护工 作情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 64.定期开展网络安全演练情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 65.网络信息安全培训参加情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 66.网评员队伍组建情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 67.网络舆情实时监测开展情况，对网络舆 情是否有效应对。 | 随机抽查 |  |  |
| 十三 | 矛 盾 纠 纷 化 解 | 68.各区、县（市）对辖区 1998 年前个体医生情况和失独家庭情况是一览表式档案建立情况，对特殊群体状况是否会同街道社区进行追踪，对重点人员是否逐一制定稳控措施。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 69.精神障碍患者规范管控情况，是否造 册、管控，是否实行动态评估，严重精神障碍患者是否在院治疗。 | 查阅资料 |  |  |
| 十四 | 应急 医疗 救治 准备 | 70.应急医疗救援队组建情况。 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 71.应急物资（包括疫情防控物资）储备情 况。 | 查看现场 |  |  |
|  |  | 72.应急床位预留情况；应急献血员队伍情 况。 | 查阅台账资料 |  |  |

附件3

安全隐患大排查大整治专项整治分工表

| 序号 | 整治内容 | 牵头领导 | 牵头科室 | 执行配合科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全隐患整治 | 周忠东 | 保卫科 | 总务科、设备科、信息科 |
| 2 | 危化品管理隐患整治 | 周忠东 | 保卫科 | 检验科、病理科、西药剂科 |
| 3 | 特种设备安全隐患整治 | 周忠东 | 保卫科 | 总务科、设备科 |
| 4 | 麻精药品管理隐患整治 | 官莉莉 | 医务科 | 西药剂科、麻醉科 |
| 5 | 医疗废物管理隐患整治 | 邵静松 | 院感科 | 总务科、临床支持中心 |
| 6 | 生物安全管理隐患整治 | 邵静松 | 院感科 | 检验科、病理科 |
| 7 | 疫情防控隐患整治 | 官莉莉 | 医务科 | 门办、护理部、公卫科、各科室 |
| 8 | 安全防范隐患整治 | 周忠东 | 保卫科 | 总务科 |
| 9 | 电气安全隐患整治 | 周忠东 | 总务科 | 设备科、信息科 |
| 10 | 食品安全隐患整治 | 周忠东 | 总务科 | 膳食科 |
| 11 | 建设施工安全隐患整治 | 周忠东 | 基建科 |  |
| 12 | 网络安全和社会舆情隐患整治 | 张建荣 | 党建办 | 信息科 |
| 13 | 矛盾纠纷隐患整治 | 官莉莉 | 医患办 | 各科室 |
| 14 | 应急医疗隐患整治 | 官莉莉 | 医务科 | 设备科 |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室          2021年6月2日印发