## 附件
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
标段 | 产品名称 | 层次（国产/进口） | 产品品牌 | 备注
1 | 病理科HPV试剂盒
序号 | 技术要求 |  |  | 能满足打√
1 | 实验室及操作要求:试剂能适用于普通实验室，无需PCR实验室，操作者无需PCR上岗证资质，且符合国家药品监督管理局 2015新规：检测13-18种中高危HPV型别；
2 | 检测通量≥200样本/天；
3 | 检测设备和试剂有防污染设计；
4 | 无型别间的相互抑制现象；
5 | 仪器直接判读，直接出报告；
6 | 不与低危型别HPV发生交叉反应而导致误诊；
7 | 检测结果应能显示标本的相对病毒载量；
8 | 全长探针，避免因部分区域片段变异或缺失造成的假阴性；
9 | 具有世界卫生组织认定的临床判定标准≥1pg/ml。