绍兴市中医院

医疗设备（医用耗材）项目采购询价公告

一、项目概况：绍兴市中医院医疗设备（医用耗材）项目

项目一：

项目名称：胶囊式内窥镜系统1套

项目预算：预算30000.00元(最高限价）

采购方式：询价

配置要求：1.便携式影像工作站：1套。

2.图像记录仪：1件。

3.打印机：1台。

项目二：

项目名称：造瘘手术器械1批

项目预算：预算48000.00元(最高限价）

采购方式：询价

配置要求：1.冲洗针：1套（大、中、小各1件）。

2.1.0mm探条：1件（长度 22cm）。

3.2.0mm探条：1件（长度 22cm）。

4.显微无损伤血管钳：1件（弯型，头长 10mm）。

5.1.2mm显微无损伤圆手柄弯镊：1件（长度 15cm）。

项目三：

项目名称：揿针1批

项目预算：预算38100.00元(最高限价：12.7元/个）

采购方式：询价

参考用量：1500个/年。

技术参数：1.直径：≤0.2mm。

2.长度规格包含但不限于（0.3mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm、1.5mm）五种规格。

3.胶布采用透气、防水、无致敏材质，粘贴牢固不易脱落。

4.独立无菌包装。

项目四：

项目名称：超声用理疗电极片1批

项目预算：预算42000.00元(最高限价：35元/袋）

采购方式：询价

参考用量：1200袋/年。

技术参数：按医院需求提供超声用理疗仪。

二、投标人资格：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89109951

项目联系人（询问）：王鑫卫

- 报名时间：截止至2021年 8月13日17：00时，报名时段每天上午8:00至12:00 ，下午14:00至17:00 。

3.报名地点：绍兴市中医院2#楼205室（设备科）

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2021年8月16日14：30。

2.投标地点：绍兴市中医院2#楼205室（设备科）

六、开标时间及地点

1.开标时间2021年8月16日14：30。

2.开标地点：绍兴市中医院2#楼204室

七、评标方法：综合评标法（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容

1.法定代表人授权委托书 ……………………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

9.开标一览表（格式）

项目名称: 绍兴市中医院医疗设备（医用耗材）项目

| 序号 | 项目名称 | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 大写 | 人民币 元整 |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日