## Sheet1
绍兴市中医院
医疗设备购置申请论证表
申请日期：2021年07月24日
申请科室： |  | 眼科 | 科主任：任钰萍
设备名称： |  | 推荐品牌型号或经销单位 | 数量 | 估价（万元） | 计划启用日期
共焦激光血管造影系统 |  | 海德堡 | 1 | 145 | 2022年下半年
配套耗材（试剂） 名称 |  | 预估年使用量 | 单价 |  | 年使用总价
/ |  | / | / |  | /
本单位现有同类仪器设备0台，目前设备正常，每周都有开机，操作。 本单位无共焦激光血管造影系统。
申购仪器设备在本单位医疗、教学、科研工作中的作用： 该设备主要基于共焦激光成像技术原理可以通过小的曝光量获得非常清晰的造影影像，并可同步进行视网膜造影FFA和脉络膜造影ICGA。与传统光学造影设备相比，既提高了患者舒适度，简化了检查流程，又保证了诊断的准确性。还可实现动态造影、三维造影、虹膜造影等功能，从而为疾病诊断提供极为丰富准确的诊断信息，更好地指导治疗，并且满足临床教学需求。
经济效益分析：
1. | 收费标准： | 120元/人次
2. | 日均病人数： | 4-6体位
3. | 每周开机： | 49小时
4. | 年均收入： | 120*5*365=21.9万
5. | 年均运行成本： | 2万
6. | 使用年限： | 10年
配套条件：
1、房屋、水、电等条件：具备
2、零配件，消耗品能否保证供应：保证
3、排污、放射等问题的解决：已解决
4、有何特殊要求：无
使用科室的人员配置（包括科室人数、职称简况）、培训情况，能否保证设备正常进行： 科室现有医师9名，其中中高级职称6名，经厂家培训后，均可保证正常开展上述检查。
申请单位意见 |  | 设备部门意见
签字： 年 月 日
仪管会意见
签字： 年 月 日
领导审批意见
签字： 年 月 日