## 目录
调研登记表
项目序号 | 产品名称 | 层次 （国产/进口） | 申报产品品牌 | 备注
1 | 医用护理包（化学焕肤用）
医用冷敷贴
2 | 抗菌手术薄膜
3 | 快速血糖检测试纸
4 | 泡沫敷料
5 | 一次性使用无菌肌电针
6 | 一次性使用妇科冲洗治疗头
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：

## 技术要求
用护理包（化学焕肤用）及医用冷敷贴项目
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
一、医用护理包（化学焕肤用）
1 | 适用于寻常型痤疮：非炎性痤疮（白头粉刺、黑头粉刺），炎性痤疮（丘疹、脓疱、结节、小囊肿）；油性皮肤；玫瑰痤疮。
▲2 | 严格符合Q31/0118000349C007-2017标准。
3 | 辅料泊洛沙姆407有温敏控缓释功能。
4 | 安全性高，焕肤后不需要用中和剂中和，操作简单。
▲5 | 医用护理包由棉片、棉签、手套、液体敷料、水杨酸制品组成。提供的配件、耗材等均需具备相应的医疗器械注册证。
二、医用冷敷贴
1 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。对于水杨酸焕肤后修复，保湿有很好的效果。
▲2 | 产品符合JJF1070执行标准。
三、售后服务要求
1 | 定期的专业培训，定期的科普教育。
2 | 医用护理包按医院要求配套提供。
快速血糖检测试纸项目
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
1 | 测试原理：电化学法，定量测定，使用微量样品快速测定血糖水平和血酮水平
2 | 准确性：符合最新2013版15197准确性要求98.7%结果误差落于±0.83mmol/l或±15%范围内（符合最新2013版15197准确性要求:1.血糖浓度＜5.55mmol/l时，＞95%结果误差落于±0.83mmol/l；2.血糖浓度≥5.55mmol/l时，＞95%结果误差落于±15%)
3 | 测试样本：可监测静脉血、毛细血管血、动脉血、新生儿四种血糖血样(适合全院各科室使用)
4 | 样本量：血糖：≤0.6微升样本
5 | 测试时间：血糖：≤5秒
6 | 特点：具有质量控制（质控）提醒功能(可以调整1h到30天区间内质控提醒)；超出预设范围，箭头闪烁提示
7 | 红细胞压积范围：15%-65%（适合院内广泛患者类型）
▲8 | 测试范围：血糖测试1.1-27.8mmol/l
9 | 内存：可储存多达1000条监测记录
10 | 质控记录：特殊标示可以区分质控与监测血糖
11 | 尺寸：5.97cm（宽度）*8.68cm（长度）*0.87cm（高度）
▲12 | 系统配置：按需提供血糖血酮检测仪+试纸（含校正片）+采血针
▲13 | 血糖血酮试纸：单片包装试纸（减少使用浪费，防止院内交叉感染）
14 | 血糖血酮仪：可以同时测量血糖和血酮数据
15 | 联网服务：自动传输，实现无纸化办公
16 | 免费提供联网系统：智云医汇系统，承诺不收费
17 | 免费提供联网系统：系统能具有患者识别功能，内有患者信息，患者信息与 HIS 同步更新，可直接通过患者 ID 号、床位信息等快速查询患者，并且检测后的血糖自动与患者匹配。
▲18 | 免费提供联网系统：可以连接医院电子病历的医嘱系统来自动识别患者血糖医嘱在一体化智能血糖仪中显示。
19 | 免费提供联网系统：提供联网系统所需要的设备
20 | 免费提供联网系统：绍兴本地有专门厂家售后服务人员
一次性使用妇科冲洗治疗头项目
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
1 | 产品需与原臭氧治疗仪（品牌：江苏同人，型号：TR7000D）配套使用