## 目录
标段1：医用护理包（化学焕肤用）及医用冷敷贴
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 医用护理包（化学焕肤用） | 国产 | 只 | 400 | 460 | 219000 | 样品 医用护理包： 医用冷敷贴： （参考规格:28g*6片/盒）
2 | 医用冷敷贴 | 国产 | 片 | 1560 | 22.333
标段2：抗菌手术薄膜
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 抗菌手术薄膜 | 进口 | 片 | 5000 | 63.92 | 319600 | 样品
标段3：快速血糖检测试纸
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 快速血糖检测试纸 | 进口 | 人份 | 230000 | 1.6 | 368000 | 样品
标段4：泡沫敷料
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 泡沫敷料 | 进口 | 片 | 9000 | 40 | 360000 | 样品
标段5：一次性使用无菌肌电针
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 一次性使用无菌肌电针 | 国产 | 支 | 2000 | 64 | 128000 | 样品(参考规格:12.5cm*12.5cm/片)
标段6：一次性使用妇科冲洗治疗头
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 国产 | 只 | 4000 | 64.5 | 258000 | 样品
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.所有标段均需提供样品； 4.标段5产品需与原肌电图/诱发电位仪（品牌：Alpine bioMed A ps，型号：keypoint9033A07）配套使用，标段6产品需与原臭氧治疗仪（品牌：江苏同人，型号：TR7000D）配套使用。

## 技术参数要求
01标段技术参数要求
序号 | 技术要求
一 | 医用护理包（化学焕肤用）
1 | 适用于寻常型痤疮：非炎性痤疮（白头粉刺、黑头粉刺），炎性痤疮（丘疹、脓疱、结节、小囊肿）；油性皮肤；玫瑰痤疮
2 | 辅料有温敏控缓释功能
3 | 焕肤后不需要用中和剂中和
▲4 | 医用护理包由棉片、棉签、手套、液体敷料、水杨酸制品组成。提供相应的医疗器械注册证
二 | 医用冷敷贴
1 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用
▲2 | 产品符合JJF1070执行标准
03标段技术参数要求
序号 | 技术要求
1 | 测试原理：电化学法，定量测定，使用微量样品快速测定血糖水平和血酮水平
2 | 准确性：符合最新2013版15197准确性要求98.7%结果误差落于±0.83mmol/l或±15%范围内（符合最新2013版15197准确性要求:1.血糖浓度＜5.55mmol/l时，＞95%结果误差落于±0.83mmol/l；2.血糖浓度≥5.55mmol/l时，＞95%结果误差落于±15%)。提供证明材料，否则不得分
3 | 测试样本：可监测静脉血、毛细血管血、动脉血、新生儿四种血糖血样
4 | 样本量：血糖：≤0.6微升样本
5 | 测试时间：血糖：≤5秒
6 | 特点：具有质量控制（质控）提醒功能(可以调整1h到30天区间内质控提醒)；超出预设范围，有自动提示
7 | 红细胞压积范围：15%-65%
▲8 | 测试范围：血糖测试范围≥（1.5-27.5mmol/l）
9 | 内存：可储存多达1000条监测记录
10 | 质控记录：特殊标示可以区分质控与监测血糖
▲11 | 系统配置：按需提供血糖血酮检测仪+校准品（含校准片+校准液）+采血针
▲12 | 血糖血酮试纸：单片包装试纸
13 | 血糖血酮仪：可以同时测量血糖和血酮数据
14 | 实现血糖测试管理信息化，免费提供配套管理软件，与医院现有软件对接
15 | 配套软件包括：血糖检测设备的质控管理功能
16 | 配套软件包括：系统能具有患者识别功能，内有患者信息，患者信息与 HIS 同步更新，可直接通过患者 ID 号、床位信息等快速查询患者，并且检测后的血糖自动与患者匹配
▲17 | 按医院需要免费提供一体化智能血糖仪：可以连接医院电子病历的医嘱系统，自动识别患者血糖医嘱并显示
18 | 免费提供联网系统所需要的设备
19 | 绍兴本地有专门厂家售后服务人员