## 目录
调研登记表
项目序号 | 产品名称 | 层次 （国产/进口） | 申报产品品牌 | 备注
1 | 病毒采样管（单人单采）
病毒采样管（10采1）
2 | 动态葡萄糖检测系统
3 | 复合碘消毒棉签
酒精棉签
表面消毒湿巾
酒精棉片
4 | 呼吸湿化治疗仪耗材（加热管路）
呼吸湿化治疗仪耗材（鼻导管）
5 | 封包胶带
碳带
132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
II型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
II型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡
封口测试纸
过氧化氢等离子体灭菌器过氧化氢卡匣
过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带
过氧化氢低温等离子体灭菌专用包装袋
压力蒸汽灭菌化学指示标签
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：

## 技术要求
标1 病毒采样管项目
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
一 | 1:1检测专用病毒采样管
1 | 病毒采样管为灭活、培养基≥3ml/管，管盖平整不能有凹槽，可书写标识，1:1.2配套采样拭子
2 | 病毒采样管配方含有冷冻保护剂、生物缓冲剂、胍盐RNA保护剂，含有病毒裂解组分，可以保证病毒的灭活效果又避免对后期荧光定量PCR过程造成影响提供相关证明
3 | 拭子采用植绒采样拭子，有折断点
4 | 采样管选用加厚PP材质的冷冻管，可耐受-196℃的液氨保存环境
5 | 采样管可选高度≥10CM，容积大于≥10ml，防止折断拭子时内容物外溅污染
6 | 采样管锥形可立，方便操作
7 | 病毒采样管具有全面评价测试数据，自动化生产，有严格的资料控制体系。提供对应说明
8 | 生产企业通过ISO9001质量管理体系
二 | 1:10混样检测专用病毒采样管
9 | 病毒采样管为灭活、培养基≥6ml/管，管盖平整不能有凹槽，可书写标识，1:12配套采样拭子
10 | 病毒采样管配方含有冷冻保护剂、生物缓冲剂、胍盐RNA保护剂，含有病毒裂解组分，可以保证病毒的灭活效果又避免对后期荧光定量PCR过程造成影响提供说明书及相关证明
11 | 拭子采用植绒采样拭子，有折断点
12 | 采样管选用加厚PP材质的冷冻管，可耐受-196℃的液氨保存环境
13 | 采样管可选高度≥10CM，容积大于≥15ml，防止折断拭子时内容物外溅污染
14 | 采样管锥形可立，方便操作
15 | 病毒采样管具有全面评价测试数据，自动化生产，有严格的资料控制体系。提供对应说明
16 | 生产企业通过ISO9001质量管理体系
标2 动态葡萄糖检测系统
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
1 | 分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告
2 | 葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L—27.8mmo1/L
3 | 24小时提供测量值：每分钟测量一次数据（可被读出），每15分钟记录一次数据
4 | 平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）:与毛细血管血比较10%;与静脉血比较10.7％
5 | Clarke误差网格分析法:成年受试者A+B区99.0％
6 | 佩戴植入部位：腹部或两上臂
7 | 配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24-72小时连续血糖图，全面了解患者全天血糖波动情况和趋势
8 | 防水：可佩戴洗澡或游泳
9 | 允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝
10 | 显示即时血糖值和此前八个小时的动态波动，可以在记录器上进行回顾式读取数据或者通过电脑导出，且无需进行指尖血校准
11 | 系统存储容量：可以存储14天血糖数据
标4 经鼻高流量湿化氧疗相关耗材
序号 | 技术要求 | 能满足打√ | 备注
1 | 病人连接界面：鼻塞：小号、中号，大号选配、人工气道连接管、面罩连接管、儿童模式：鼻塞+通用管路
2 | 病人界面连接管具有专利技术，最大限度减少液态冷凝水
3 | 与主机（费雪派克 PT101AZ）配套使用耗材，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件；提供原厂有专利技术的自动注水湿化水罐，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件
4 | 加热丝环状做进管路壁内，内壁光滑，减少气流阻力，流量更精确稳定。同时管壁加厚泡状构造，做到最佳保温保湿，有效减少冷凝水产生，避免交叉感染