## 目录
标段1：化学发光免疫试剂（甲状腺）
序号 | 试剂名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 进口 | T | 68 | 12000 | 7440000 | 常年提供一位具有检验技术职称的技术支持人员的技术服务
2 | C肽测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 25 | 7500
3 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 9 | 37800
4 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 进口 | T | 13 | 37800
5 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 13 | 37800
6 | 抗环状胍氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 35 | 4400
7 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 25 | 27000
8 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 25 | 25000
9 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 10 | 8200
10 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 38000
11 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 35200
12 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 29200
13 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 29200
14 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 29800
15 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 8.2 | 37600
16 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 9 | 50000
17 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 9 | 33600
18 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 9 | 29400
19 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 进口 | T | 9 | 42000
标段2：细菌培养试剂
序号 | 试剂名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 需氧微生物培养瓶 | 进口 | 个 | 37 | 2216 | 220000 | 提供不间断电源
2 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 进口 | 个 | 37 | 2216
标段3：全自动血液细胞分析仪(末梢血及静脉血)
序号 | 试剂名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | M-6LH溶血剂 | 国产 | ml | 0.81 | 80000 | 1100000
2 | M-6LN溶血剂 | 国产 | ml | 0.459 | 80000
3 | M-6FN染色液 | 国产 | ml | 109.5 | 960
4 | M-6LD溶血剂 | 国产 | ml | 0.542 | 160000
5 | M-6FD染色液 | 国产 | ml | 50.119 | 1920
6 | M-6DR稀释液 | 国产 | ml | 0.837 | 24000
7 | M-6FR染色液 | 国产 | ml | 251.25 | 288
8 | 探头清洁液 | 国产 | ml | 1.8 | 6000
9 | DS稀释液 | 国产 | ml | 0.012 | 2400000
10 | 血细胞分析用溶血剂(LC) | 国产 | ml | 2.648 | 64000
11 | C-反应蛋白乳胶试剂 | 国产 | ml | 8 | 48000
12 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 国产 | ml | 270 | 24
13 | C-反应蛋白乳胶试剂校准品(CRP) | 国产 | ml | 220 | 10
14 | 血细胞分析仪用质控物BC-6D | 国产 | ml | 80 | 108
15 | 一次性末梢采血管 | 国产 | 支 | 1.24 | 2000
标段4：血球分析试剂
序号 | 试剂名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 血细胞分析用染色液(M-68FD) | 国产 | ml | 50.119 | 768 | 700000
2 | 血细胞分析用溶血剂(M-68LB) | 国产 | ml | 0.542 | 64000
3 | 血细胞分析用溶血剂(M-68LD) | 国产 | ml | 0.542 | 64000
4 | 血细胞分析用溶血剂(M-68LH) | 国产 | ml | 0.81 | 64000
5 | 血细胞分析用染色液(M-68FR) | 国产 | ml | 251.25 | 192
6 | 血细胞分析用稀释液(M-68DR) | 国产 | ml | 0.837 | 16000
7 | 血细胞分析用溶血剂(M-68LN) | 国产 | ml | 0.459 | 16000
8 | 血细胞分析用染色液(M-68FN) | 国产 | ml | 137.625 | 192
9 | C-反应蛋白乳胶试剂 | 国产 | ml | 39.69 | 10000
10 | CRP清洁液 | 国产 | ml | 0.405 | 40000
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.所有标段均按需提供配套设备。

## 配套设备要求
标1 化学发光免疫试剂（甲状腺）
序号 | 技术要求
▲1 | 试剂配套全自动进口化学发光检测设备,电化学发光法或吖啶酯化学发光法，检测水平不低于医院现有使用仪器
★2 | 单机能检测标段内的所有项目
3 | 仪器单机速度≥200T/小时，可根据医院发展需要进行多台联机最终速度≥400T/小时
▲4 | 所有配套试剂均基于WHO所发布的标准和质量控制体系并全部通SFDA的认证,标段内所需开展的检测项目仪器、试剂及耗材必须是同一品牌
▲5 | 单机（最小检测模块）试剂冷藏位≥25个
6 | 机载试剂储存区须具有冷藏功能（温度恒定在2-12℃内），每天无需将机载试剂取出至冰箱储存
7 | 样本处理系统：具有人工智能机械臂样本传输轨道系统
8 | 运行方式：圆盘式运转模式。可批量进样，随时插入急诊测试
9 | 单机样本容量同时可容纳≥135个样本，其中≥35个急诊位置
10 | TSH项目试剂功能灵敏度≤0.0040μIU/mL
11 | 试剂稳定时间：至少可保证连续上机30天，开瓶效期与标贴效期一致
12 | 样品针含液面感应、压力传感（检测凝块、气泡）和垂直感应检测
13 | 因场地受限中标方提供的设备尺寸需符合医院现有场地，本项目允许现场踏勘
14 | 提供1名驻场技术支持配合医院工作开展
▲15 | 除主试剂外的所有相关校准品、定标液、样品杯等耗材免费提供
16 | 免费对用户的维修人员进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料，提供操作规程
17 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装并免费安装
18 | 货物到达招标人单位安装现场后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，设备搬运、装卸、安装、调试及场地整改等所有相关费用由中标人承担
★19 | 国家、省相关项目室间质评必须独立成组
售后服务要求
20 | 相关设备配套服务并免费做好设备的保养工作
21 | 投标人承担与医院LIS系统接口费用
22 | 仪器免费配套服务并保证日常能正常运行
23 | 辅助试剂及标准品免费配套
24 | 每年至少免费一次的仪器设备校正并出具校正报告
标2 细菌培养试剂
序号 | 技术要求
1 | 设备检测原理：仪器采用液乳感应比色技术检测原理
2 | 分抽屉式培养箱设计，每个抽屉孔位不超过60个，降低多瓶载入时间过长带来的温度差异，操作者可自行设置每个抽屉进行血液、体液、或分枝杆菌培养
3 | 提供3种检测计算方法：起始阈值、速率、加速度
4 | 4.提供采用聚合碳纤维塑胶的培养瓶，无破碎风险，更加符合生物安全
5 | 培养瓶在光照下稳定，最长有效期≥12月, 提供注册证材料
6 | 具有能检测的标本包括血液和其他正常无菌体液的培养瓶，提供注册证证明
▲7 | 具有同时检测细菌和酵母菌能力的需氧及兼性厌氧微生物培养瓶，不需要单独的真菌瓶，提供注册证证明（需提供注册证证明文件）
▲8 | 能提供厌氧瓶的抗生素吸附能力：100%-120%血药浓度吸附碳青霉烯类抗生素，并提供证明文件
售后服务要求
9 | 仪器免费配套服务并保证日常能正常运行
10 | 相关设备配套服务并免费做好设备的保养工作
11 | 每年至少免费一次的仪器设备校正并出具校正报告
标3 全自动血液细胞分析仪(末梢血及静脉血)
序号 | 技术要求
★1 | 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法
▲2 | 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个
▲3 | 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时
▲4 | 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl
5 | 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置
6 | 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配所有市场上主流末梢血采血管
7 | 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能
8 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能
9 | 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正
10 | 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理
11 | 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型
12 | 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换
13 | 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度
14 | 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）
15 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测
16 | 血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏
17 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，血小板：（0-5000） ´ 109/L
18 | CRP线性范围：0.2~320mg/L
19 | 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）
20 | 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线
21 | 供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件
售后服务要求
22 | 投标人承担与医院LIS系统接口费用
23 | 仪器免费配套服务并保证日常能正常运行
24 | 相关设备配套服务并免费做好设备的保养工作
25 | 每年至少免费两次的仪器设备校正并出具校正报告
标4 血球分析试剂
序号 | 技术要求
一 | 全自动血液分析工作站基本功能及要求
▲1 | 由五分类血液细胞分析仪、CRP分析仪通过轨道连接组成，具有血常规五分类、CRP检测等功能，并且血液细胞分析仪和CRP分析仪为同一品牌,便于质量管理
2 | CBC+DIFF速度≥120T/H，CBC+DIFF+ RET速度≥90T/H
3 | 样本装载区一次性添加的样本数量≥100样本
4 | 采用血常规样本和（血常规+CRP）样本分区卸载的方式，样本卸载区总容量≥100样本
5 | 具有预约开关机功能，可以对工作站上的任意分析仪分别进行开关机时间设置
6 | 配备原厂中文报告及数据处理系统，系统可以对检测结果进行自动审核
7 | 质量控制：具有专用的质控架分别对血细胞分析仪和CRP分析仪做自动质控
8 | 网络接口支持各种LIS和HIS，可以通过专网连接完全免费的全中文在线质控系统
9 | 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物
10 | 电源要求：(220V)允差±10%~(50/60±2HZ)
二 | 各功能模块基本功能及要求
五分类血液细胞分析仪
11 | 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术
▲12 | 血液模式检测参数：≥30个参数，另有≥直方图2个，散点图≥6个；单台血液分析仪全自动细胞计数和分类检测速度≥120个样本/小时；全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥45样本/小时
13 | 具有白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定等检测功能
14 | 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，并可转换
15 | 进样模式及样本量：手动进样小于155μl、自动穿刺进样小于205μl、末梢血模式40μl
16 | 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂
17 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8） ´ 1012/L，血小板：（0-5000） ´ 109/L；
CRP分析仪
▲18 | 检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用全血细胞体积（WBC/RBC/PLT总体积）对CRP浓度进行修正
19 | 具有自动条码旋转扫描装置
20 | 样本类型：全血
21 | 样本用量：≤20μl
22 | 检测速度：≥90个样本/小时
23 | CRP线性范围：0.2~320mg/L，并提供证明材料
24 | 携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L
▲25 | CRP具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件
26 | 配有专用的定标架，具有多点自动定标的功能
三 | 售后服务要求
27 | 投标人承担与医院LIS系统接口费用
28 | 仪器免费配套服务并保证日常能正常运行
29 | 相关设备配套服务并免费做好设备的保养工作
30 | 每年至少免费两次的仪器设备校正并出具校正报告