附件：

500元以上配件及主要部件（包括压缩机）参考价格及报价

日立风冷热泵机组主要易损部件

(机组型号：RHUG330AHZ1)

| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扇电机 | 只 | 3685.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | CPU电路板 | 块 | 10363.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 旁通电磁阀 | 只 | 655.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 压力开关 | 只 | 568.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 压缩机压缩运行接触器 | 只 | 803.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 操作电路板 | 块 | 5680.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 只 | 4100.00 | 日立工厂 |  |
| 8 | 启动用接触器 | 只 | 486.00 | 日立工厂 |  |
| 9 | 压缩机电磁阀 | 只 | 495.00 | 日立工厂 |  |
| 10 | IO电路板 | 块 | 6380.00 | 日立工厂 |  |
| 11 | 电流继电器 | 只 | 461.00 | 日立工厂 |  |
| 12 | 冷冻油 | 升 | 468.00 | 日立工厂 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

约克风冷热泵机组主要易损部件

(机组型号：YEAS250RC50B)

| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油温探头 | 只 | 187.00 | 约克工厂 |  |
| 2 | 水温探头 | 只 | 164.00 | 约克工厂 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 只 | 80.00 | 约克工厂 |  |
| 4 | YORK“G”油（5GAL/桶） | 桶 | 9360.00 | 约克工厂 |  |
| 5 | 水流开关 | 只 | 1105.00 | 约克工厂 |  |
| 6 | 相序保护器 | 只 | 179.00 | 约克工厂 |  |
| 7 | R22（22.70Kg/桶） | 桶 | 1170.00 | 约克工厂 |  |
| 8 | 高压压力开关2.8/2.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |  |
| 9 | 低压压力开关0.05/0.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |  |
| 10 | 制冷膨胀阀 | 套 | 9698.00 | 约克工厂 |  |
| 11 | 制热膨胀阀 | 套 | 3978.00 | 约克工厂 |  |
| 12 | 电磁阀线圈 | 套 | 598.00 | 约克工厂 |  |
| 13 | 喷液膨胀阀 | 套 | 2288.00 | 约克工厂 |  |
| 14 | 油加热器（500W） | 只 | 1327.00 | 约克工厂 |  |
| 15 | 油位开关 | 只 | 2574.00 | 约克工厂 |  |
| 16 | 四通阀 | 只 | 29090.00 | 约克工厂 |  |
| 17 | COIL线圈 | 只 | 468.00 | 约克工厂 |  |
| 18 | 数字输入板 | 块 | 820.00 | 约克工厂 |  |
| 19 | 数字输出板 | 块 | 1910.00 | 约克工厂 |  |
| 20 | 集中控制器 | 只 | 6398.00 | 约克工厂 |  |
| 21 | CPU电路板 | 块 | 2483.00 | 约克工厂 |  |
| 22 | 高压压力传感器 | 只 | 5850.00 | 约克工厂 |  |
| 23 | 低压压力传感器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 24 | 油过滤器 | 只 | 300.00 | 约克工厂 |  |
| 25 | 排气阀组件 | 套 | 12325.00 | 约克工厂 |  |
| 26 | 马达保护器 | 只 | 5684.00 | 约克工厂 |  |
| 27 | 显示器 | 只 | 2700.00 | 约克工厂 |  |
| 28 | 急停开关 | 只 | 180.00 | 约克工厂 |  |
| 29 | 压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 30 | 高温温度传感器 | 只 | 1505.00 | 约克工厂 |  |
| 31 | 低压压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 32 | 冷冻液 | 桶 | 2500.00 | 约克工厂 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

三菱电机多联机组主要易损部件

| 风管式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 配管组件 | 套 | 842.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 2 | 四通阀 | 只 | 1269.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 3 | 球形阀 | 只 | 2570.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 4 | 回气阀 | 只 | 582.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 5 | 冷凝器 | 只 | 1769.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 6 | 电磁阀 | 只 | 2910.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 7 | 电子膨胀阀2 | 只 | 1292.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 8 | 油分离器组件 | 套 | 1500.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 9 | 冷媒 | Kg | 60.00 |  | 霍 尼 韦 尔 |  |
| 10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 |  | 冰 熊 |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| 风管式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 涡流风叶 | 只 | 188.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 2 | 导流罩 | 只 | 221.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 3 | 电脑板 | 块 | 592.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 4 | 蒸发器装配 | 套 | 2910.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 5 | 电子膨胀阀 | 只 | 904.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 6 | 单出轴电机 | 只 | 1248.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 7 | 双出轴电机 | 只 | 6240.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 3 | 风机基板 | 块 | 1704.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 4 | 电抗器 | 只 | 927.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 7 | 电容组件 | 套 | 506.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 8 | 低压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 套 | 20750.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 10 | 室外机电控板 | 块 | 5193.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 电子膨胀阀 | 只 | 744.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 2 | 涡流风叶 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 3 | 积水盘组件 | 套 | 900.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 4 | 室内电控板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 5 | 电源基板 | 块 | 663.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 6 | 风扇电机 | 只 | 1872.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 7 | 室内底座 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 8 | 排水泵 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 9 | 蒸发器配件 | 套 | 2496.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 10 | 地址设定基板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

三星多联机组主要易损部件

| 室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 配管组件 | 套 | 683.00 |  | 三星工厂 |  |
| 2 | 四通阀组件 | 只 | 1293.00 |  | 三星工厂 |  |
| 3 | 球形阀 | 只 | 2313.00 |  | 三星工厂 |  |
| 4 | 回气阀 | 只 | 321.00 |  | 三星工厂 |  |
| 5 | 冷凝阀 | 只 | 1592.00 |  | 三星工厂 |  |
| 6 | 电磁阀 | 只 | 308.00 |  | 三星工厂 |  |
| 7 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 |  | 三星工厂 |  |
| 8 | 油分离器组件 | 套 | 485.00 |  | 三星工厂 |  |
| 9 | 冷媒 | Kg | 60.00 |  | 霍 尼 韦 尔 |  |
| 10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 |  | 冰 熊 |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| 风管式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 涡流风叶 | 只 | 136.00 |  | 三星工厂 |  |
| 2 | 导流罩 | 只 | 50.00 |  | 三星工厂 |  |
| 3 | 室内机电脑板 | 块 | 425.00 |  | 三星工厂 |  |
| 4 | 蒸发器装配 | 套 | 947.00 |  | 三星工厂 |  |
| 5 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 |  | 三星工厂 |  |
| 6 | 单出轴电机 | 只 | 520.00 |  | 三星工厂 |  |
| 7 | 双出轴电机 | 只 | 3689.00 |  | 三星工厂 |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三星工厂 |  |  |
| 2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三星工厂 |  |  |
| 3 | 风机基板 | 块 | 628.00 | 三星工厂 |  |  |
| 4 | 电抗器 | 只 | 598.00 | 三星工厂 |  |  |
| 5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三星工厂 |  |  |
| 6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三星工厂 |  |  |
| 7 | 电容组件 | 套 | 81.00 | 三星工厂 |  |  |
| 8 | 低压压力传感器 | 套 | 331.00 | 三星工厂 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 套 | 7901.00 | 三星工厂 |  |  |
| 10 | 室外机电控板 | 块 | 536.00 | 三星工厂 |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 | 三星工厂 |  |  |
| 2 | 涡流风叶 | 只 | 267.00 | 三星工厂 |  |  |
| 3 | 积水盘组件 | 套 | 289.00 | 三星工厂 |  |  |
| 4 | 室内电控板 | 块 | 409.00 | 三星工厂 |  |  |
| 5 | 电源基板 | 块 | 55.00 | 三星工厂 |  |  |
| 6 | 风扇电机 | 只 | 412.00 | 三星工厂 |  |  |
| 7 | 室内底座 | 只 | 628.00 | 三星工厂 |  |  |
| 8 | 排水泵 | 只 | 244.00 | 三星工厂 |  |  |
| 9 | 蒸发器配件 | 套 | 995.00 | 三星工厂 |  |  |
| 10 | 地址设定基板 | 块 | 765.00 | 三星工厂 |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

（海信）日立多联机组主要易损部件

| 室外机组（配）件（RAS-280FSNQ/RAS-335FSN1Q） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 冷凝器组件 | 只 |  | 7250.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 电容组件 | 只 |  | 450.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电机 | 只 |  | 2151.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 气液分离器 | 只 |  | 1967.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 四通阀阀体 | 只 |  | 695.00 | 日立工厂 |  |  |
| 6 | 油分离器 | 只 |  | 654.00 | 日立工厂 |  |  |
| 7 | 控制基板 | 块 |  | 936.00 | 日立工厂 |  |  |
| 8 | 压力传感器 | 只 |  | 251.00 | 日立工厂 |  |  |
| 9 | 功率模块 | 块 |  | 1667.00 | 日立工厂 |  |  |
| 10 | 底板组PC | 块 |  | 522.00 | 日立工厂 |  |  |
| 11 | 整流硅桥 | 块 |  | 648.00 | 日立工厂 |  |  |
| 12 | 压缩机 | 套 |  | 8754.00 | 日立工厂 |  |  |
| 13 | 风扇控制板 | 块 |  | 1240.00 | 日立工厂 |  |  |
| 14 | 型阀 | 只 |  | 668.00 | 日立工厂 |  |  |
| 15 | 电磁阀 | 只 |  | 2556.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外机组（配）件（RAS-730FSN1Q） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 冷凝器组件 | 只 |  | 8964.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 电容组件 | 只 |  | 656.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电机 | 只 |  | 2151.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 气液分离器 | 只 |  | 5288.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 四通阀阀体 | 只 |  | 695.00 | 日立工厂 |  |  |
| 6 | 四通阀组件 | 套 |  | 8147.00 | 日立工厂 |  |  |
| 7 | 油分离器 | 只 |  | 1574.00 | 日立工厂 |  |  |
| 8 | 控制基板 | 块 |  | 1677.00 | 日立工厂 |  |  |
| 9 | 压力传感器 | 只 |  | 251.00 | 日立工厂 |  |  |
| 10 | 功率模块 | 块 |  | 4206.00 | 日立工厂 |  |  |
| 11 | 风扇电机 | 只 |  | 1685.00 | 日立工厂 |  |  |
| 12 | 截止阀组件 | 套 |  | 3357.00 | 日立工厂 |  |  |
| 13 | 电气盒组件 | 套 |  | 2001.00 | 日立工厂 |  |  |
| 14 | 单向阀排气测试 | 套 |  | 1143.00 | 日立工厂 |  |  |
| 15 | 定频压缩机 | 只 |  | 5147.00 | 日立工厂 |  |  |
| 16 | 变频压缩机 | 只 |  | 8165.00 | 日立工厂 |  |  |
| 17 | 风扇控制板 | 块 |  | 1263.00 | 日立工厂 |  |  |
| 18 | 型阀 | 只 |  | 1295.00 | 日立工厂 |  |  |
| 19 | 室外电控板 | 块 |  | 4579.00 | 日立工厂 |  |  |
| 20 | 电子膨胀阀 | 套 |  | 1560.00 | 日立工厂 |  |  |
| 21 | 电磁阀 | 只 |  | 2556.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-56FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1355.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 387.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RPIZ-45FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1208.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 374.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1238.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-71FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 3626.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 722.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 657.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1353.00 | 日立工厂 |  |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-125FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 3323.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 直接电机 | 只 |  | 768.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 659.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1272.00 | 日立工厂 |  |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计6： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RPIZ-22FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1116.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 353.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1238.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计7： |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-36/45FSNQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1188.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 直接电机 | 只 |  | 722.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1233.00 | 日立工厂 |  |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |  |
| 小计8： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 排水泵 | 只 |  | 546.00 | 日立工厂 |  |  |
| 2 | 有线控制器 | 块 |  | 280.00 | 日立工厂 |  |  |
| 3 | 冷媒（R410A） | Kg |  | 60 | 霍尼威尔 |  |  |
| 4 | 冷冻液 | L |  | 120 | 冰 熊 |  |  |
| 小计9： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |