## 目录
标段1 双层人工真皮修复材料
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 双层人工真皮修复材料 | 国产 | 3*2cm | 片 | 160 | 2680 | 96
2 | 双层人工真皮修复材料 | 国产 | 5*5cm | 片 | 60 | 5715
3 | 双层人工真皮修复材料 | 国产 | 8*6cm | 片 | 20 | 7200
4 | 双层人工真皮修复材料 | 国产 | 12*8cm | 片 | 2 | 15000
标段2 经外周插管的中心静脉导管套件及附件
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 进口 | 4F单腔三向瓣膜导管 总长60cm | 套 | 60 | 1360 | 12
2 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 进口 | 4.5F微插管鞘，鞘长5cm | 套 | 60 | 360
3 | 外周插管中心静脉导管 | 进口 | 双腔5F耐高压导管 | 套 | 2 | 1880
4 | 外周插管中心静脉导管 | 进口 | 单腔4F耐高压导管 | 套 | 4 | 1790
标段3 等离子刀头
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 等离子刀头（一次性双极射频等离子体手术电极） | 国产 | 椎管内 | 支 | 40 | 13800 | 71.2
2 | 等离子刀头（一次性双极射频等离子体手术电极） | 国产 | 椎管外 | 支 | 40 | 4000
标段4 扁腺手术耗材
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 等离子手术系统（射频针） | 进口 | 儿童扁腺型 | 把 | 160 | 3840 | 90
2 | 等离子手术系统（射频针） | 进口 | 成人扁腺型 | 把 | 40 | 3840
3 | 等离子手术系统（射频针） | 进口 | 鼻甲肥大型 | 把 | 40 | 3300
标段5 椎间孔镜耗材
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 一次性双极射频等离子体手术电极（含骨钻/环锯） | 国产 |  | 支 | 160 | 8500 | 136
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1需提供三类医疗器械注册证；标段3需提供产品使用时手术所需相关设备、工具、器械等，并提供跟台服务。配套主机（等离子射频手术系统）为三类医疗器械； 4.所有标段均需提供样品。

## 配套设备要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 具有模拟表皮和真皮层的双层结构
2 | 可引导原位重建真皮组织，降解时间不超过6个月
3 | 成分包含活性胶原和硫酸软骨素
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 所投产品规格齐全
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 椎管内、外手术电极与配套主机为同一品牌
2 | 根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头
3 | 刀头采用八字形手柄
▲4 | 椎管外使用电极：刀杆长度≤135mm，刀杆直径≤4.0mm
5 | 可以将温度精确控制在20-70℃
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 必须兼容医院现有的等离子体手术系统设备（品牌型号：施乐辉ArthroCare Corporation/EC8001-01），并提供匹配性测试报告
▲2 | 低温微创：40-70℃范围内完成切割、消融和止血三大功能
3 | 实时效果：分子水平的皱缩裂解实时完成切割消融
▲4 | 盐水啧射装置：刀头前端有特殊结构，可抗重力喷射盐水，保证刀头工作部位的离子供应
5 | 刀头与缆线一体化设计
6 | 刀柄可塑性好：可按手术部位弯至适宜角度
7 | 自带吸引功能：多电极刀头自带吸引通路
▲8 | 设备和耗材均需符合FDA及国家CFDA法规对耳鼻咽喉涉及粘膜下手术级别的要求——即CFDA设备和耗材的注册证均显示为三类注册。设备和耗材刀头专机专用，安全可靠
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 能与医院现有双频射频机系统（美国Elliquence,llc SURGI-MAX）配套使用（提供匹配性测试报告）或提供配套设备，骨钻（环锯）按医院要求比例配套提供，并需免费按需提供一次性穿刺针及磨钻头。提供的配件、耗材等均需具备相应的医疗器械注册证
▲2 | 在高频手术中对组织进行常规切割和凝血，直径≥2.5mm，有效长度≥360mm，极尖端工作端输出频率≥1.7MHz
3 | 刀头可承受电压≥1000V
4 | 配套主机要求：频率范围：100kHz-4MHz,输出功率范围：8W-400W,并提供相关证明材料