安全生产检查问题清单

后勤（基建）安全、消防安全、食品安全组

| 部位 | 序号 | 问题清单 | 责任人 | 销号时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食 堂 | 1 | 煤气灶连接管使用日久，更换。 | 樊慧芳 | 6月2日前 |
|  | 2 | 餐具卫生（积水、积尘）问题 |  | 6月2日前 |
|  | 3 | 工作人员未佩戴口罩 |  | 持续改进 |
|  | 4 | 冷藏柜储藏物品规范性问题 |  | 持续改进 |
| 屋顶及 楼 道 | 5 | 3号楼七层楼梯休息平台烟蒂 | 徐 华 | 持续监控 |
|  | 6 | 屋顶积水、杂草清理 | 孔 琦 | 6月1日前 |
|  | 7 | 供回水管道外包彩钢板加固 | 倪国强 | 6月2日前 |
| 地下室消防水泵房 | 8 | 不锈钢水箱外表脏 | 孔 琦 | 6月1日前 |
|  | 9 | 水泵房通道杂物堆积 | 孔 琦 | 6月1日前 |
|  | 10 | 喷淋压力表指示不一致（需确认） | 徐 华 | 6月1日前 |
| 微 型 消防站 | 11 | 过期灭火器清理 | 徐 华 | 6月1日前 |
|  | 12 | 灾备机房内管线清理，杂物清理 | 王 宁 | 6月2日前 |
|  | 13 | 监控储存设备更换购置 | 倪国强 | 6月8日前 |
| 扩建工地 | 14 | 疫情防控相关措施落实 | 陈 雄 | 持续改进 |
|  | 15 | 工地消防、用电、高空坠落安全 | 陈 雄 | 持续改进 |
|  | 16 | 加强对监理及安全员安全生产责任强调。 | 陈 雄 | 持续改进 |
| 后 勤 各部门 | 17 | 总务维修人员加强巡逻，确保高温季度用电安全。 | 倪国强 | 持续改进 |
|  | 18 | 应对异常天气，加强对外墙附属物、玻璃、顶棚安全检查 | 倪国强 徐 华 | 持续改进 |
|  | 19 | 安保队伍加强巡逻，守好门，及时信息报送。 | 徐 华 | 持续改进 |
| 信息机房 | 20 | 3号楼机房内存放中医护理门诊治疗耗材 | 王 宁 陈府芳 | 6月2日前 |