绍兴市中医院

消防设施设备评估及检测项目采购议价公告

项目概况：绍兴市中医院消防设施设备评估及检测项目

项目名称：消防设施设备评估及检测项目

项目预算：预算29000.00元(最高限价）

采购方式：询价（议价）

资格要求：具有消防设施检测和消防安全评估服务质量管理体系认证证书。

技术参数：

1、项目实施方案:

1.1. 评估及检测方案的整体评价。

1.2. 实施过程中有关保护检测、评估人员的安全保障措施。

1.3. 检测、评估设备及仪器。

1.4. 检测、评估后续服务承诺。

2、项目负责人：

2.1. 具有相关领域中级以上专业技术职称的。

2.2. 提供具有类似消防设施检测经验的。

3、 项目组人员及结构

3.1. 企业对本项目的人员配备情况，应具有一级注册消防工程师资格。

3.2. 企业对本项目配备人员的上岗资质，职称情况，人员数量是否满足本项目需求等情况，

4、检测项目

4.1 单位内各建筑设置的火灾自动报警系统；

4.2 自动喷淋灭火系统；

4.3 室内外消火栓系统；

4.4 防排烟系统；

4.5 气体灭火系统；

4.6 安全疏散防火分隔系统（防火卷帘，挡烟垂壁）；

4.7 消防通讯及广播系统；

4.8 自备发电切换等其它消防系统的手动联动试验；

4.9 电气防火相关设施检测；（空气开关、插座等国标要求）

4.10消防配电柜及其它相关设备；

4.11灭火器的检测；

5、检测要求

5.1本次检测绍兴市中医院内所有的建筑物约5万㎡左右，必须符合相关规范要求进行100%检测，乙方在投标时，需附一份详细的评估及检测计划书。

5.2乙方须指定一人为项目负责人，所有现场操作人员应具有相应上岗资格并指定人员为现场联系人（附上岗证）。

5.2甲方（消防专职工作人员）会根据中标单位的计划书全程进行监督和协调。

注：以上项目，投标单位须在投标前实地查看，未经查看视作已了解实际情况。

二、投标人资格：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、具有消防设施检测和消防安全评估服务质量管理体系认证证书。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107223

项目联系人（询问）：徐华

- 报名时间：截止至2022年11月 21 日9：00时，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.报名地点：绍兴市中医院2#楼219室（保卫科）

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2022年11月 21 日9：00。

2.投标地点：绍兴市中医院2#楼204室

六、开标时间及地点

1.开标时间2022年11月 21 日9：00。

2.开标地点：绍兴市中医院2#楼204室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容

1.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

9.开标一览表（格式）

项目名称: 消防设施设备评估及检测项目项目

| 序号 | 项目名称 | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 大写 | 人民币 元整 |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日